提出書類 確認シート

以下に示す書類一式がそろっているか、ご確認ください。

提出書類に不足がある場合（委任状も含む）、届出を受理できませんので、ご注意ください。

＜必要書類＞

□　行為の届出書（様式第1号）又は行為の通知書（様式第2号）

□　配慮事項記載シート

□　当該景域の基準一覧チェックシート

□　添付図書（Ｐ17一覧表を参照）

□　委任状（代理者が届出を提出し、届出書や図面の訂正等を行う場合）

※必要部数　正副３部

| 届出者 | 住所： 氏名： |
| --- | --- |
| 連絡者 （代理届出を行う場合） | 住所： 氏名： |

| 配 慮 事 項 記 載 シ ー ト |
| --- |
| 景域名 | の景域・ 景観形成重点地区 | 特定基準への該当 | あり・なし |

①建築物・工作物

| 項目 | 配慮・措置の内容 | ※審査欄 |
| --- | --- | --- |
|  | 一般基準に関して | 特定基準に関して |  |
| 配置 |  |  |  |
| 形態・ 意匠・ 色彩 | 周辺との調和 |  |  |  |
|  | 圧迫感の軽減 |  |  |  |
|  | 連続性への配慮 |  |  |  |
|  | 設備類 |  |  |  |
|  | 色彩 |  |  |  |
| 外構・緑化等 |  |  |  |

②開発行為・土地の形質の変更等

| 項目 | 配慮・措置の内容 | ※審査欄 |
| --- | --- | --- |
|  | 一般基準に関して | 特定基準に関して |  |
| 周辺への配慮 |  |  |  |
| 造成等 |  |  |  |
| 既存樹木・樹林等の保全 |  |  |  |
| 緑化 |  |  |  |
| 土石類の採取 |  |  |  |
| 物件の堆積 |  |  |  |

③外観照明・屋外照明

| 項目 | 配慮・措置の内容 | ※審査欄 |
| --- | --- | --- |
|  | 一般基準に関して | 特定基準に関して |  |
| 照度の抑制 |  |  |  |
| 点滅照明 |  |  |  |
| 照明器具 |  |  |  |

（備考）１．配置・措置の内容については、できる限り具体的に記述してください。

２．※欄は記入しないでください。

| 【山と谷筋の景域】 | ～建築物・工作物に関する基準～ |
| --- | --- |
| 適用基準 | 一般基準 | 特定基準 |
| 景域・みちの軸 | 山と谷筋の景域 | みちの軸 |
| 建築物・工作物 | 配置 | □周辺の環境や地形に十分配慮した配置とする。 □棚田や谷筋沿いの自然景観を阻害しない配置とする。 |  |
|  | 形態・ 意匠・ 色彩 | 周辺と の調和 | □棚田や山村集落等が残る地域においては、地域の基調となっている伝統的な形態・意匠と調和させる。 |  |
|  |  | 圧迫感 の軽減 |  |  |
|  |  | 連続性 への 配慮 |  | □建築物・工作物の道路からの見え方や通りとしての連続性に留意し、奇抜なものは避け、周囲の景観と調和した形態・意匠とする。 |
|  |  | 設備類 |  |  |
|  |  | 色彩 | □周囲の景観に調和する色彩とし、環境色彩基準に適合させる。 □色彩を組み合わせる場合には、統一感のある配色とし、背景の緑と調和するよう配慮する。 |  |
|  | 外構・緑化等 | □自然の植生に配慮した緑化に努めると共に、敷地境界部では、できる限り多くの樹木・花壇による植栽を施す。 |  |
|  | 環境色彩基準 （建築物） | □外壁基調色 色相 明度 彩度 7.5R～2.5Y 7.5以下 4.0以下 無彩色（N） 7.5以下 ― 上記以外の色相 7.5以下 2.0以下 □屋根色 色相 明度 彩度 2.5GY～7.5BG 7.5以下 4.0以下 無彩色（N） 7.5以下 ― 上記以外の色相 5.0以下 2.0以下 |  |
|  | 環境色彩基準 （工作物） | □ 色相 明度 彩度 全て 7.5以下 4.0以下 |  |

| 【山と谷筋の景域】 | ～開発行為等・外観照明に関する基準～ |
| --- | --- |
| 適用基準 | 一般基準 | 特定基準 |
| 景域・みちの軸 | 山と谷筋の景域 | みちの軸 |
| 開発行為・土地の形質の変更等 | 周辺への配慮 | □自然環境、植生、貴重な動植物の生態系に配慮する。 |  |
|  | 周辺環境 |  |  |
|  | 造成等 | □既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える・ □面的な一団の開発等に伴う法面、擁壁は、長大なものは避け、圧迫感のないように配慮する。やむを得ず長大となる場合には、緑化等による修景を行う。 |  |
|  | 既存樹木・樹林等の保全 | □谷筋やまとまった斜面地の樹林帯は、できる限り保全する。 |  |
|  | 緑化 |  | □道路等の公共の場から敷地の全容を容易に見ることができる駐車場や資材置き場では、敷地境界部に多くの樹木や花壇による植栽を施すなど潤いある景観の形成に配慮する。 |
| 外観照明・屋外照明 | □良好な夜間景観を阻害しないよう、必要最小限の明るさとする。 □点滅照明は設置しない。 □派手な照明器具は設置しない。 |  |

| 【田園と海の景域】 | ～建築物・工作物に関する基準～ |
| --- | --- |
| 適用基準 | 一般基準 | 特定基準 |
| 景域・みちの軸 | 田園と海の景域 | みちの軸 |
| 建築物・工作物 | 配置 | □地域で古くから親しまれている歴史的な建造物や社寺林、松林等に配慮した配置とする。 □周囲との連続性に配慮した配置とする。 |  |
|  | 形態・ 意匠・ 色彩 | 周辺と の調和 | □農漁村集落では周辺の景観と調和するよう、形態意匠を工夫する。 |  |
|  |  | 圧迫感 の軽減 | □大規模な建築物等では、長大な壁面になることは避け、分節化するなど、周囲に与える圧迫感の軽減に努めた形態とする。 |  |
|  |  | 連続性 への 配慮 |  | □建築物・工作物の道路からの見え方や通りとしての連続性に留意し、奇抜なものは避け、周囲の景観と調和した形態・意匠とする。 |
|  |  | 設備類 | □建築設備類を設置する場合は、建築物等の裏側へ配線するなど、道路等の公共の場から容易に目にする位置には設置しない。やむを得ず設置する場合は目隠し等による措置を行い、周囲の景観に影響を与えないよう配慮する。 |  |
|  |  | 色彩 | □周囲の景観に調和する色彩とし、環境色彩基準に適合させる。 ・色彩を組み合わせる場合には、統一感のある配色とする。 |  |
|  | 外構・緑化等 | □自然の植生に配慮した緑化に努めるとともに、前面道路との境界ではできるだけ多くの樹木や花壇による植栽を施す。 |  |
|  | 環境色彩基準 （建築物） | □外壁基調色 色相 明度 彩度 有彩色 ― 4.0以下 無彩色（N） ― ― □屋根色 色相 明度 彩度 有彩色 7.5以下 4.0以下 無彩色（N） 7.5以下 ― |  |
|  | 環境色彩基準 （工作物） | □ 色相 明度 彩度 全て ― 4.0以下 |  |

| 【田園と海の景域】 | ～開発行為等・外観照明に関する基準～ |
| --- | --- |
| 適用基準 | 一般基準 | 特定基準 |
| 景域・みちの軸 | 田園と海の景域 | みちの軸 |
| 開発行為・土地の形質の変更等 | 周辺への配慮 |  |  |
|  | 周辺環境 |  |  |
|  | 造成等 | □既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える。 □面的な一団の開発等に伴う法面、擁壁は、長大なものは避け、圧迫感のないように配慮する。やむを得ず長大となる場合には、緑化等による修景を行う。 |  |
|  | 既存樹木・樹林等の保全 | □田園の中の一団にまとまった緑や社寺林、河川沿いの樹林、海岸部の松林等は、できる限り維持・保全する。 |  |
|  | 緑化 |  | □道路等の公共の場から敷地の全容を容易に見ることができる駐車場や資材置き場では、敷地境界部に多くの樹木や花壇による植栽を施すなど潤いある景観の形成に配慮する。 |
| 外観照明・屋外照明 | □良好な夜間景観を阻害しないよう、必要最小限の明るさとする。 □点滅照明は設置しない。 □派手な照明器具は設置しない。 |  |

| 【住宅・商業市街地の景域】 | ～建築物・工作物に関する基準～ |
| --- | --- |
| 適用基準 | 一般基準 | 特定基準 |
| 景域・みちの軸 | 住宅・商業市街地の景域 | みちの軸 |
| 建築物・工作物 | 配置 | □周囲との連続性に配慮した配置に努める。 |  |
|  | 形態・ 意匠・ 色彩 | 周辺と の調和 | □住居系市街地では、周囲のまちなみから突出する奇抜なものは避ける。 □商業系市街地では、周辺の建物との連続性や、歩道や街路樹等の歩行空間と調和した形態・意匠に配慮する。 |  |
|  |  | 圧迫感 の軽減 | □大規模な建築物等では、長大な壁面になることは避け、分節化するなど、周囲に与える圧迫感の軽減に努めた形態とする。 |  |
|  |  | 連続性 への 配慮 |  | □建築物・工作物の道路からの見え方や通りとしての連続性に留意し、奇抜なものは避け、周囲の景観と調和した形態・意匠とする。 |
|  |  | 設備類 | □建築設備類を設置する場合は、建築物等の裏側へ配線するなど道路等の公共の場から容易に目にする位置には設置しない。やむを得ず設置する場合は、目隠し等による措置を行い、周囲の景観に影響を与えないよう配慮する。 |  |
|  |  | 色彩 | □周囲の景観に調和する色彩とし、環境色彩基準に適合させる。 □色彩を組み合わせる場合には、統一感のある配色に配慮する。 |  |
|  | 外構・緑化等 | □道路との境界部に垣・さく等を設置する際にはブロック塀は避け、開放性のあるものとし、できる限り生け垣や緑化フェンスに努める。垣・さく等を設置しない場合には、道路境界部に、できるだけ多くの樹木や花壇による植栽を施す。 |  |
|  | 環境色彩基準 （建築物） | □外壁基調色 色相 明度 彩度 有彩色 ― 6.0以下 無彩色（N） ― ― □屋根色 色相 明度 彩度 有彩色 ― 4.0以下 無彩色（N） ― ― |  |
|  | 環境色彩基準 （工作物） | □ 色相 明度 彩度 全て ― 4.0以下 |  |

| 【住宅・商業市街地の景域】 | ～開発行為等・外観照明に関する基準～ |
| --- | --- |
| 適用基準 | 一般基準 | 特定基準 |
| 景域・みちの軸 | 住宅・商業市街地の景域 | みちの軸 |
| 開発行為・土地の形質の変更等 | 周辺への配慮 |  |  |
|  | 周辺環境 |  |  |
|  | 造成等 |  |  |
|  | 既存樹木・樹林等の保全 |  |  |
|  | 緑化 |  | □道路等の公共の場から敷地の全容を容易に見ることができる駐車場や資材置き場では、敷地境界部に多くの樹木や花壇による植栽を施すなど潤いある景観の形成に配慮する。 |
| 外観照明・屋外照明 |  |  |

| 【工業市街地の景域】 | ～建築物・工作物に関する基準～ |
| --- | --- |
| 適用基準 | 一般基準 | 特定基準 |
| 景域・みちの軸 | 工業市街地の景域 | みちの軸 |
| 建築物・工作物 | 配置 | □ゆとりある空間を確保するように建築物・工作物等の位置に配慮する。 |  |
|  | 形態・ 意匠・ 色彩 | 周辺と の調和 |  |  |
|  |  | 圧迫感 の軽減 | □大規模な建築物等は、周囲に与える圧迫感の軽減に努めた形態とする。 |  |
|  |  | 連続性 への 配慮 |  | □建築物・工作物の道路からの見え方や通りとしての連続性に留意し、奇抜なものは避け、周囲の景観と調和した形態・意匠とする。 |
|  |  | 設備類 |  |  |
|  |  | 色彩 | □周囲に調和する色彩とし、環境色彩基準に適合させる。 |  |
|  | 外構・緑化等 | □開放的な緑化空間を形成するよう、敷地境界部は出来る限り樹木、花壇による植栽を施す。 |  |
|  | 環境色彩基準 （建築物） | □外壁基調色 色相 明度 彩度 有彩色 ― 6.0以下 無彩色（N） ― ― □屋根色 色相 明度 彩度 有彩色 ― 4.0以下 無彩色（N） ― ― |  |
|  | 環境色彩基準 （工作物） | □ 色相 明度 彩度 全て ― 4.0以下 |  |

| 【工業市街地の景域】 | ～開発行為等・外観照明に関する基準～ |
| --- | --- |
| 適用基準 | 一般基準 | 特定基準 |
| 景域・みちの軸 | 工業市街地の景域 | みちの軸 |
| 開発行為・土地の形質の変更等 | 周辺への配慮 |  |  |
|  | 周辺環境 |  |  |
|  | 造成等 |  |  |
|  | 既存樹木・樹林等の保全 |  |  |
|  | 緑化 |  | □道路等の公共の場から敷地の全容を容易に見ることができる駐車場や資材置き場では、敷地境界部に多くの樹木や花壇による植栽を施すなど潤いある景観の形成に配慮する。 |
| 外観照明・屋外照明 |  |  |

| 【景観形成重点地区】 | ～建築物・工作物に関する基準～ |
| --- | --- |
| 適用基準 | 景観形成重点地区の基準 |
| 対象地区 | 北九州空港周辺景観形成重点地区 |
| 建築物・工作物 | 建築物等の 配置・高さ | □建築物等は広がりが感じられるように、できるだけ道路から後退して配置するように努める。 □建築物等の高さは、周辺環境や周囲の建築物と調和し、広がりが感じられるような高さとなるように努める。 |
|  | 建築物等の 色彩・素材等 | □建築物等の色彩は落ち着きがあり、周辺環境と調和するように努める。 □建築物等には、耐久性に優れ、汚れづらい素材を用いるなど、美しさを感じられるように努める。 □倉庫や工場などの大規模な建築物の壁面等は、色彩や形態に配慮し、周辺環境と調和するように努める。 |
|  | 建築設備等 | □建築設備や屋外に設置される室外機等は、建物との一体化や周辺から見えないように努める。 □自動販売機は門司行橋線、新北九州空港線に面して設置しないように努める。 |
|  | 緑化等 | □敷地の道路や隣地との境界部分は、潤いが感じられるように、樹木や花などの緑化に努める。 □駐車場や資材置き場等は樹木等により、道路から見えないように努める。 |
|  | 環境色彩基準 （建築物） | □外壁基調色 色相 明度 彩度 有彩色 ― 6.0以下 無彩色（N） ― ― □屋根色 色相 明度 彩度 有彩色 ― 4.0以下 無彩色（N） ― ― |
|  | 環境色彩基準 （工作物） | □ 色相 明度 彩度 全て ― 4.0以下 |

| 【屋外広告物】 |  |
| --- | --- |
| 適用基準 | 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する 行為の制限に関する事項 |
| 対象地区 | 北九州空港周辺景観形成重点地区 |
| 誘導基準 | □自己の用に供するもの以外は、掲出しないよう努める。 □広告物の形態、色彩等は、周辺環境の建築物等と調和するように努める。 □広告物の面積、高さは、北部九州の玄関口にふさわしく、必要最小限になるように努める。 |

| 【屋外広告物】 |  |
| --- | --- |
| 適用基準 | 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する 行為の制限に関する事項 |
| 対象地区 | 北九州空港周辺景観形成重点地区 |
| 自己の用に供するものの基準 （屋上広告物、壁面広告物、地上に設置する広告物等のすべてに適用） | □ａ １敷地における表示面積の合計が１００㎡以下とする。 □ｂ 彩度６を超える色彩を使用できる面積は、表示面積の１／３以下とする。 □ また、地色については周辺環境や建築物等と類似・融和するものとする。 □ｃ 地上に設置する広告物等については、１敷地の概ね１辺当たり１物件とする。 □ｄ 動光、点滅照明その他これらに類するものは、表示又は設置しないこと。 □ｅ 蛍光色及び反射効果のあるものは、表示又は設置しないこと。 □ｆ 電光表示装置等を用いて映像を映し出すものは、設置しないこと。 □ｇ その他まちなみ景観を阻害すると考えられるものは、表示又は設置しないこと。 □ｈ ａからｇまでに掲げるもののほか、次の表（以下の段）に掲げるもの。 |
| 屋上広告物 | 表示又は 設置 | □禁止 |
| 壁面広告物 | 表示面積 （1面） | □表示する建築物の壁面の垂直投影面積の１／５以下かつ50㎡以下。 （表示面積の１／３を超えて彩度６を超える色彩を使用する場合は25㎡以下。） □建築物の壁面の彩度が６を超える部分については、広告物の面積として算入する。 （ただし、垂直投影面積が500㎡を超えるものについては、垂直投影面の１／10以下とする） ※屋根のみ建築物とは、ガソリンスタンドのような建築物（キャノピー）をさす。 |
| 地上に設置する広告物等 | 高さ | □10ｍ以下。 |
|  | 表示面積 （1面） | □10㎡以下。 （表示面積の１／３を超えて彩度６を超える色彩を使用する場合は5㎡以下。） □高さ５ｍ未満のものについては、表示面積を１面３㎡以下とする。 □円柱の場合は、最大円周の１／３に高さを乗じて得られる面積を１面とみなし、２面あるものとする。 |