## 表紙
令 和 ６ 年 度
非常災害対策・防犯対策（共通）
施設名
施設種別
担当者名
※監査対象施設が複数ある場合は、施設ごとに作成してください。
※ 別紙として、以下の内容について補正を加えた現況の施設平面図の写しを添付して
ください。
１ 各居室定員
２ 屋内消火栓及び消火器の位置、避難器具の設置場所及び避難経路
記入例) 屋内消火栓 □
消火器 ○
避難器具 △
避難経路 →

## 質問項目
項 目 | [26 empty] | 根 拠 法 令 等
Ⅰ 非常災害対策 | [26 empty] | (1) 各運営基準
(1) | 県が定める条例に基づく非常災害に関する具体的計画を立てていますか。 | [25 empty] | D：第17条第1項 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連絡体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知しなければならない。 A：第6条第1項 E：第9条第1項 Ｉ：第11条第1項
いる（災害の種別ごとにチェックをしてください。）
火災
地震
風水害
その他
いない
(2) | 貴施設は、浸水想定区域、土砂災害警戒区域又は津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設（市町村地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設）ですか。 ※ わからない場合は市町村の防災担当部局へ問い合わせてください。
[6 empty] | はい | [6 empty] | いいえ | [13 empty] | (2) 避難確保計画作成義務、 訓練の実施義務等 J：第15条の3 K：第8条の2 L:第71条
＜（2）で「はい」と回答された施設のみお答えください。＞
(2)-2 水防法、土砂災害防止法又は津波防災地域づくり法に基づく避難確保計画を作成していますか。
[6 empty] | はい（県が定める条例に基づく非常災害に関する具体的計画内において定める場合を含む。） | [20 empty] | ＜参考：県ホームページ＞ ・児童福祉施設等防災計画策定のためのマニュアル ・障がい者福祉施設等防災計画策定のためのマニュアル
いいえ
＜（2）-2で「はい」と回答された施設のみお答えください。＞ | [26 empty] | (3),(4),(5)
(2)-3 作成した避難確保計画を市町村の防災担当部局へ提出していますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない | [13 empty] | M:第8条第1項（抄） 管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 M：第8条第2項（抄） 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 K:第3条（抄） 防火管理者は、権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、消防署長に届け出なければならない。消防計画を変更するときも、同様とする。 K：第1条の2 防火管理者を定めなければならない防火対象物等（詳細省略）
(3) | 消防法に基づく消防計画を作成していますか。
[6 empty] | はい | [6 empty] | いいえ
(4) | 消防計画は、所轄の消防署に届け出ていますか。
[6 empty] | いる |  | 直近の届出日 | [5 empty] | 平成・令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
いない
(5) | 防火管理者の職名及び氏名等
| 職名 | [10 empty] | 氏名
| 選任日 | [6 empty] | 平成・令和 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 消防署への届出日 | [6 empty] | 平成・令和 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
○職員の役割分担及び各部署の火元取締責任者を定め、掲示していますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
○現在の職員体制を反映した連絡体制を整備していますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
(6) | 消防署の立入検査について
| 直近の検査日 | [8 empty] | 平成・令和 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 指摘事項の有無 | [11 empty] | 有 |  |  |  |  | 無
有の場合、その内容
| 指摘事項の改善状況 | [25 empty] | (5) Q： 3 火災発生時の早期通報・連絡について
[5 empty] | 改善済 | [6 empty] | 一部改善済 | [6 empty] | 未改善
(7) | 各種消防設備の点検について | [25 empty] | (7) O：第31条の6 ・平成16年5月31日消防庁告示第9号
○業者による法定点検の実施状況
|  | 令和５年度 |  |  |  |  | 1回目 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 2回目 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 令和６年度 |  |  |  |  | 1回目 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 2回目 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
○法定点検の結果は、消防署へ報告していますか。
[5 empty] | いる | [6 empty] | いない | [14 empty] | (8) N:第3条の2（抄） 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。 O：第3条第10項（抄） 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならない。 B：別紙第2-3 カ G：第2－3 エ 消火訓練及び避難訓練は、消防機関に消防計画を届出の上、それぞれの施設ごとに定められた回数以上適切に実施され、そのうち1回は、夜間訓練又は夜間を想定した訓練が実施されているか。 O：第3条第11項（抄） 防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を所轄消防署に通報すること。 A:第6条第2項（抄） E:第17条第2項（抄） 避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。 Q：6－(1) （抄） 避難訓練は最低年2回以上実施することとなっているが、この実施にあたっては消防機関の協力を得て行うよう努め、特に自力避難困難者の避難・救出訓練及び夜間における避難に重点を置いた訓練等実態に即した訓練を定期的に実施すること。この場合、職員には消火訓練等も併せて行わせ、平素から消防設備等の操作に熟知させておくこと。
|  | 直近の報告年月日 | [8 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | その前の報告年月日 | [8 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
○消防計画に沿った自主点検を実施していますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
・実施している場合、その結果の記録を整備していますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
(8) | 各種訓練について、本資料作成月の前月から遡って2年間（児童福祉施設にあっては1年間）の実施状況を記載してください。
○消火、避難及び通報の訓練
| 実施日時 | [6 empty] | 訓練項目 | [7 empty] | 実施記録 |  |  |  | 消防署への事前届出
消防署職員の立会
記入例 | 2023-12-26 | [7 empty] | ☑ | 避難 |  | ☑ | 消火 |  |  |  | ☑ | 有 |  |  | ☑ | 有 |  | □ | 無
| 10:30 |  | ～ | 夜間想定☑ |  |  |  |  | □ | 通報 | [6 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有 |  | ☑ | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
[10 empty] | 避難 |  |  | 消火 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  |  | ～ | 夜間想定 | [5 empty] | 通報 | [7 empty] | 無 |  |  |  | 有 |  |  | 無
○地震及び風水害の訓練
| 実施日時 | [6 empty] | 訓練項目 | [7 empty] | 実施記録 | [10 empty] | D：第17条第2項（抄） 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出等の訓練を行わなければならない。 A：第6条第1項 E：第9条第2項 I：第11条第2項
[10 empty] | 地震 |  |  | 風水害 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 無
～
[10 empty] | 地震 |  |  | 風水害 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 無
～
[10 empty] | 地震 |  |  | 風水害 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 無
～
[10 empty] | 地震 |  |  | 風水害 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 無
～
(9) | 非常用備蓄物資について | [25 empty] | (9)福岡県備蓄基本計画(平成26年３月(令和5年3月修正)) http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/bousaikeikaku/index.html
○非常用備蓄物資(食料、飲料水、生活用品(おむつ等))を、備蓄していますか。
利用者と職員の３日分以上、備蓄している。
利用者と職員の３日分未満であるが、備蓄している。
[6 empty] | いない | [20 empty] | (10) Q: 七 近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保について （一）近隣住民、近隣施設との協力体制 施設の火災においては、施設職員だけではその対応が必ずしも十分でない場合が多く、また、救助された者を一時的に収容する場所も必要であるため、近隣に所在する施設、病院等相互間の連携を図るとともに、地域住民及びボランティア組織とも日常の連携を密にし、施設で行う避難訓練への参加等により施設の構造・配置、入所者の実態を認識してもらい、緊急の場合の応援、協力体制を確保しておくよう努めること。 （二）消防機関等との連携 避難訓練の計画、実施等施設の防火安全対策に関して常時消防機関の指導を受けるなど連携を密にし、施設の設備、構造・配置、入所者の状況等についても十分な理解を得ておくよう努めること。 また、必要に応じ地域における福祉関係者等と消防関係者との連絡会議を設置することも検討すること。
○医療的ケア等、特別な配慮が必要な利用者に必要となる器具、電源、物品等を確保していますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない | [5 empty] | 該当利用者なし
○非常用備蓄物資は、その種類・数量・使用期限等を定期的に確認するなど、適切に管理していますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
(10) | 非常時における地域の協力体制について、近隣住民・施設等と連携協力している内容を記入してください。（例：避難等訓練の合同実施）
(11) | 障がい者支援施設において、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援B型のみの提供を行う場合にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を1人以上配置していますか。 (利用者数60人以下１人、61人以上の場合40人毎に１人増)
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない | [6 empty] | 該当施設ではない
(12) | 業務継続計画（BCP）を策定し、必要な措置を講じていますか。 ※障がい者支援施設、救護施設はR6.4.1から義務化、児童福祉施設は努力義務
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
※施設における状況把握を目的としていますので、資料記入日現在の状況を | [26 empty] | (11) C:第11条第7号ｲ-(1)
お答えください。
１．停電に備えた点検 | [26 empty] | (12) C:第35条の２ Ｆ：第９条の３ H：第６条の４
| (1) | 非常用自家発電機がありますか。 ※スプリンクラーの稼働以外に使用可能なもの。
[5 empty] | ある | [5 empty] | ない
１ R
| ① | ある場合
・燃料の備蓄と緊急時の燃料確保策（24 時間営業のガソリンスタンド等の確認、非常用自家発電機の燃料供給に係る納入業者等との優先供給協定など）を講じていますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
・定期的な検査とともに、緊急時に問題なく使用できるよう性能の把握及び訓練をしていますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
| ② | ない場合
・医療的配慮が必要な入所者（人工呼吸器・酸素療法・喀痰吸引等）の有無、協力病院等との連携状況などを踏まえ、非常用自家発電機の要否を検討していますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
・医療的配慮が必要な入所者がいる場合、非常用自家発電機の導入（難しければ、レンタル等の代替措置）を検討していますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない | [6 empty] | 該当なし（配慮不要）
| (2) | 照明を確保するための十分な数の懐中電灯やランタン等の備蓄をしていますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
| (3) | 石油（灯油）ストーブ等の代替暖房器具とその燃料を準備するとともに、毛布、携帯用カイロ、防寒具などの備蓄をしていますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
| (4) | 医療機器等の予備バッテリー又は充電式や手動式の喀痰吸引器等の代替器具を準備していますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない | [6 empty] | 必要がない
| (5) | 人工透析患者に係る緊急時の対応、ニーズ、必要物資等を把握し、自治体の透析担当者や各透析施設等との連携体制が確保されていますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない | [6 empty] | 必要がない
２．断水に備えた点検
| (1) | 近隣の給水場を確認し、大容量のポリタンク等の給水容器の準備をしていますか。 | [24 empty] | （注）節水のため、食器を汚さないように使用するラップや紙皿などを備蓄しておくこと。 （注）入浴は、緊急時には、ウェットティ ッシュによる清拭などによる代替手段を検討すること。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない | [6 empty] | 受水槽等あり
| (2) | 災害時協力井戸の確保（酒造会社等）をしていますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
| (3) | 衛生面を考慮しつつ、地下水（井戸水）の利用の検討をしていますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない | [6 empty] | 平時より利用あり
| (4) | 飲料水の備蓄をしていますか。 | [24 empty] | （注）災害時には、近隣からの避難者等の受入れにより、これらの者に対しても飲料水の提供が必要な場合があるため、利用者・職員分だけではなく、十分な数を備蓄しておくこと。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
| (5) | 携帯トイレや簡易トイレ、オムツ等の備蓄をしていますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
３．ガスが止まった場合に備えた点検
| (1) | カセットコンロ及びカセットガス等の備蓄をしていますか。 | [24 empty] | （注）比較的簡単に備蓄できるが、火力が弱く、大量の食事を一度に調理することは難しいため、多めに備蓄しておくことが望ましい。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
| (2) | プロパンガスの導入又は備蓄（難しければ、ガス業者等からのレンタルの可否の確認）をしていますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
| (3) | 調理が不要な食料（ゼリータイプの高カロリー食等）を備蓄していますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
４．通信が止まった場合に備えた点検 | [26 empty] | （注）緊急時に想定している通信手段の使用方法等を予め確認しておくこと。
| (1) | 通信手段のバッテリー（携帯電話充電器、乾電池等）を確保していますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
| (2) | 複数の通信手段（携帯電話メール、公衆電話、災害用トランシーバー、衛星電話等）を確保していますか。 | [24 empty] | （注）消費期限があるものは、定期的な買換えが必要となることに留意すること。 （注）利用者だけではなく、職員分及び避難者分なども含め十分な物資を備蓄しておくこと。 （注）備蓄物資については、津波や浸水等の水害や土砂災害等に備え、保管場所にも留意すること。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
５．物資の備蓄状況の点検
| (1) | 食料、飲料水、生活必需品、医薬品、衛生用品、情報機器、防寒具、非常用具、冷暖房設備・空調設備稼働用の燃料について、季節ごとに１日の必要量を把握していますか。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
| (2) | 食料などについて、上記を踏まえた備蓄量となっていますか（飲料水等は再掲）。
[5 empty] | いる | [5 empty] | いない
６．その他留意事項
○点検は、南海トラフ地震の想定地域等特段の対応が求められる場合を除き、最低限３日間以上は業務が継続できるようにするとの視点に立って行うこと。
○上記の点検項目は、最低限ライフライン等を維持・確保するための例であり、各社会福祉施設等において点検を行うに当たっては、実際に災害が発生した際に利用者の安全確保ができる実効性のあるものとなるよう、当該施設等の状況や地域の実情を踏まえた内容とすること。
○上記の点検項目以外にも、災害対策においては、利用者の避難方法や緊急時の職員間の連絡体制の構築、平時における避難訓練の実施、消防等関係機関や地域住民との連携体制の確保等が重要であることから、これらにも留意する必要があること。
○上記の点検項目を含め、災害時における事業継続の方法については、BCP（事業継続計画）として予め文書で整理し、役職員間で共有しておくとともに、平時の段階から、当該BCP を踏まえた訓練や物資の点検等の具体的な活動を実践していくことが望ましいこと。
○災害対策については、単独の法人や社会福祉施設等での対応には限界があることから、「災害時の福祉支援体制の整備について」（平成30年５月31日付け社援発0531第１号）を踏まえ、平時の段階から、都道府県が中心となって構築している「災害福祉支援ネットワーク」へ積極的に参画し、地域全体の防災体制の底上げに協力を図ること。
Ⅱ 防犯対策
※施設における防犯対策の状況把握を目的としていますので、資料記入日現在の状況をお答えください。
※防犯対策以外の目的（防災対策等）で設置した設備や体制であっても、防犯対策となるものは対象とします。
※各項目において、利用者がいない時間帯は対象としません。（入所施設以外）
１ 防犯マニュアルの作成
| (1) | 防犯マニュアル（以下、「マニュアル」という。）を作成していますか。
[6 empty] | いる |  |  | 作成年月（改定有の場合最終改定） | [12 empty] | 平成・令和 年 月 日
[6 empty] | いない | [5 empty] | 作成予定あり | [9 empty] | 令和 年 月 日
なし
| (2) | 作成している場合、マニュアルは施設や利用者の特性を考慮したものとなっていますか。
【特性】施設の規模、職員数及び勤務体制、建物の構造や設備、防犯設備、立地、自力で避難できない利用者（支援区分４以上）を想定しているか。
[6 empty] | いる | [5 empty] | いない
２ 防犯設備等の整備・点検
| (1) | 防犯設備等（ハード）で、整備しているものにチェック（☑）してください。
| ① | 防犯設備等の整備状況（固定設備）
(ｱ) テレビドアホン
(ｲ) インターホン
|  |  | (ｳ) 電子錠 | [7 empty] | 玄関（主となる出入口） | [9 empty] | 玄関以外の出入口
(ｴ) キーレス錠【暗証番号、ICカード、指紋認証等】
(ｵ) 屋外用カメラ【玄関(主となる出入口)】
(ｶ) 屋外用カメラ【玄関以外】
設置している場合の場所
(ｷ) 屋内用カメラ
設置している場合の場所
(ｸ) センサー【通過センサー、開閉センサー等】
(ｹ) 屋外センサーライト
|  |  | (ｺ) 非常用ベル | [9 empty] | 施設内一斉 | [5 empty] | その他
|  |  | (ｻ) 施設内放送設備 | [9 empty] | 施設内一斉 | [5 empty] | その他
|  |  | (ｼ) 窓ガラスの強化 | [9 empty] | 屋外に面しているガラス全て | [11 empty] | 屋外に面しているガラスの一部
(ｽ) 利用者が非常時の際、通報する設備(ナースコール)
(ｾ) 自動通報装置
通報先
(ｿ) 施設境界のフェンス
(ﾀ) その他防犯設備（固定設備）の名称・機能
| ② | 防犯設備等の整備（機器・グッズ）
(ｱ) 防犯ブザー【施設職員用】
(ｲ) 防犯ブザー【利用者用】
(ｳ) 職員間で連絡がとれる機器
(ｴ) その他防犯機器・グッズの名称・機能等
| (2) | 防犯設備等（ハード）の点検
| ① | (1)①(ｱ)～(ﾀ)の防犯設備等の点検を行っていますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない | [5 empty] | 点検すべき設備なし
|  |  | いる場合、直近の点検時期 | [9 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月
点検設備
| ② | (1)②(ｱ)～(ｴ)の防犯設備等の動作確認を定期的に行っていますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない | [5 empty] | 確認すべき設備なし
|  |  | いる場合、直近の動作確認時期 | [11 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月
点検設備
| (3) | 防犯設備によらない対策（ソフト）で、実施しているものにチェック（☑）してください。
| ① | 施設職員による対策
(ｱ) 施設来訪者の確認
[6 empty] | 常時 |  |  |  |  | 利用者がいない時間帯・夜間以外 | [13 empty] | していない
(ｲ) 立て札や看板等による案内・指示
(ｳ) 施設内の順路、入口、受付等を明示
(ｴ) 来訪者の受付簿を備え、記載してもらう
(ｵ) 来訪者に氏名、用件を尋ねる
(ｶ) 来訪者にリボンや名札等の着用を依頼し、不審者と識別
(ｷ) 出入口の施錠（自由に出入りできない状態を含む）
[5 empty] | 実施の場合 施錠時間帯 | [13 empty] | ～
(ｸ) 門扉の施錠
[5 empty] | 実施の場合 施錠時間帯 | [13 empty] | ～
門扉がない
(ｹ) 施設職員による定期的な施設内及び敷地内の巡回
[5 empty] | 実施の場合 １日の巡回回数 | [13 empty] | 回
|  |  | (ｺ) 緊急時の連絡網を整備 | [12 empty] | 電話 |  |  |  |  | メール |  |  |  | その他
(ｻ) 緊急時の施設職員の役割分担を明らかにする
| ② | 警備業務外部委託等による対策
(ｱ) 警備員の常時（利用者の利用時間帯）配置
(ｲ) 非常時の定期巡回
(ｳ) 非常時の警備員出動
(ｴ) 緊急時通報システム等と連動した警備員出動
|  |  | (ｵ) その他の外部委託 | [10 empty] | 内容
３ 施設職員への防犯研修の実施
| (1) | 法人職員、施設職員に対し、防犯マニュアルの周知を図っていますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない | [6 empty] | マニュアル未作成
| (2) | 施設職員への防犯研修を実施していますか。
[6 empty] | いる |  |  | 直近の実施時期 | [6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | いない
| (3) | 防犯研修に防犯マニュアルを利用していますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない | [6 empty] | マニュアル未作成
| (4) | 研修等において、施設職員間の情報交換、意見交換を行っていますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
| (5) | 以下の防犯訓練（図上訓練を含む）・研修で、実施しているものにチェック（☑）してください。
① 不審者による緊急事態発生時に備えた防犯訓練
② 施設職員自身の安全を確保しつつ、警察が到着するまで、利用者を見守り、 不審者が近づけないようにする防犯訓練
③ 利用者の避難経路、避難場所、誘導方法を想定した防犯訓練
④ 防犯に関する知識、安全を守るための器具の使用法、応急手当の具体的方法についての研修
⑤ 施設職員間の情報伝達訓練や警察、消防等への通報訓練
| (6) | 利用者に防犯に関して注意喚起・安全教育をしていますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
| (7) | 利用者の施設外等への脱出訓練を実施していますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
| (8) | 家族（保護者）へ施設が実施する防犯対策について周知を行っていますか。
[6 empty] | いる | [6 empty] | いない
４ 警察署等関係機関及び地域住民等との連携等で、実施している（されている）ものにチェック（☑）してください。
① 施設内研修や防犯訓練を実施する際、警察のアドバイスを受ける
② 警察署（交番含む）の巡回
③ 警察、市町村等から発せられる不審者情報の入手
④ 不審者情報を入手した場合の、職員への周知方法を定める
⑤ 地域住民等が不審者を発見したときに、施設に情報提供するよう依頼
⑥ 地域住民等が施設の異変に気付いたとき、警察に通報するよう依頼
⑦ 地域住民等のボランティアによる定期的な施設内及び敷地内の巡回
５ 上記の項目以外で、法人や施設独自の防犯対策や工夫している点等があれば記入してください。

## 根拠法
社会福祉施設指導監査根拠法令等一覧（非常災害対策・防犯対策）
記号 | 公布日等 | 法令・通知名
A | 2012-10-12 | 福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
B | 2007-04-26 | 障害者支援施設等指導監査指針
C | 2006-09-29 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
D | 2012-10-12 | 福岡県障がい福祉サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
E | 2012-10-12 | 福岡県障がい児通所支援事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例
F | 1948-12-29 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
G | 2012-03-26 | 生活保護法による保護施設に対する指導監査事項について
H | 1966-07-01 | 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
I | 2012-10-12 | 福岡県保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
J | 1949-06-04 | 水防法
K | 2000-05-08 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
L | 2011-12-14 | 津波防災地域づくりに関する法律
M | 1948-07-24 | 消防法
N | 1961-03-25 | 消防法施行令
O | 1961-04-01 | 消防法施行規則
P | H26.3 | 福岡県備蓄基本計画
Q | 1987-09-18 | 社会福祉施設における防火安全対策の強化について（防火安全対策通知）
R | 2018-10-19 | 社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検について