３　営業区域の処理方式・種類別受託浄化槽の状況について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－２

| 単独 合併 | 処理方式 | 種 類 | 期間 | 年間 回数 a | 基数 |  |  |  | 保守点検回数 f＝a×e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 営業区域名 b（ ） | 営業区域名 c（ ） | 営業区域名 d（ ） | 計 e＝b＋c＋d |  |
| 単独 | 全ばっ気 | 20人以下 | 3月 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21人～300人 | 2月 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 301人以上 | 1月 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 分離接触ばっ気 分離ばっ気 単純ばっ気 | 20人以下 | 4月 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21人～300人 | 3月 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 301人以上 | 2月 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 散水ろ床 平面酸化床 地下砂ろ過 |  | 6月 | 2 |  |  |  |  |  |
| 合併 | 分離接触ばっ気 嫌気ろ床接触ばっ気 脱窒ろ床接触ばっ気 | 21人以下 | 4月 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21人～50人 | 3月 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 活性汚泥 |  | 1週 | 52 |  |  |  |  |  |
|  | 回転板接触 接触ばっ気 散水ろ床 | １ 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集層を有する浄化槽 | 1週 | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽（１に掲げるものを除く。） | 2週 | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ３ １及び２に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3月 | 4 |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注　１　区分・保守点検の回数等については、環境省関係浄化槽法施行規則第６条による。

２　同規則第６条以外の処理方式については、空欄を利用し、単独・合併の別、処理方式、種類、基数及び保守点検の回数等を記入すること。