## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 07-7542120010705
79 |  | 排水機補修工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20250514151832 | [5 empty] | 許可区分（大臣・知事）
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 年度 | 令和7年度 | 建 設 業 許 可 番 号
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 起工番号 | 1号 | 業 者 名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 事業名 | 農業水利施設保全対策事業
M_数量 | 積上げ無し文字色 | 年度,1,20,1 |  |  |  | 地区名 | 中島・住吉地区
N_単位 | 工事名称行背景色 | 起工番号,1,20,1 |  |  |  | 工事番号 | 07-7542120010705
O_金額 | 工事価格行背景色 | 事業名,1,80,1 |  |  |  | 工事名 | 排水機補修工事
地区名,1,80,1
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 排水機補修工
|  |  | 2 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 42 | 3 |  | 製作工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 | 148 | 4 |  | 直接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 9 |  | 用排水機修繕工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 10 |  | 用排水機修繕工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 11 |  | 標準外用排水機工（材料費） | 主ポンプ整備工（1,2号）φ1200×2台 | 1 | 式 | 0
|  |  | 8 |  | 12 |  | オイルシール ① | NBR | 2 | 個
|  |  | 9 |  | 12 |  | 予圧スプリング | SWP | 16 | 個
|  |  | 10 |  | 12 |  | スラスト自動調心ころ軸受 |  | 2 | 個
|  |  | 11 |  | 12 |  | 自動調心ころ軸受 |  | 2 | 個
|  |  | 12 |  | 12 |  | オイルシール ② | NBR | 2 | 個
|  |  | 13 |  | 12 |  | ガスケット | NR | 2 | 個
|  |  | 14 |  | 12 |  | Oリング ① | NBR | 2 | 個
|  |  | 15 |  | 12 |  | Oリング ② | NBR | 2 | 個
|  |  | 16 |  | 12 |  | Oリング ③ | NBR | 2 | 個
|  |  | 17 |  | 12 |  | サイトグラス | アクリル | 2 | 個
|  |  | 18 |  | 12 |  | メカニカルシール ① |  | 2 | 個
|  |  | 19 |  | 12 |  | メカニカルシール ② |  | 2 | 個
|  |  | 20 |  | 12 |  | 液状パッキン | 1101,1207B | 2 | 組
|  |  | 21 |  | 12 |  | 水糸 |  | 2 | 個
|  |  | 22 |  | 12 |  | ガスケット一式 |  | 2 | 組
|  |  | 23 |  | 12 |  | 軸継手ボルト |  | 36 | 個
|  |  | 24 |  | 12 |  | 潤滑油（オイル） |  | 2 | 個
|  |  | 25 |  | 12 |  | 潤滑油（グリース） |  | 2 | 個
|  |  | 26 |  | 12 |  | パイプ | C1220T | 2 | 個
|  |  | 27 |  | 12 |  | グリスﾎﾟﾝﾌﾟ用ベルト |  | 2 | 個
|  |  | 28 |  | 12 |  | オイルゲージ | 66ナイロン | 2 | 個
|  |  | 29 |  | 12 |  | オイルキャップ | 66ナイロン | 2 | 個
|  |  | 30 |  | 12 |  | 真空計 | C3604B | 2 | 個
|  |  | 31 |  | 12 |  | 連成計 | C3604B | 2 | 個
|  |  | 32 |  | 12 |  | フロート式満水検知器 |  | 2 | 個
|  |  | 33 |  | 12 |  | グリスﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 | 個
|  |  | 34 |  | 12 |  | Vプーリ | AC1A | 2 | 個
|  |  | 35 |  | 12 |  | ボックスレンチ |  | 2 | 個
|  |  | 36 |  | 12 |  | インペラナット | SUS304 | 2 | 個
|  |  | 37 |  | 12 |  | 水中軸受メタル | FC/WJ2 | 2 | 個
|  |  | 38 |  | 12 |  | 軸スリーブ | SUS304 | 2 | 個
|  |  | 39 |  | 11 |  | 標準外用排水機工（材料費） | バタフライ弁整備工（1,2号） | 1 | 式 | 0
|  |  | 40 |  | 12 |  | リミットスイッチ | ES-22-10 | 2 | 個
|  |  | 41 |  | 12 |  | トルクSW機構 |  | 2 | 組
|  |  | 42 |  | 12 |  | インタロックSW機構 |  | 2 | 組
|  |  | 43 |  | 12 |  | ターミナル×2・Tサポート |  | 2 | 組
|  |  | 44 |  | 12 |  | 配線材 |  | 2 | 組
|  |  | 45 |  | 12 |  | スペースヒータ |  | 2 | 個
|  |  | 46 |  | 12 |  | グリース |  | 2 | 組
|  |  | 47 |  | 12 |  | ガスケット |  | 2 | 組
|  |  | 48 |  | 12 |  | シンクロ発信機 | TX-001 | 2 | 個
|  |  | 49 |  | 12 |  | リミットギアユニット |  | 2 | 個
|  |  | 50 |  | 12 |  | 発信機取付部品 |  | 2 | 組
|  |  | 51 |  | 12 |  | 雑材（ビス・ボルト類 他）） |  | 2 | 組
|  |  | 52 |  | 11 |  | 標準外用排水機工（材料費） | 管内クーラ整備工（1,2号） | 1 | 式 | 0
|  |  | 53 |  | 12 |  | ガスケット | V＃6500 | 2 | 個
|  |  | 54 |  | 12 |  | 棒状温度計 |  | 2 | 個
|  |  | 55 |  | 12 |  | 自動排気弁 |  | 2 | 個
|  |  | 56 |  | 11 |  | 標準外用排水機工（機器単体費） | 1,2号 | 1 | 式 | 0
|  |  | 57 |  | 12 |  | 原動機エンジン（№1・2） | 放水冷却式 114kW×1000min-1 消音器含 | 2 | 台
|  |  | 58 |  | 12 |  | 排気管（エンジン・自家発） | 150A,100A | 1 | 式
|  |  | 59 |  | 12 |  | 減速機（№1・2） | 平行軸 空冷式 114kW 160/1000min-1 | 2 | 台
|  |  | 60 |  | 12 |  | 始動空気槽（№1・2） | 150L×2連 | 2 | 基
|  |  | 61 |  | 12 |  | 真空ポンプ | φ65×7.5kW | 1 | 台
|  |  | 62 |  | 12 |  | 真空ポンプ用補給水槽 | 鋼板製（SS） | 1 | 基
|  |  | 63 |  | 12 |  | 膨張タンク | 鋼板製（SUS）500L | 1 | 基
|  |  | 64 |  | 12 |  | 燃料小出槽 | 鋼板製（SS）200L | 1 | 基
|  |  | 65 |  | 12 |  | 自家発電機 | パッケージ型（85dB）55kVA,75PS以上 | 1 | 台
|  |  | 66 |  | 12 |  | 操作説明板 | H:1000mm×W:2000 | 1 | 個
|  |  | 67 |  | 11 |  | 標準外用排水機工（労務費） | 分解清掃ﾊﾞﾗﾝｽ調整振見検査点検部品交換再組立塗装 | 1 | 式 | 0
|  |  | 68 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | １号ポンプ,用排水ポンプ設備,製 作 工 | 80 | 人
|  |  | 69 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ２号ポンプ,用排水ポンプ設備,製 作 工 | 80 | 人
|  |  | 70 | 149 | 4 |  | 間接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 71 | 150 | 5 |  | 間接労務費 |  | 1 | 式
|  |  | 72 | 114 | 5 |  | 工場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 73 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 74 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 75 |  | 9 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 76 |  | 10 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 77 |  | 11 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 78 |  | 12 |  | 輸送費（1号主ポンプ回転体）現場→工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,2.3ton,1000km | 1 | 式
|  |  | 79 |  | 12 |  | 輸送費（2号主ポンプ回転体）現場→工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,2.3ton,1000km | 1 | 式
|  |  | 80 |  | 12 |  | 輸送費（1号原動機）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,2.3ton,600km | 1 | 式
|  |  | 81 |  | 12 |  | 輸送費（2号原動機）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,2.3ton,600km | 1 | 式
|  |  | 82 |  | 12 |  | 輸送費（1号減速機）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,1.6ton,600km | 1 | 式
|  |  | 83 |  | 12 |  | 輸送費（2号減速機）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,1.6ton,600km | 1 | 式
|  |  | 84 |  | 12 |  | 輸送費（1号空気槽）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,0.3ton,600km | 1 | 式
|  |  | 85 |  | 12 |  | 輸送費（2号空気槽）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,0.3ton,600km | 1 | 式
|  |  | 86 |  | 12 |  | 輸送費（真空ポンプ）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,0.3ton,500km | 1 | 式
|  |  | 87 |  | 12 |  | 輸送費（補水槽）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,0.1ton,500km | 1 | 式
|  |  | 88 |  | 12 |  | 輸送費（膨張タンク）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,0.4ton,600km | 1 | 式
|  |  | 89 |  | 12 |  | 輸送費（燃料小出槽）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,0.2ton,600km | 1 | 式
|  |  | 90 |  | 12 |  | 輸送費（自家用発電機）工場→現場 | 用排水ポンプ設備固定機場,1.6ton,600km | 1 | 式
|  |  | 91 |  | 12 |  | 輸送費（自家用発電機）現場→処分場 | 用排水ポンプ設備固定機場,1.2ton,4km | 1 | 式
|  |  | 92 |  | 9 |  | 用排水機修繕工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 93 |  | 10 |  | 用排水機修繕工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 94 |  | 11 |  | 用排水機据付工（直接経費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 95 |  | 12 |  | 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] | ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転１日当たり算出 | 20 | 日
|  |  | 96 |  | 12 |  | 空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] | ,吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出 | 8 | 日
|  |  | 97 |  | 12 |  | 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次] | ,最大溶接電流250A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出 | 32 | 日
|  |  | 98 |  | 12 |  | 雑器具損料 |  | 1 | 式
|  |  | 99 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | 主ポンプ現地整備 | 1 | 式 | 0
|  |  | 100 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 48 | 人
|  |  | 101 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 12 | 人
|  |  | 102 |  | 12 |  | 配管工 |  | 4 | 人
|  |  | 103 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 4 | 人
|  |  | 104 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 105 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | 減速機現地撤去・据付 | 1 | 式 | 0
|  |  | 106 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 22 | 人
|  |  | 107 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 6 | 人
|  |  | 108 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 10 | 人
|  |  | 109 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 110 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | 主原動機撤去・据付 | 1 | 式 | 0
|  |  | 111 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 22 | 人
|  |  | 112 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 6 | 人
|  |  | 113 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 10 | 人
|  |  | 114 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 115 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | バタフライ弁現地整備 | 1 | 式 | 0
|  |  | 116 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 14 | 人
|  |  | 117 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 4 | 人
|  |  | 118 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 2 | 人
|  |  | 119 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 120 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | フラップ弁現地整備 | 1 | 式 | 0
|  |  | 121 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 4 | 人
|  |  | 122 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 4 | 人
|  |  | 123 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 124 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | 管内クーラ現地整備 | 1 | 式 | 0
|  |  | 125 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 12 | 人
|  |  | 126 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 4 | 人
|  |  | 127 |  | 12 |  | 配管工 |  | 4 | 人
|  |  | 128 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 2 | 人
|  |  | 129 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 130 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | 補器類撤去・据付 | 1 | 式 | 0
|  |  | 131 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 12 | 人
|  |  | 132 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 3 | 人
|  |  | 133 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 5 | 人
|  |  | 134 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 135 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | 非常用自家発電気設備撤去・据付 | 1 | 式 | 0
|  |  | 136 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 13 | 人
|  |  | 137 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 3 | 人
|  |  | 138 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 139 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | 場内小配管撤去・据付 | 1 | 式 | 0
|  |  | 140 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 69 | 人
|  |  | 141 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 17 | 人
|  |  | 142 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 10 | 人
|  |  | 143 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 144 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | 発電機盤撤去 | 1 | 式 | 0
|  |  | 145 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 3 | 人
|  |  | 146 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 3 | 人
|  |  | 147 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 148 |  | 11 |  | 盤改造工 | 低圧盤,№1・2ポンプ盤,補機盤,直流電源盤 | 1 | 式 | 0
|  |  | 149 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 255 | 人
|  |  | 150 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 151 |  | 11 |  | 用排水機据付工 | 据付材料費 | 1 | 式 | 0
|  |  | 152 |  | 12 |  | 据付材料費 | 用排水ポンプ設備,,ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,114kW, | 1 | 式
|  |  | 153 |  | 12 |  | 据付材料費 | 盤改造費 | 1 | 式
|  |  | 154 |  | 11 |  | 塗装費（現地塗装）工 | 逆流防止弁補修塗装,電動バタフライ弁補修塗装 | 1 | 式 | 0
|  |  | 155 |  | 12 |  | 橋りょう塗装工 |  | 38 | 人
|  |  | 156 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 157 |  | 9 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 158 |  | 10 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 159 |  | 11 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 160 |  | 12 |  | 総合試運転調整労務 | ,255超～325以下m3/min,２台,横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流,1.6,台数制御,0.00 | 1 | 式
|  |  | 161 |  | 9 |  | 産業廃棄物処理工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 162 |  | 10 |  | 産業廃棄物処理工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 163 |  | 11 |  | 産業廃棄物処分費(施設機械) |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 164 |  | 12 |  | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
|  |  | 165 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 166 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 167 | 14 | 6 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 168 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 169 | 46 | 5 |  | 据付間接費 |  | 1 | 式
|  |  | 170 | 158 | 3 |  | 設計技術費 |  | 1 | 式
|  |  | 171 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 172 | 26 | 2 |  | 一括計上価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 173 |  | 9 |  | スクラップ費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 174 |  | 10 |  | スクラップ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 175 |  | 11 |  | スクラップ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 176 |  | 12 |  | スクラップ | ヘビーＨ２ | 11940 | kg
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
|  |  | 177 |  | 0 |  | 排水機補修工
|  |  | 179 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 180 | 6 | 3 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 181 | 168 | 4 |  | 直接工事費（仮設工を除く） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 182 |  | 9 |  | 複合工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 183 |  | 10 |  | 基礎工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 184 |  | 11 |  | コンクリート |  | 12 | m3
|  |  | 185 |  | 11 |  | 鉄筋 | SD345,D13 | 0.339 | ton
|  |  | 186 |  | 11 |  | モルタル充填 | ,1:3 | 1.5 | m3
|  |  | 187 |  | 11 |  | モルタル仕上 | モルタル | 36 | ㎡
|  |  | 188 |  | 11 |  | 型枠 |  | 39 | ㎡
|  |  | 189 |  | 11 |  | コンクリート構造物取壊し | なし | 13 | m3
|  |  | 190 |  | 11 |  | 殻運搬 |  | 13 | m3
|  |  | 191 |  | 11 |  | 産業廃棄物投棄料 |  | 13 | m3
|  |  | 192 | 8 | 3 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 193 | 9 | 4 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 194 | 14 | 5 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 195 | 23 | 4 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 196 | 220 | 5 |  | 現場管理費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 197 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 178 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事価格（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 消費税額及び地方消費税額（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事費計（合計） |  |  |  | 0
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル