## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 07-7310640010715
79 |  | ポンプ設備改修工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20250530112642 | [5 empty] | 許可区分（大臣・知事）
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 年度 | 令和7年度 | 建 設 業 許 可 番 号
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 起工番号 | 1号 | 業 者 名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 事業名 | 湛水防除事業
M_数量 | 積上げ無し文字色 | 年度,1,20,1 |  |  |  | 地区名 | 南良津地区
N_単位 | 工事名称行背景色 | 起工番号,1,20,1 |  |  |  | 工事番号 | 07-7310640010715
O_金額 | 工事価格行背景色 | 事業名,1,80,1 |  |  |  | 工事名 | ポンプ設備改修工事
地区名,1,80,1
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 施設機械
|  |  | 2 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 42 | 3 |  | 製作工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 | 148 | 4 |  | 直接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 9 |  | 主ポンプ設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 10 |  | No.1主ポンプ工場整備 | φ1500立軸斜流ポンプ（2床式） | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 11 |  | No.1主ポンプ工場整備（機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 8 |  | 12 |  | 【No.1】セラミック軸受（1） | SUS304 セラミック | 1 | 個
|  |  | 9 |  | 12 |  | 【No.1】軸受スリーブ（1） | 特殊合金 | 1 | 個
|  |  | 10 |  | 12 |  | 【No.1】セラミック軸受（2） | SUS304 セラミック | 1 | 個
|  |  | 11 |  | 12 |  | 【No.1】軸受スリーブ（2） | 特殊合金 | 1 | 個
|  |  | 12 |  | 12 |  | 【No.1】減圧ブッシュ（1） | CAC403 | 1 | 個
|  |  | 13 |  | 12 |  | 【No.1】減圧ブッシュ（2） | CAC403 | 1 | 個
|  |  | 14 |  | 12 |  | 【No.1】減圧スリーブ | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 15 |  | 11 |  | No.1主ポンプ工場整備（部材費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 16 |  | 12 |  | 製作補助材料費 | 用排水ポンプ設備,,4％ | 1 | 式
|  |  | 17 |  | 12 |  | 【No.1】エンドプレート | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 18 |  | 12 |  | 【No.1】ブッシュ（1） | CAC403 | 1 | 個
|  |  | 19 |  | 12 |  | 【No.1】スリーブ（1） | SUS403 | 1 | 個
|  |  | 20 |  | 12 |  | 【No.1】スラストカラー（1） | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 21 |  | 12 |  | 【No.1】ケーシングライナ | SUS304 | 1 | 組
|  |  | 22 |  | 12 |  | 【No.1】羽根車 | SCS13 | 1 | 組
|  |  | 23 |  | 12 |  | 【No.1】セットリング | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 24 |  | 12 |  | 【No.1】ブッシュ（2） | CAC403 | 1 | 個
|  |  | 25 |  | 12 |  | 【No.1】スリーブ（2） | SUS403 | 1 | 個
|  |  | 26 |  | 12 |  | 【No.1】ブッシュ（3） | CAC403 | 1 | 個
|  |  | 27 |  | 12 |  | 【No.1】スリーブ（3） | SUS403 | 1 | 個
|  |  | 28 |  | 12 |  | 【No.1】下部主軸 | SUS403 | 1 | 本
|  |  | 29 |  | 12 |  | 【No.1】スラストカラー（2） | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 30 |  | 12 |  | 【No.1】上部主軸 | SUS403 | 1 | 本
|  |  | 31 |  | 12 |  | 【No.1】水切り | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 32 |  | 12 |  | 【No.1】ベース | SS400 | 1 | 組
|  |  | 33 |  | 12 |  | 【No.1】減速機台 | SS400 | 1 | 組
|  |  | 34 |  | 12 |  | 【No.1】スラストカラー（3） | SS400 | 1 | 個
|  |  | 35 |  | 12 |  | 【No.1】キープレート | SUS304 | 6 | 個
|  |  | 36 |  | 11 |  | No.1主ポンプ工場整備（部品費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 37 |  | 12 |  | 【No.1】羽根車ナット | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 38 |  | 12 |  | 【No.1】スリーブ式中間継手 | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 39 |  | 12 |  | 【No.1】ベアリングユニット | 市販 | 1 | 個
|  |  | 40 |  | 12 |  | 【No.1】調整ナット | SS400 | 1 | 個
|  |  | 41 |  | 12 |  | 【No.1】固定軸継手 | FCD450 | 1 | 組
|  |  | 42 |  | 12 |  | 【No.1】自動排気弁 | 80A | 1 | 個
|  |  | 43 |  | 12 |  | 【No.1】キー類 | SUS/S45C | 1 | 式
|  |  | 44 |  | 12 |  | 【No.1】Oリング類 | SUS/S45C | 1 | 式
|  |  | 45 |  | 12 |  | 【No.1】パッキン類 | SUS/S45C | 1 | 式
|  |  | 46 |  | 12 |  | 【No.1】フランジパッキン | SUS/S45C | 1 | 個
|  |  | 47 |  | 12 |  | 【No.1】ルーズ管用継丸ゴム | SUS/S45C | 1 | 個
|  |  | 48 |  | 12 |  | 【No.1】Uナット類、止めビス類 | SUS/S45C | 1 | 式
|  |  | 49 |  | 12 |  | 【No.1】連成計 | SUS/S45C | 1 | 個
|  |  | 50 |  | 11 |  | No.1主ポンプ工場整備（労務費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 51 |  | 12 |  | 用排水ポンプ製作工 | No.1主ポンプ工場整備 整備労務費,その他ポンプ,0m3/min,0.0,267.00人,1台,1 | 1 | 台
|  |  | 52 |  | 11 |  | No.1主ポンプ工場整備（直接経費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 53 |  | 12 |  | 直接経費（木型費） | 木型費,特別経費 | 1 | 式
|  |  | 54 |  | 10 |  | No.2・3主ポンプ工場整備 | φ1000立軸斜流ポンプ（2床式） | 1 | 式 | 0
|  |  | 55 |  | 11 |  | No.2・3主ポンプ工場整備（機器単体費） |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 56 |  | 12 |  | 【No.2,3】セラミック軸受（1） | SUS304 セラミック | 1 | 個
|  |  | 57 |  | 12 |  | 【No.2,3】軸受スリーブ（1） | 特殊合金 | 1 | 個
|  |  | 58 |  | 12 |  | 【No.2,3】セラミック軸受（2） | SUS304 セラミック | 2 | 個
|  |  | 59 |  | 12 |  | 【No.2,3】軸受スリーブ（2） | 特殊合金 | 2 | 個
|  |  | 60 |  | 12 |  | 【No.2,3】減圧ブッシュ（1） | CAC403 | 1 | 個
|  |  | 61 |  | 12 |  | 【No.2,3】減圧ブッシュ（2） | CAC403 | 1 | 個
|  |  | 62 |  | 12 |  | 【No.2,3】減圧スリーブ | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 63 |  | 11 |  | No.2・3主ポンプ工場整備（部材費） |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 64 |  | 12 |  | 製作補助材料費 | 用排水ポンプ設備,,4％ | 1 | 式
|  |  | 65 |  | 12 |  | 【No.2,3】エンドプレート | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 66 |  | 12 |  | 【No.2,3】ブッシュ（1） | CAC403 | 1 | 個
|  |  | 67 |  | 12 |  | 【No.2,3】スリーブ（1） | SUS403 | 1 | 個
|  |  | 68 |  | 12 |  | 【No.2,3】スラストカラー（1） | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 69 |  | 12 |  | 【No.2,3】ケーシングライナ | SUS304 | 1 | 組
|  |  | 70 |  | 12 |  | 【No.2,3】羽根車 | SCS13 | 1 | 組
|  |  | 71 |  | 12 |  | 【No.2,3】セットリング | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 72 |  | 12 |  | 【No.2,3】スリーブ（2） | SUS403 | 2 | 個
|  |  | 73 |  | 12 |  | 【No.2,3】ブッシュ（2） | CAC403 | 2 | 個
|  |  | 74 |  | 12 |  | 【No.2,3】スリーブストッパー | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 75 |  | 12 |  | 【No.2,3】ブッシュ（3） | CAC403 | 1 | 個
|  |  | 76 |  | 12 |  | 【No.2,3】スリーブ（3） | SUS403 | 1 | 個
|  |  | 77 |  | 12 |  | 【No.2,3】下部主軸 | SUS403 | 1 | 本
|  |  | 78 |  | 12 |  | 【No.2,3】スラストカラー（2） | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 79 |  | 12 |  | 【No.2,3】上部主軸 | SUS403 | 1 | 本
|  |  | 80 |  | 12 |  | 【No.2,3】水切り | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 81 |  | 12 |  | 【No.2,3】スラストカラー（3） | SS400 | 2 | 個
|  |  | 82 |  | 12 |  | 【No.2,3】スラストカラー（4） | SS400 | 1 | 個
|  |  | 83 |  | 12 |  | 【No.2,3】減速機台 | SS400 | 1 | 組
|  |  | 84 |  | 12 |  | 【No.2,3】ベース | SS400 | 1 | 組
|  |  | 85 |  | 12 |  | 【No.2,3】キープレート | SUS304 | 10 | 個
|  |  | 86 |  | 11 |  | No.2・3主ポンプ工場整備（部品費） |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 87 |  | 12 |  | 【No.2,3】羽根車ナット | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 88 |  | 12 |  | 【No.2,3】スリーブ式中間継手 | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 89 |  | 12 |  | 【No.2,3】ベアリングユニット | 市販 | 1 | 個
|  |  | 90 |  | 12 |  | 【No.2,3】固定軸継手（1） | FCD450 | 1 | 組
|  |  | 91 |  | 12 |  | 【No.2,3】調整ナット | SS400 | 1 | 個
|  |  | 92 |  | 12 |  | 【No.2,3】固定軸継手（2） | FCD450 | 1 | 組
|  |  | 93 |  | 12 |  | 【No.2,3】自動排気弁 | 50A | 1 | 個
|  |  | 94 |  | 12 |  | 【No.2,3】キー類 | SUS/S45C | 1 | 式
|  |  | 95 |  | 12 |  | 【No.2,3】Oリング、パッキン類 | SUS/S45C | 1 | 式
|  |  | 96 |  | 12 |  | 【No.2,3】フランジパッキン | SUS/S45C | 1 | 個
|  |  | 97 |  | 12 |  | 【No.2,3】ルーズ管用継丸ゴム | SUS/S45C | 1 | 個
|  |  | 98 |  | 12 |  | 【No.2,3】Uナット類、他 | SUS/S45C | 1 | 式
|  |  | 99 |  | 12 |  | 【No.2,3】連成計 | SUS/S45C | 1 | 個
|  |  | 100 |  | 11 |  | No.2・3主ポンプ工場整備（労務費） |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 101 |  | 12 |  | 用排水ポンプ製作工 | No.2・3主ポンプ工場整備 整備労務費,その他ポンプ,0m3/min,0.0,165.00人,1台,1 | 1 | 台
|  |  | 102 |  | 11 |  | No.2・3主ポンプ工場整備（直接経費） |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 103 |  | 12 |  | 直接経費（木型費） | 木型費,特別経費 | 1 | 式
|  |  | 104 |  | 9 |  | 主原動機設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 105 |  | 10 |  | 主原動機設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 106 |  | 11 |  | No.1主原動機 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 107 |  | 12 |  | No.1主原動機 | 4サイクル水冷式ディーゼル機関320KW×1200min-1 | 1 | 台
|  |  | 108 |  | 11 |  | No.1主原動機用排気消音器 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 109 |  | 12 |  | No.1主原動機用排気消音器 |  | 1 | 基
|  |  | 110 |  | 11 |  | No.1主原動機用排気管 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 111 |  | 12 |  | No.1主原動機用排気管 |  | 1 | 基
|  |  | 112 |  | 11 |  | No.1動力伝達装置 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 113 |  | 12 |  | No.1動力伝達装置 | 直交軸傘歯車2段減速機 320KW 減速比1/7.89 | 1 | 台
|  |  | 114 |  | 11 |  | No.2・3主原動機 |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 115 |  | 12 |  | No.2・3主原動機 | 4サイクル水冷式ディーゼル機関170KW×1200min-1 | 1 | 台
|  |  | 116 |  | 11 |  | No.2・3主原動機用排気消音器 |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 117 |  | 12 |  | No.2・3主原動機用排気消音器 |  | 1 | 基
|  |  | 118 |  | 11 |  | No.2・3主原動機用排気管 |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 119 |  | 12 |  | No.2・3主原動機用排気管 |  | 1 | 式
|  |  | 120 |  | 11 |  | No.2・3動力伝達装置 |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 121 |  | 12 |  | No.2・3動力伝達装置 | 直交軸傘歯車2段減速機 170KW 減速比1/5.5 | 1 | 台
|  |  | 122 |  | 9 |  | 系統機器設備（始動空気系統） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 123 |  | 10 |  | 系統機器設備（始動空気系統） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 124 |  | 11 |  | 膨張タンク |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 125 |  | 12 |  | 膨張タンク |  | 1 | 基
|  |  | 126 |  | 11 |  | 空気圧縮機 |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 127 |  | 12 |  | 空気圧縮機 |  | 1 | 台
|  |  | 128 |  | 11 |  | 始動空気槽 | 150L×2本 | 1 | 式 | 0
|  |  | 129 |  | 12 |  | 始動空気槽 | 150L×2本 | 1 | 基
|  |  | 130 |  | 11 |  | 始動空気槽 | 100L×2本 | 2 | 式 | 0
|  |  | 131 |  | 12 |  | 始動空気槽 | 100L×2本 | 1 | 基
|  |  | 132 |  | 11 |  | 排気換気ファン |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 133 |  | 12 |  | 排気換気ファン |  | 1 | 台
|  |  | 134 |  | 9 |  | 電源設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 135 |  | 10 |  | 電源設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 136 |  | 11 |  | 自家発電装置 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 137 |  | 12 |  | 自家発電装置 |  | 1 | 台
|  |  | 138 |  | 11 |  | 自家発電機用排気消音器 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 139 |  | 12 |  | 自家発電機用排気消音器 |  | 1 | 基
|  |  | 140 |  | 11 |  | 自家発電機用排気管 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 141 |  | 12 |  | 自家発電機用排気管 |  | 1 | 式
|  |  | 142 |  | 11 |  | 低圧受電盤 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 143 |  | 12 |  | 低圧受電盤 |  | 1 | 面
|  |  | 144 |  | 11 |  | 直流電源盤 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 145 |  | 12 |  | 直流電源盤 |  | 1 | 面
|  |  | 146 |  | 9 |  | 監視操作制御設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 147 |  | 10 |  | 監視操作制御設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 148 |  | 11 |  | No.1補機盤 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 149 |  | 12 |  | No.1補機盤 |  | 1 | 面
|  |  | 150 |  | 11 |  | No.2補機盤 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 151 |  | 12 |  | No.2補機盤 |  | 1 | 面
|  |  | 152 |  | 11 |  | No.1主ポンプ盤 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 153 |  | 12 |  | No.1主ポンプ盤 |  | 1 | 面
|  |  | 154 |  | 11 |  | No.2・3主ポンプ盤 |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 155 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ盤 |  | 1 | 面
|  |  | 156 |  | 11 |  | No.2・3主ポンプ盤改造 |  | 2 | 式 | 0
|  |  | 157 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ盤改造 |  | 1 | 面
|  |  | 158 |  | 9 |  | 鋼製付属設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 159 |  | 10 |  | 鋼製架台類 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 160 |  | 11 |  | 鋼製架台類（直接材料費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 161 |  | 12 |  | 製作補助材料費 | 鋼製付属設備,,13％ | 1 | 式
|  |  | 162 |  | 12 |  | 一般構造用溝形鋼 | SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10 | 111 | kg
|  |  | 163 |  | 12 |  | 一般構造用溝形鋼 | SS400 100mm×50mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10 | 97 | kg
|  |  | 164 |  | 12 |  | 一般構造用等辺山形鋼 | SS400 50mm×6mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10 | 104 | kg
|  |  | 165 |  | 12 |  | 一般構造用平鋼 | SS400 6mm×50～75mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10 | 6 | kg
|  |  | 166 |  | 12 |  | 一般構造用平鋼 | SS400 6mm×19mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10 | 35 | kg
|  |  | 167 |  | 12 |  | 一般構造用圧延鋼板（厚板） | SS400 厚さ8mm～11mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12 | 13 | kg
|  |  | 168 |  | 12 |  | 一般構造用圧延鋼板（厚板） | SS400 厚さ6.0mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12 | 92 | kg
|  |  | 169 |  | 12 |  | 一般構造用圧延鋼板（厚板） | SS400 厚さ6.0mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12 | 108 | kg
|  |  | 170 |  | 12 |  | 縞鋼板 | SS400相当 厚さ4.5mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12 | 22 | kg
|  |  | 171 |  | 12 |  | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ FB19×3 |  | 27 | ㎡
|  |  | 172 |  | 12 |  | 一般構造用圧延棒鋼 | SS400 径12mm～13mm,棒鋼,鋼ﾀﾞﾗｲ粉Ａ,20 | 12 | kg
|  |  | 173 |  | 12 |  | SGP 400A | ,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10 | 15 | kg
|  |  | 174 |  | 12 |  | SGP 350A | ,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10 | 26 | kg
|  |  | 175 |  | 12 |  | ステンレス溝形鋼 | SUS304 150mm×75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 51 | kg
|  |  | 176 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 厚さ8mm～9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 9 | kg
|  |  | 177 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 55 | kg
|  |  | 178 |  | 11 |  | 鋼製架台類（部品費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 179 |  | 12 |  | Uボルト（250A用） | SS400 | 2 | 個
|  |  | 180 |  | 12 |  | Uボルト（200A用） | SS400 | 4 | 個
|  |  | 181 |  | 12 |  | M16ケミカルアンカー | SS400 | 34 | 個
|  |  | 182 |  | 12 |  | M10ケミカルアンカー | SS400 | 84 | 個
|  |  | 183 |  | 12 |  | Uボルト（250A用） | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 184 |  | 12 |  | Uボルト（200A用） | SUS304 | 2 | 個
|  |  | 185 |  | 12 |  | M16ケミカルアンカー | SUS304 | 12 | 個
|  |  | 186 |  | 12 |  | M10ケミカルアンカー | SUS304 | 24 | 個
|  |  | 187 |  | 11 |  | 鋼製架台類（労務費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 188 |  | 12 |  | 鋼製架台類 | ,その他ポンプ,0m3/min,0.0,11.80人,1台,1 | 1 | 台
|  |  | 189 |  | 11 |  | 鋼製架台類（塗装費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 190 |  | 12 |  | 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 | 長曝形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ | 18.4 | ㎡
|  |  | 191 |  | 12 |  | 塗装費(水門設備)工場【積上】 | フタル酸樹脂系,淡彩色 | 18.4 | ㎡
|  |  | 192 |  | 12 |  | ステンレス酸洗い費 | （材料・工数込み） | 4.73 | ㎡
|  |  | 193 |  | 12 |  | 溶融亜鉛メッキ | 溶融亜鉛メッキ | 155 | kg
|  |  | 194 | 149 | 4 |  | 間接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 195 | 150 | 5 |  | 間接労務費 |  | 1 | 式
|  |  | 196 | 114 | 5 |  | 工場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 197 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 198 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 199 |  | 9 |  | 輸送費 | ポンプ設備輸送工 | 1 | 式 | 0
|  |  | 200 |  | 10 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 201 |  | 11 |  | 輸送費 | 排水機場→工場 No.2・3主ポンプ | 1 | 式 | 0
|  |  | 202 |  | 12 |  | 輸送費（修繕工事） | 用排水ポンプ設備固定機場,22ton,588km | 1 | 式
|  |  | 203 |  | 11 |  | 輸送費 | 工場→排水機場 No.2・3主ポンプ・エンジン他 | 1 | 式 | 0
|  |  | 204 |  | 12 |  | 輸送費（修繕工事） | 用排水ポンプ設備固定機場,36.86ton,588km | 1 | 式
|  |  | 205 |  | 11 |  | 輸送費 | 排水機場→工場 No.1主ポンプ | 1 | 式 | 0
|  |  | 206 |  | 12 |  | 輸送費（修繕工事） | 用排水ポンプ設備固定機場,18.5ton,588km | 1 | 式
|  |  | 207 |  | 11 |  | 輸送費 | 工場→排水機場 No.1主ポンプ・エンジン他 | 1 | 式 | 0
|  |  | 208 |  | 12 |  | 輸送費（修繕工事） | 用排水ポンプ設備固定機場,34.685ton,588km | 1 | 式
|  |  | 209 |  | 9 |  | ポンプ設備撤去・据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 210 |  | 10 |  | 主ポンプ設備撤去・据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 211 |  | 11 |  | No.2・3主ポンプ設備撤去 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 212 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 213 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 99 | 人
|  |  | 214 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 25 | 人
|  |  | 215 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ原動機撤去労務費 | 排気管・小配管含む,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 88 | 人
|  |  | 216 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ原動機撤去労務費 | 排気管・小配管含む,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 22 | 人
|  |  | 217 |  | 12 |  | No.2・3排気消音器撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 2 | 人
|  |  | 218 |  | 12 |  | No.2・3排気消音器撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 219 |  | 12 |  | No.2・3減速機撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 31 | 人
|  |  | 220 |  | 12 |  | No.2・3減速機撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 8 | 人
|  |  | 221 |  | 12 |  | 膨張タンク撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 1 | 人
|  |  | 222 |  | 12 |  | 膨張タンク撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 223 |  | 12 |  | No.2・3始動空気槽撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 2 | 人
|  |  | 224 |  | 12 |  | No.2・3始動空気槽撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 225 |  | 11 |  | No.2・3主ポンプ設備据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 226 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 227 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 114 | 人
|  |  | 228 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 28 | 人
|  |  | 229 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ原動機据付労務費 | 排気管・小配管含む,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 175 | 人
|  |  | 230 |  | 12 |  | No.2・3主ポンプ原動機据付労務費 | 排気管・小配管含む,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 44 | 人
|  |  | 231 |  | 12 |  | No.2・3排気消音器据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 1 | 人
|  |  | 232 |  | 12 |  | No.2・3排気消音器据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 233 |  | 12 |  | No.2・3減速機据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 49 | 人
|  |  | 234 |  | 12 |  | No.2・3減速機据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 12 | 人
|  |  | 235 |  | 12 |  | 膨張タンク据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 2 | 人
|  |  | 236 |  | 12 |  | 膨張タンク据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 237 |  | 12 |  | No.2・3始動空気槽据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 3 | 人
|  |  | 238 |  | 12 |  | No.2・3始動空気槽据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 239 |  | 12 |  | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP（黒管ねじなし） 32A以下 | 7 | kg
|  |  | 240 |  | 12 |  | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP（黒管ねじなし） 32A以下 | 3 | kg
|  |  | 241 |  | 12 |  | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP（黒管ねじなし） 32A以下 | 33 | kg
|  |  | 242 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP Sch20 25A～150A | 1948 | kg
|  |  | 243 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP Sch20 25A～150A | 280 | kg
|  |  | 244 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP Sch20 15A | 10 | kg
|  |  | 245 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP Sch40 20A～25A | 92 | kg
|  |  | 246 |  | 12 |  | 銅管 | Cut 15A | 88 | ｍ
|  |  | 247 |  | 12 |  | 電動弁 | SCS製 50A | 2 | 個
|  |  | 248 |  | 12 |  | 手動仕切弁 | FC製 外ネジ フランジ 50A | 14 | 個
|  |  | 249 |  | 12 |  | 手動仕切弁 | CAC製 外ネジ ねじ込み 40A | 3 | 個
|  |  | 250 |  | 12 |  | 手動仕切弁 | CAC製 外ネジ ねじ込み 15A | 4 | 個
|  |  | 251 |  | 12 |  | 手動仕切弁 | マレブル 内ネジ ねじ込み 25A | 1 | 個
|  |  | 252 |  | 12 |  | 手動仕切弁 | マレブル 内ネジ ねじ込み 20A | 2 | 個
|  |  | 253 |  | 12 |  | 逆止弁 | FC製 フランジ 50A | 2 | 個
|  |  | 254 |  | 12 |  | 逆止弁 | CAC製 ねじ込み 40A | 2 | 個
|  |  | 255 |  | 12 |  | 定流量弁 | SCS製 50A | 2 | 個
|  |  | 256 |  | 12 |  | フローリレー | SCS製 50A | 2 | 個
|  |  | 257 |  | 11 |  | No.1主ポンプ設備撤去 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 258 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 259 |  | 12 |  | No.1主ポンプ撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 72 | 人
|  |  | 260 |  | 12 |  | No.1主ポンプ撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 18 | 人
|  |  | 261 |  | 12 |  | No.1主ポンプ原動機撤去労務費 | 排気管・小配管含む,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 47 | 人
|  |  | 262 |  | 12 |  | No.1主ポンプ原動機撤去労務費 | 排気管・小配管含む,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 12 | 人
|  |  | 263 |  | 12 |  | No.1排気消音器撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 2 | 人
|  |  | 264 |  | 12 |  | No.1排気消音器撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 265 |  | 12 |  | No.1減速機撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 16 | 人
|  |  | 266 |  | 12 |  | No.1減速機撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 4 | 人
|  |  | 267 |  | 12 |  | 空気圧縮機撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 1 | 人
|  |  | 268 |  | 12 |  | 空気圧縮機撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 269 |  | 12 |  | No.1始動空気槽撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 1 | 人
|  |  | 270 |  | 12 |  | No.1始動空気槽撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 271 |  | 12 |  | 排気ファン撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 1 | 人
|  |  | 272 |  | 12 |  | 排気ファン撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 273 |  | 11 |  | No.1主ポンプ設備据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 274 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 275 |  | 12 |  | No.1主ポンプ据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 106 | 人
|  |  | 276 |  | 12 |  | No.1主ポンプ据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 26 | 人
|  |  | 277 |  | 12 |  | No.1主ポンプ原動機据付労務費 | 排気管・小配管含む,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 146 | 人
|  |  | 278 |  | 12 |  | No.1主ポンプ原動機据付労務費 | 排気管・小配管含む,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 37 | 人
|  |  | 279 |  | 12 |  | No.1排気消音器据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 4 | 人
|  |  | 280 |  | 12 |  | No.1排気消音器据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 281 |  | 12 |  | No.1減速機据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 34 | 人
|  |  | 282 |  | 12 |  | No.1減速機据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 9 | 人
|  |  | 283 |  | 12 |  | 空気圧縮機据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 2 | 人
|  |  | 284 |  | 12 |  | 空気圧縮機据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 285 |  | 12 |  | No.1始動空気槽据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 2 | 人
|  |  | 286 |  | 12 |  | No.1始動空気槽据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 287 |  | 12 |  | 排気ファン据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 1 | 人
|  |  | 288 |  | 12 |  | 排気ファン据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 289 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP Sch20 25A～150A | 1200 | kg
|  |  | 290 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP Sch20 25A～150A | 4 | kg
|  |  | 291 |  | 12 |  | 電動弁 | SCS製 65A | 1 | 個
|  |  | 292 |  | 12 |  | 手動仕切弁 | FC製 外ネジ フランジ 65A | 7 | 個
|  |  | 293 |  | 12 |  | 逆止弁 | FC製 フランジ 65A | 1 | 個
|  |  | 294 |  | 12 |  | 定流量弁 | FC製 65A | 1 | 個
|  |  | 295 |  | 12 |  | フローリレー | FC製 65A | 1 | 個
|  |  | 296 |  | 10 |  | 自家発電設備撤去・据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 297 |  | 11 |  | 自家発電設備撤去（排気管・小配管含む） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 298 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 299 |  | 12 |  | 自家発電設備撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 7 | 人
|  |  | 300 |  | 12 |  | 自家発電設備撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 2 | 人
|  |  | 301 |  | 11 |  | 自家発電設備据付（排気管・小配管含む） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 302 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 303 |  | 12 |  | 自家発電設備据付材料費 | その他,,15％ | 1 | 式
|  |  | 304 |  | 12 |  | 自家発電設備据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 19 | 人
|  |  | 305 |  | 12 |  | 自家発電設備据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 5 | 人
|  |  | 306 |  | 10 |  | 盤類等撤去・据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 307 |  | 11 |  | 盤類等撤去 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 308 |  | 12 |  | 盤類等撤去補助材料費 | その他,,2％ | 1 | 式
|  |  | 309 |  | 12 |  | 電気通信技術者 |  | 1 | 人
|  |  | 310 |  | 12 |  | 盤類等撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 16 | 人
|  |  | 311 |  | 12 |  | 盤類等撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 7 | 人
|  |  | 312 |  | 11 |  | 盤類等据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 313 |  | 12 |  | 盤類等据付補助材料費 | その他,,2％ | 1 | 式
|  |  | 314 |  | 12 |  | 電気通信技術者 |  | 10 | 人
|  |  | 315 |  | 12 |  | 盤類等据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 31 | 人
|  |  | 316 |  | 12 |  | 盤類等据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 14 | 人
|  |  | 317 |  | 10 |  | 電気配線撤去・据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 318 |  | 11 |  | 電気配線撤去 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 319 |  | 12 |  | 電気配線撤去補助材料費 | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 320 |  | 12 |  | 電気配線撤去労務費 | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 48 | 人
|  |  | 321 |  | 11 |  | 電気配線据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 322 |  | 12 |  | 電気配線据付補助材料費 | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 323 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | 600V CVT 200sq | 23 | ｍ
|  |  | 324 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | 600V CVT 100sq | 4.6 | ｍ
|  |  | 325 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | 600V CV 5.5sq-2C | 23 | ｍ
|  |  | 326 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | 600V CV 3.5sq-3C | 63 | ｍ
|  |  | 327 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | 600V CV 2sq-3C | 328 | ｍ
|  |  | 328 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | 600V CV 2sq-2C | 56 | ｍ
|  |  | 329 |  | 12 |  | 制御ケーブル | CVV 2sq-15C | 56 | ｍ
|  |  | 330 |  | 12 |  | 制御ケーブル | CVV 2sq-7C | 294 | ｍ
|  |  | 331 |  | 12 |  | 制御ケーブル | CVV 2sq-5C | 68 | ｍ
|  |  | 332 |  | 12 |  | 制御ケーブル | CVV 2sq-4C | 30 | ｍ
|  |  | 333 |  | 12 |  | 制御ケーブル | CVV 2sq-2C | 210 | ｍ
|  |  | 334 |  | 12 |  | 制御ケーブル | CVV-S 2sq-2C | 261 | ｍ
|  |  | 335 |  | 12 |  | 接地電線 | IV 22sq | 1.5 | ｍ
|  |  | 336 |  | 12 |  | 接地電線 | IV 3.5sq | 7.4 | ｍ
|  |  | 337 |  | 12 |  | 接地電線 | IV 2sq | 44 | ｍ
|  |  | 338 |  | 12 |  | ケーブル付属材料 | 用排水ポンプ設備,,1.5％ | 1 | 式
|  |  | 339 |  | 12 |  | 端末処理材 | 600V CVT 200sq | 2 | 組
|  |  | 340 |  | 12 |  | 端末処理材 | 600V CVT 100sq | 2 | 組
|  |  | 341 |  | 12 |  | 電線管類 | GP 36mm（露出） | 23 | ｍ
|  |  | 342 |  | 12 |  | 電線管類 | GP 28mm（露出） | 55 | ｍ
|  |  | 343 |  | 12 |  | 電線管類 | GP 22mm（露出） | 126 | ｍ
|  |  | 344 |  | 12 |  | 電線管類付属材料 | 用排水ポンプ設備,,175％ | 1 | 式
|  |  | 345 |  | 12 |  | 電気配線据付労務費 | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 96 | 人
|  |  | 346 |  | 10 |  | 鋼製付属設備撤去・据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 347 |  | 11 |  | 鋼製付属設備撤去 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 348 |  | 12 |  | 鋼製付属設備撤去補助材料費 | 鋼製付属設備,,1％ | 1 | 式
|  |  | 349 |  | 12 |  | 鋼製付属設備撤去労務費 | ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据 付 工 | 2 | 人
|  |  | 350 |  | 12 |  | 鋼製付属設備撤去労務費 | ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 351 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 352 |  | 12 |  | 鋼製付属設備据付補助材料費 | 鋼製付属設備,,1％ | 1 | 式
|  |  | 353 |  | 12 |  | 鋼製付属設備据付労務費 | ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据 付 工 | 6 | 人
|  |  | 354 |  | 12 |  | 鋼製付属設備据付労務費 | ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員 | 1 | 人
|  |  | 355 |  | 10 |  | 直接経費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 356 |  | 11 |  | 機械経費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 357 |  | 12 |  | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり | 6 | 日
|  |  | 358 |  | 12 |  | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,あり | 6 | 日
|  |  | 359 |  | 12 |  | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり | 10 | 日
|  |  | 360 |  | 12 |  | 発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] | 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA,あり | 180 | 日
|  |  | 361 |  | 12 |  | 雑器具損料 |  | 1 | 式
|  |  | 362 |  | 11 |  | 試運転調整費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 363 |  | 12 |  | 総合試運転調整労務 | ,その他m3/min,３台,その他,1.8,台数制御,18.00 | 1 | 式
|  |  | 364 |  | 10 |  | 仮設工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 365 |  | 11 |  | 足場工 | あり,手摺先行型枠組,あり | 1 | 式 | 0
|  |  | 366 |  | 12 |  | 足場工 | あり,手摺先行型枠組,あり | 291 | 掛㎡
|  |  | 367 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 368 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 369 | 14 | 6 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 370 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 371 | 46 | 5 |  | 据付間接費 |  | 1 | 式
|  |  | 372 | 158 | 3 |  | 設計技術費 |  | 1 | 式
|  |  | 373 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 374 | 26 | 2 |  | 一括計上価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 375 |  | 9 |  | スクラップ控除 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 376 |  | 10 |  | スクラップ控除 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 377 |  | 11 |  | スクラップ控除 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 378 |  | 12 |  | スクラップ | 銑ダライ粉Ａ | 25945 | kg
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
|  |  | 379 |  | 0 |  | 土木工事
|  |  | 381 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 382 | 6 | 3 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 383 | 168 | 4 |  | 直接工事費（仮設工を除く） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 384 |  | 9 |  | 機場本体工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 385 |  | 10 |  | コンクリート工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 386 |  | 11 |  | 鉄筋コンクリート工 | 24-8-25 | 10 | m3
|  |  | 387 |  | 11 |  | 無筋コンクリート工 | 18-8-40 | 1.2 | m3
|  |  | 388 |  | 11 |  | 鉄筋工 | SD345 D13 | 0.41 | ton
|  |  | 389 |  | 11 |  | 調整モルタル工 |  | 1.4 | m3
|  |  | 390 |  | 11 |  | モルタル充填工 |  | 2.3 | m3
|  |  | 391 |  | 11 |  | モルタル仕上工 | t=20 配合1:3,, | 6.6 | m3
|  |  | 392 |  | 11 |  | モルタル仕上工 | t=20 配合1:2,, | 17 | m3
|  |  | 393 |  | 11 |  | 型枠工 |  | 21 | ㎡
|  |  | 394 |  | 11 |  | 構造物取壊し工 | 鉄筋コンクリート | 14 | m3
|  |  | 395 |  | 11 |  | 構造物取壊し工 | 無筋コンクリート | 2.8 | m3
|  |  | 396 |  | 11 |  | 殻運搬・処理 |  | 14 | m3
|  |  | 397 |  | 11 |  | 殻運搬・処理 |  | 3.1 | m3
|  |  | 398 |  | 11 |  | コア抜き工 | φ500×200L,, | 1 | 箇所
|  |  | 399 |  | 11 |  | コア抜き工 | φ450×200L,, | 1 | 箇所
|  |  | 400 |  | 11 |  | コア抜き工 | φ350×200L,, | 1 | 箇所
|  |  | 401 |  | 11 |  | コア抜き工 | φ300×900L,, | 2 | 箇所
|  |  | 402 |  | 11 |  | コア抜き工 | φ300×500L,, | 1 | 箇所
|  |  | 403 |  | 11 |  | コア抜き工 | φ150×900L,, | 6 | 箇所
|  |  | 404 |  | 11 |  | コア抜き工 | φ150×500L,, | 3 | 箇所
|  |  | 405 | 8 | 3 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 406 | 9 | 4 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 407 | 14 | 5 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 408 | 203 | 5 |  | 現場環境改善費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 409 | 204 | 6 |  | 現場環境改善費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 410 | 23 | 4 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 411 | 220 | 5 |  | 現場管理費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 412 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 380 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事価格（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 消費税額及び地方消費税額（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事費計（合計） |  |  |  | 0
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル