## 使い方
点在施工工事費内訳書（施設機械）
【使用方法】
①「内訳書入力シート」所定の行（セルA２以降）に、「工事費内訳書」の情報（セルA１からすべて）を値貼り付けする。
※内訳書の種類によっては所定の行がセルＪ２以降となる
②「内訳書入力シート」の着色箇所に①を工事個所分行う。
③「点在施工総括表シート」に数値が入っていることを確認して、リンク先のない着色セルは手入力する。
【注意事項】
・「内訳書入力シート」の行数合計が1000を超える場合は既存行を参考に追加し、関数も修正すること。
・「点在施工総括表シート」の項目名を修正する場合は「内訳書入力シート」の工事区分・工種・種別と名称を合わせること。
・現時点では４箇所までの様式としているため、５箇所以上の施工箇所がある場合は県庁農山村振興課技術管理係に連絡ください。
【参考】
・土地改良工事積算基準（施設機械）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/sekisan_kijun/index.html
・施工箇所が点在する工事の積算方法について
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-160.pdf

## 点在施工総括表
| 点在施工工事費内訳書（施設機械） | [6 empty] | 手入力
年度
起工番号
事業名
地区名
工事番号
工事名
| 項目名 |  | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | 工事箇所１ | 工事箇所２ | 工事箇所３ | 工事箇所４ | 工事箇所５ | 工事箇所６ | 工事箇所７ | 工事箇所８ | 工事箇所９ | 工事箇所１０ | 工事箇所１１ | 工事箇所１２ | 工事箇所１３ | 工事箇所１４ | 工事箇所１５ | 工事箇所１６ | 工事箇所１７ | 工事箇所１８ | 工事箇所１９ | 工事箇所２０ | 工事箇所２１ | 工事箇所２２ | 工事箇所２３ | 工事箇所２４ | 工事箇所２５ | 工事箇所２６ | 工事箇所２７ | 工事箇所２８ | 工事箇所２９ | 工事箇所３０
1 | 工事価格 |  |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
2 | ・ | 工事原価 |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
4 | ・・ | 製作工事原価 |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
5 | 純製作費 |  |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
6 | ・・・ | 直接製作費 | 1.000 | 式 | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
7 | ・・・ | 間接製作費 |  |  | 0 |  | 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
8 | ・・・・ | 間接労務費 |  |  | 0 |  | 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
9 | ・・・・ | 工場管理費 |  |  | 0 |  | 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
11 | ・・ | 据付工事原価 |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
12 | 純工事費 |  |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
13 | ・・・ | 直接工事費 | 1.000 | 式 | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
14 | ・・・ | 間接工事費 |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
15 | ・・・・ | 共通仮設費 |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
16 | ・・・・・ | 運搬費～営繕費等 |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
25 | ・・・・ | 現場管理費 |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
26 | ・・・・ | 据付間接費 |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
30 | ・・ | 設計技術費 |  |  | 0 |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
31 | ・ | 一般管理費等 |  |  | 0 |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
32 | ・ | 一括計上価格 | 1.000 | 式 | #N/A |  | 工事箇所１: #N/A; 工事箇所２: #N/A; 工事箇所３: 0; 工事箇所４: 0
39 | 機器単体費 |  |  |  | 0 |  | 工事箇所１: 0; 工事箇所２: 0
40 | 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 0 |  | 工事箇所１: 0; 工事箇所２: 0
41 | 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0 |  | 工事箇所１: 0; 工事箇所２: 0
42 | 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0 |  | 工事箇所１: 0; 工事箇所２: 0
43 | 処分費等(率対象外) |  |  |  | #N/A |  | 工事箇所１: 0; 工事箇所２: 0
44 | 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0 |  | 工事箇所１: 0; 工事箇所２: 0
46 | 法定福利費概算額(工事価格の内数) |  |  |  | 0 |  | 工事箇所１: 0; 工事箇所２: 0
| 総合工事価格（合計） |  |  |  | #N/A
| 消費税額及び地方消費税額（合計） |  |  |  | #N/A
| 工事費計（合計） |  |  |  | #N/A
計算用費目（総括表非印字）
| 処分費等（率対象外）計算詳細 |  | 処分費等（率対象外）計算詳細
| 処分費計 |  | 0
| 定義Ａ |  | #N/A
| 定義Ａ＊3％ |  | #N/A
| 処分費等(率対象外) |  | #N/A

## 内訳書入力シート
工事箇所１ | 工事箇所2 | 工事箇所3 | 工事箇所4
Note on A2: 値貼付けスタート位置

## P9内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 07-7542070010705
79 |  | 用水ポンプ補修工事（三橋瀬高P9） |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20250611113745 | [5 empty] | 許可区分（大臣・知事）
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 年度 | 令和7年度 | 建 設 業 許 可 番 号
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 起工番号 | 1号 | 業 者 名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 事業名 | 農業水利施設保全対策事業
M_数量 | 積上げ無し文字色 | 年度,1,20,1 |  |  |  | 地区名 | 筑後川水系（三橋）地区
N_単位 | 工事名称行背景色 | 起工番号,1,20,1 |  |  |  | 工事番号 | 07-7542070010705
O_金額 | 工事価格行背景色 | 事業名,1,80,1 |  |  |  | 工事名 | 用水ポンプ補修工事（三橋瀬高P9）
地区名,1,80,1
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 用水ポンプ補修工事（三橋瀬高P9）
|  |  | 2 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 42 | 3 |  | 製作工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 | 148 | 4 |  | 直接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 9 |  | ポンプ補修工事 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 10 |  | 部品費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 11 |  | ポンプ部品費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 8 |  | 12 |  | 満水検知器 |  | 2 | 個
|  |  | 9 |  | 10 |  | 機器単体費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 10 |  | 11 |  | ポンプ機器 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 11 |  | 12 |  | 横軸片吸込渦巻ポンプ | φ150×150 | 2 | 台
|  |  | 12 |  | 12 |  | 電動機 | 7.5kw,三相誘導電動機 | 2 | 台
|  |  | 13 |  | 12 |  | 逆止弁 | φ150 | 2 | 個
|  |  | 14 |  | 12 |  | 真空ポンプ | 水封式 補水槽付 | 1 | 式
|  |  | 15 |  | 12 |  | 機側操作盤 | 屋内自立型,前面開閉式 | 1 | 面
|  |  | 16 |  | 12 |  | スクリーン | SUS | 1 | 式
|  |  | 17 |  | 11 |  | 主配管費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 18 |  | 12 |  | 調整管 | φ150 | 1 | 式
|  |  | 19 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 20 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 21 |  | 9 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 22 |  | 10 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 23 |  | 11 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 24 |  | 12 |  | 据付製品輸送 | 工場→現場 | 1 | 式
|  |  | 25 |  | 12 |  | 廃棄物・有価物輸送 | 現場→処分地 | 1 | 式
|  |  | 26 |  | 9 |  | 用水ポンプ設備撤去･据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 27 |  | 10 |  | 用水ポンプ設備撤去･据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 28 |  | 11 |  | 用水ポンプ設備撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 29 |  | 12 |  | ポンプ設備撤去工（据付工） | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 17 | 人
|  |  | 30 |  | 12 |  | ポンプ設備撤去工（普通作業員） | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 4 | 人
|  |  | 31 |  | 12 |  | ポンプ設備撤去工（電工） | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 7 | 人
|  |  | 32 |  | 11 |  | 用水ポンプ設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 33 |  | 12 |  | ポンプ設備据付工（据付工） | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 37 | 人
|  |  | 34 |  | 12 |  | ポンプ設備据付工（普通作業員） | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 9 | 人
|  |  | 35 |  | 12 |  | ポンプ設備据付工（電工） | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 15 | 人
|  |  | 36 |  | 12 |  | 据付材料費 | 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,7.5kW, | 1 | 式
|  |  | 37 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 38 |  | 11 |  | 据付機械経費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 39 |  | 12 |  | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし | 6 | 日
|  |  | 40 |  | 12 |  | 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] | ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出 | 15 | 日
|  |  | 41 |  | 12 |  | 雑器具損料 |  | 1 | 式
|  |  | 42 |  | 9 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 43 |  | 10 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 44 |  | 11 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 45 |  | 12 |  | 総合試運転調整労務 | ,1.25超～2.0以下m3/min,２台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.6,台数制御,0.00 | 1 | 式
|  |  | 46 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 47 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 48 | 14 | 6 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 49 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 50 | 46 | 5 |  | 据付間接費 |  | 1 | 式
|  |  | 51 | 158 | 3 |  | 設計技術費 |  | 1 | 式
|  |  | 52 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 53 | 26 | 2 |  | 一括計上価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 54 |  | 9 |  | スクラップ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 55 |  | 10 |  | スクラップ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 56 |  | 11 |  | スクラップ | 主ポンプ（２台分） | 1 | 式 | 0
|  |  | 57 |  | 12 |  | スクラップ（ヘビーH2） | 有価物,ヘビーH2 | 1000 | kg
|  |  | 58 |  | 12 |  | スクラップ（ヘビーH2） | 有価物,ヘビーH2 | 200 | kg
|  |  | 59 |  | 12 |  | スクラップ（ヘビーH2） | 有価物,ヘビーH2 | 500 | kg
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事価格（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 消費税額及び地方消費税額（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事費計（合計） |  |  |  | 0
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル

## P13内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 07-7542070010705
79 |  | 用水ポンプ補修工事（三橋南部P13） |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20250611113842 | [5 empty] | 許可区分（大臣・知事）
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 年度 | 令和7年度 | 建 設 業 許 可 番 号
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 起工番号 | 1号 | 業 者 名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 事業名 | 農業水利施設保全対策事業
M_数量 | 積上げ無し文字色 | 年度,1,20,1 |  |  |  | 地区名 | 筑後川水系（三橋）地区
N_単位 | 工事名称行背景色 | 起工番号,1,20,1 |  |  |  | 工事番号 | 07-7542070010705
O_金額 | 工事価格行背景色 | 事業名,1,80,1 |  |  |  | 工事名 | 用水ポンプ補修工事（三橋南部P13）
地区名,1,80,1
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 用水ポンプ補修工事（三橋南部P13）
|  |  | 2 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 42 | 3 |  | 製作工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 | 148 | 4 |  | 直接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 9 |  | ポンプ補修工事 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 10 |  | 部品費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 11 |  | ポンプ部品費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 8 |  | 12 |  | 満水検知器 |  | 2 | 個
|  |  | 9 |  | 10 |  | 機器単体費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 10 |  | 11 |  | ポンプ機器 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 11 |  | 12 |  | 横軸片吸込渦巻ポンプ | φ150×150 | 2 | 台
|  |  | 12 |  | 12 |  | 電動機 | 11kw,三相誘導電動機 | 2 | 台
|  |  | 13 |  | 12 |  | 手動仕切弁 | φ150 | 2 | 個
|  |  | 14 |  | 12 |  | 逆止弁 | φ150 | 2 | 個
|  |  | 15 |  | 12 |  | 真空ポンプ | 水封式 補水槽付 | 1 | 式
|  |  | 16 |  | 12 |  | 機側操作盤 | 屋内自立型,前面開閉式 | 1 | 面
|  |  | 17 |  | 12 |  | スクリーン | A型 SUS | 1 | 式
|  |  | 18 |  | 12 |  | スクリーン | B型 SUS | 1 | 式
|  |  | 19 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 20 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 21 |  | 9 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 22 |  | 10 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 23 |  | 11 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 24 |  | 12 |  | 据付製品輸送 | 工場→現場 | 1 | 式
|  |  | 25 |  | 12 |  | 廃棄物・有価物輸送 | 現場→処分地 | 1 | 式
|  |  | 26 |  | 9 |  | 用水ポンプ設備撤去･据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 27 |  | 10 |  | 用水ポンプ設備撤去･据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 28 |  | 11 |  | 用水ポンプ設備撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 29 |  | 12 |  | ポンプ設備撤去工（据付工） | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 19 | 人
|  |  | 30 |  | 12 |  | ポンプ設備撤去工（普通作業員） | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 4 | 人
|  |  | 31 |  | 12 |  | ポンプ設備撤去工（電工） | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 8 | 人
|  |  | 32 |  | 11 |  | 用水ポンプ設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 33 |  | 12 |  | ポンプ設備据付工（据付工） | ,用排水ポンプ設備,据 付 工 | 38 | 人
|  |  | 34 |  | 12 |  | ポンプ設備据付工（普通作業員） | ,用排水ポンプ設備,普通作業員 | 9 | 人
|  |  | 35 |  | 12 |  | ポンプ設備据付工（電工） | ,用排水ポンプ設備,電 工 | 16 | 人
|  |  | 36 |  | 12 |  | 据付材料費 | 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,11kW, | 1 | 式
|  |  | 37 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 38 |  | 11 |  | 据付機械経費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 39 |  | 12 |  | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし | 6 | 日
|  |  | 40 |  | 12 |  | 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] | ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出 | 15 | 日
|  |  | 41 |  | 12 |  | 雑器具損料 |  | 1 | 式
|  |  | 42 |  | 9 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 43 |  | 10 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 44 |  | 11 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 45 |  | 12 |  | 総合試運転調整労務 | ,2.0超～3.5以下m3/min,２台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.6,台数制御,0.00 | 1 | 式
|  |  | 46 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 47 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 48 | 14 | 6 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 49 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 50 | 46 | 5 |  | 据付間接費 |  | 1 | 式
|  |  | 51 | 158 | 3 |  | 設計技術費 |  | 1 | 式
|  |  | 52 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 53 | 26 | 2 |  | 一括計上価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 54 |  | 9 |  | スクラップ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 55 |  | 10 |  | スクラップ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 56 |  | 11 |  | スクラップ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 57 |  | 12 |  | スクラップ（ヘビーH2） | 有価物,ヘビーH2 | 600 | kg
|  |  | 58 |  | 12 |  | スクラップ（ヘビーH2） | 有価物,ヘビーH2 | 200 | kg
|  |  | 59 |  | 12 |  | スクラップ（ヘビーH2） | 有価物,ヘビーH2 | 400 | kg
|  |  | 60 |  | 12 |  | スクラップ（ヘビーH2） | 有価物,ヘビーH2 | 250 | kg
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事価格（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 消費税額及び地方消費税額（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事費計（合計） |  |  |  | 0
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル