| 区 分 診療用放射性同位元素使用器具の記入については、種類・数量の変更時は変更後、変更前の欄に記入し、その他の場合は、変更後の欄のみに記入すること。 |  |  |  |  | １ 備付（新設） ２ 放射性同位元素使用器具の種類・数量の変更 ３ 使用室等の構造設備の変更 |  |  |  |  | ４ 予防措置の概要の変更 ５ その他（ ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (該当番号を○で囲むこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素使用器具 | 変更後 | 放射性同位元素使用器具の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素使用器具の形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年間使用数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １日最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３月間最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変更前 | 放射性同位元素使用器具の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素使用器具の形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年間使用数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １日最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３月間最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素使用器具使用室 | 材質等及び厚さ | 主要構造部 |  |  | ・耐 火 構 造 ・ 不 燃 材 料 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用室名 区分 (隣接する室名を記入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材 質 等 |  |  |  |  |  |  | 厚さ(cm) |  |  |
|  |  | （天井） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （床） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁 | （北） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （東） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （南） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の扉 （ カ所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他開口部（ カ所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 診療用放射性同位元素使用器具使用室 | 内部の壁・床等の構造措置 |  |  | 突起物・くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきま |  | 適 ・ 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平滑性 |  | 適 ・ 否 |
|  |  |  |  | 耐浸透性・耐腐食性 |  | 適 ・ 否 |
|  | 隔壁外側の実効線量 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |
|  | 使用室である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 汚染除去用洗浄設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 汚染除去用器材名 |  |  |  |  |  |
|  | 汚染検査用放射線測定器 |  |  |  |  | 有 ・ 無 種類（ ） 台数（ 台） |
|  | 更衣設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 操作室 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 準備室 |  | 診療する室との区画 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 洗浄設備 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 洗浄設備の排水設備への連結 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | フード・グローブボックス等の装置数・排気設備への連結 |  |  | 装置数（ ）個 有 ・ 無 |
| 貯蔵施設等 | 貯蔵の方法 |  |  |  |  | ・貯蔵室 ・ 貯蔵箱 ・ その他（ ） |
|  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 貯蔵施設外側の実効線量 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |
|  | 出入口 |  |  |  |  | ・通常出入口 カ所 ・その他 カ所（用途 ） |
|  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 扉・ふた等の外部に通ずる部分の鍵等 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 汚染の広がりを防止するための設備器具等 |  |  |  |  | ・受皿 ・ 吸収材 ・ その他（ ） |
|  | 貯蔵室 | 貯蔵室の構造 （耐火構造） |  |  |  | 適 ・ 否 |
|  |  | 材質及び厚さ |  |  | 天井 |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |
|  |  |  |  |  | 壁 |  |
|  |  | 貯蔵室の開口部（甲種防火戸） |  |  |  | 適 ・ 否 |
|  |  | 耐火性の容器 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 貯蔵箱 | 貯蔵箱等の構造 （耐火構造） |  |  |  | 適 ・ 否 |
|  |  | 貯蔵箱の外側における実効線量 |  |  |  | 適 ・ 否 |
|  |  | 耐火性の容器 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 貯蔵容器 | 貯蔵時における実効線量 |  |  |  | 規制値（以下・超える） |
|  |  | 気密構造・液状物に対する措置 |  |  |  | 適 ・ 否 |
|  |  | 貯蔵容器である旨の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 貯蔵する放射性同位元素の種類と数量の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |

| 運搬容器 |  | 運搬時における実効線量 |  |  | 規制値（以下・超える） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 気密構造・液状物に対する措置 |  |  | 適 ・ 否 |
|  |  | 運搬容器である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 運搬物の種類及び数量の表示 |  |  | 有 ・ 無 |
| 廃棄施設 | 廃棄方法 |  |  |  | ・焼却廃棄 ・保管廃棄 ・その他（ ） |
|  | 排水設備 |  | 外部と区画された構造 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 閉鎖設備 |  | ・とびら（有 ・ 無）・ふた（有 ・ 無）・その他（ ） |
|  |  |  | 設置場所 |  | ・地上式 ・ その他（ ） |
|  |  |  | 排水監視設備 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 濃度限度以下とする能力 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 個数 |  | ・貯留槽 カ所 ・ 希釈槽 カ所 |
|  |  |  | 材質 |  | 漏水性（有 ・ 無） ・浸透性（有 ・ 無） ・腐食性（有 ・ 無） |
|  |  |  | 排水口における濃度 |  | 適 ・ 否 |
|  |  |  | 排液流出調節装置 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 排液採取設備 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 開口部設備 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 排水設備である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 点検・漏水防止対策 |  | 有 ・ 無 |
|  | 排気設備 |  | 排気設備の必要性 |  | 要する ・ 要しない |
|  |  |  | 排気監視設備 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 濃度限度以下とする能力 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 個数 |  | カ所 |
|  |  |  | 材質 |  | 腐食性（有 ・ 無） ・気体のもれ（有 ・ 無） |
|  |  |  | 排気口における濃度 |  | 適 ・ 否 |
|  |  |  | 汚染空気広がり防止装置 |  | 有 装置名（ ）・ 無 |
|  |  |  | 排気設備である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |
|  | 焼却設備 |  | 焼却炉 | 気体漏れ防止措置 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 灰の飛散防止措置 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 排気設備に連結 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 廃棄作業室に連結 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 廃棄作業室 | 突起物・くぼみ | 適 ・ 否 |
|  |  |  |  | 目地・すきま | 適 ・ 否 |
|  |  |  |  | 平滑・耐浸透性 | 適 ・ 否 |
|  |  |  |  | 耐腐食性 | 適 ・ 否 |
|  |  |  |  | フード、グローブボックス等の装置数・装置の排気施設と連結 | 装置数（ ）個 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 廃棄作業室の標識 | 有 ・ 無 |

| 廃棄施設 | 焼却設備 |  | 汚染検査室 | 設置場所 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 突起物・くぼみ |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 目地・すきま |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 平滑・耐浸透性 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 耐腐食性 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 洗浄設備 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 更衣室 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 放射線測定器 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汚染除去器材 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 洗浄設備が排水設備に連結 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汚染検査室の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 保管廃棄設備 |  | 外部と区画された構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 扉 ・ふた等の閉鎖のための設備・器具 |  |  |  |  | ・とびら（ 有 ・ 無 ） ・ふた（ 有 ・ 無 ） ・その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  | 容器 |  | 耐火構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保管廃棄容器の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄設備の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 放射線治療病室 | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  |
|  | 材質等及び厚さ | 室名(病床数) 区 分 (隣接する室名を記入) |  |  |  |  |  | （ 床） |  | （ 床） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 材 質 等 | 厚さ(cm) | 材 質 等 | 厚さ(cm) |
|  |  | （天井） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （床） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁 |  |  |  | （北） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （東） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （南） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （西） |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口 （ カ所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 （ カ所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部の壁・床等の構造設備措置 |  |  |  |  |  | 突起物・くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきま | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平滑性 | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐浸透性・耐腐食性 | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |
|  | 隔壁外側の実効線量 |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |
|  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 排水設備への連結 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 汚染除去用器材名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染検査用放射線測定器 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線治療病室である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |

| 特別措置病室 | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材質等及び厚さ | 室名(病床数) 区 分 (隣接する室名を記入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （ 床） |  |  |  |  | （ 床） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材 質 等 |  |  | 厚さ(cm) |  | 材 質 等 |  |  | 厚さ(cm) |  |
|  |  | （天井） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （床） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁 |  | （北） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （東） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （南） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口 （ カ所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 （ カ所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部の壁・床等の汚染されるおそれのある部分の措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |
|  | 隔壁外側の実効線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |
|  | 汚染除去用器材名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染検査用放射線測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 作業衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 管理区域 | 管理区域の外側における線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍＳｖ／３月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理区域の境界におけるその他立入禁止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・さく ・ その他 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理区域である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 | 注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  | 従事者用 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 患者用 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷地内の居住区域及び境界における線量が250μSv/3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 病室収容患者の実効線量が1.3mSv/3以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射線診療従事者の被ばく測定方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射線従事者等の被ばく防止器具等 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射線従事者等の被ばく防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手術室で一時的使用する予定 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射線治療病室での一時的使用する予定 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集中治療室等で一時的使用する予定 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | エックス線室で使用する予定 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 陽電子断層撮影用放射線同位元素室で使用する予定 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室での併用使用 |  |  |  | エックス線装置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 診療用放射線照射装置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 診療用放射線照射器具 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線診療に従事する医師・歯科医師・診療放射線技師の氏名・経歴等 |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  | 職 種 |  |  |  | 免許証番号及び 取得年月日 |  |  |  |  | 放射線診療に関する経歴 |  |  |  |

【添付書類】

１  病院、診療所の全体図面。（放射線診療関係施設の位置を赤線で囲むこと）

２  隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した使用室、準備室、治療病室、貯蔵施設及び廃棄物保管室の平面図及び側面図を添付すること。（管理区域は赤線で囲むこと）

３  準備室図、使用室図、治療病室図、貯蔵室図、廃棄物保管室図は各室ごとに線源の位置及びその位置からの天井、床、周囲の画壁の外側までの距離（メ－トル）、防護物の材料・厚さ並びに標識（管理区域、使用室）、注意事項、出入口等の位置を明示したものとすること。

４  排水及び排気の系統を示す廃棄施設図を添付すること。

５  しゃへい計算書

６  その他参考となる資料。

【記入要領】

１  該当しない欄は、斜線又は「－」を、選択項目については、該当する項目を○印すること。

適否及び規制値の欄については、基準に適合しない場合、その測定値、措置状況及び理由等を記入すること。

２  「区分」は、１から５までの該当する番号を記入すること。５のその他の該当する場合はその概要を記入すること。

３　「放射性同位元素の種類」は医療法施行規則別表第二の放射性同位元素の種類により記入すること。

「形状」は固体、液体、気体等別に記入すること。

４　「管理区域の境界におけるその他立入禁止措置」は管理区域である旨の標識、注意事項の掲示等この様式に項目のある以外の措置をしている場合は、その概要を記入すること。

５  材質等及び厚さの区分の天井等の欄には隣接室名を記入すること。

６　診療室等の材質等の欄の記入例－－－鉄筋コンクリ－ト、鉛入り合板、含鉛ガラス等。

７　その他の「従事者の被ばく測定方法」はガラスバッチ、ポケット線量計等の放射線測定器の名称を記入すること。

８  診療放射線技師については、参考のために記入すること。