## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 07-7310800020745
79 |  | 新川排水機場自家発電設備工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20250804143539 | [5 empty] | 許可区分（大臣・知事）
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 年度 | 令和7年度 | 建 設 業 許 可 番 号
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 起工番号 | 2号 | 業 者 名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 事業名 | 湛水防除事業
M_数量 | 積上げ無し文字色 | 年度,1,20,1 |  |  |  | 地区名 | 大刀洗川・陣屋川流域地区
N_単位 | 工事名称行背景色 | 起工番号,1,20,1 |  |  |  | 工事番号 | 07-7310800020745
O_金額 | 工事価格行背景色 | 事業名,1,80,1 |  |  |  | 工事名 | 新川排水機場自家発電設備工事
地区名,1,80,1
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 新川排水機自家発電設備工事
|  |  | 2 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 42 | 3 |  | 製作工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 | 148 | 4 |  | 直接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 8 |  | 直接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 9 |  | 機器単体費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 10 |  | 機器単体費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 8 |  | 11 |  | エンジン設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 9 |  | 12 |  | ディーゼル発電装置 | 超低騒音型 625kVA 440V 60Hz | 3 | 台
|  |  | 10 |  | 11 |  | 制御盤工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 11 |  | 12 |  | 自動始動発電機盤（No1･2･3) | 屋内自立閉鎖形 B900×D1800×H2300 | 3 | 面
|  |  | 12 |  | 12 |  | 自動始動直流電源盤（No1･2･3） | 屋内自立閉鎖形 B800×D1000×H2300 | 3 | 面
|  |  | 13 |  | 11 |  | 消音設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 14 |  | 12 |  | 排気消音器 | 天井吊下式 | 3 | 組
|  |  | 15 |  | 12 |  | 給気消音器 | 自立形 55dB(A) | 3 | 組
|  |  | 16 |  | 12 |  | 排風消音器 | 自立形 70dB(A) | 3 | 組
|  |  | 17 |  | 11 |  | 燃料設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 18 |  | 12 |  | 地下燃料タンク | 地下式二重殻円筒横形30kL | 1 | 基
|  |  | 19 |  | 12 |  | 燃料小出槽 | 鋼板製角形(屋内架台上設置形)1.5KL | 1 | 基
|  |  | 20 |  | 12 |  | 燃料移送ポンプ | 横軸歯車ﾎﾟﾝﾌﾟφ25×2台,0.75kW 210V | 1 | 式
|  |  | 21 |  | 9 |  | 燃料設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 22 |  | 10 |  | 燃料設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 23 |  | 11 |  | 燃料配管材 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 24 |  | 12 |  | 燃料配管材 |  | 1 | 式
|  |  | 25 |  | 9 |  | 鋼製付属設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 26 |  | 10 |  | 鋼製付属設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 27 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工(直接製作工) |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 28 |  | 12 |  | 鋼製付属設備製作工 | 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,３基,0.93,排風消音器架台,230.917 | 3 | 基
|  |  | 29 |  | 12 |  | 鋼製付属設備製作工 | 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,天井吊下げ架台,1406.216 | 1 | 基
|  |  | 30 |  | 12 |  | 鋼製付属設備製作工 | 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,４基,0.92,各盤架台,110.76 | 1 | 基
|  |  | 31 |  | 12 |  | 鋼製付属設備工 | 直接部材費 | 1 | 式
|  |  | 32 |  | 12 |  | 鋼製付属設備工 | 部品費 | 1 | 式
|  |  | 33 |  | 12 |  | 製作補助材料費 | 鋼製付属設備,,13％ | 1 | 式
|  |  | 34 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 35 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 36 |  | 9 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 37 |  | 10 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 38 |  | 11 |  | 輸送費（用排水機） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 39 |  | 12 |  | 輸送費（電気通信設備）兵庫県尼崎市 | 60.75ton,610km | 1 | 式
|  |  | 40 |  | 12 |  | 輸送費（鋼製付属設備）兵庫県尼崎市 | 鋼製付属設備,,,,33.515[各単位],610km | 1 | 式
|  |  | 41 |  | 9 |  | 付帯設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 42 |  | 10 |  | 電源設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 43 |  | 11 |  | 発電設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 44 |  | 12 |  | 発動発電設備据付 | 750kVA以下 | 1 | 台
|  |  | 45 |  | 12 |  | 発動発電設備据付（2台目以降） | 750kVA以下 | 2 | 台
|  |  | 46 |  | 12 |  | 発電設備調整工 | 標準形,ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体),750kVA以下,,無 | 1 | 台
|  |  | 47 |  | 12 |  | 発電設備調整工（2台目以降） | 標準形,ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体),750kVA以下,,有 | 2 | 台
|  |  | 48 |  | 10 |  | 付帯設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 49 |  | 11 |  | 燃料貯油槽据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 50 |  | 12 |  | 地下燃料タンク | 30ｋＬ | 1 | 台
|  |  | 51 |  | 12 |  | 据付材料費 | その他,燃料貯油槽設備,,,,,625kW,－ | 1 | 式
|  |  | 52 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 用排水ポンプ設備,,2％ | 1 | 式
|  |  | 53 |  | 11 |  | 圧力タンク据付工 |  | 1 |  | 0
|  |  | 54 |  | 12 |  | 燃料小出槽設置 | 1500L以下 | 1 | 台
|  |  | 55 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 56 |  | 12 |  | 鋼製付属設備据付工 | 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,３基,0.92,排風消音器架台,230.917 | 3 | 基
|  |  | 57 |  | 12 |  | 鋼製付属設備据付工 | 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,天井吊下げ架台,1406.216 | 1 | 基
|  |  | 58 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 鋼製付属設備,,1％ | 1 | 式
|  |  | 59 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 60 |  | 12 |  | 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] | ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出 | 30 | 日
|  |  | 61 |  | 12 |  | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり | 4 | 日
|  |  | 62 |  | 12 |  | 雑器具損料 |  | 1 | 式
|  |  | 63 |  | 11 |  | プルボックス設置工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 64 |  | 12 |  | プルボックス取付工 | 400□×400WP SUS | 4 | 個
|  |  | 65 |  | 11 |  | ダクト取付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 66 |  | 12 |  | ダクト取付工 | ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 300×200 | 4.5 | ｍ
|  |  | 67 |  | 11 |  | 付帯設備工(材料費) |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 68 |  | 12 |  | 配線機器等設置工(材料費) |  | 1 | 式
|  |  | 69 |  | 12 |  | 配管工(材料費) |  | 1 | 式
|  |  | 70 |  | 10 |  | 複合工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 71 |  | 11 |  | 築造工・埋設工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 72 |  | 12 |  | 築造工・埋設工 |  | 1 | 式
|  |  | 73 |  | 9 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 74 |  | 10 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 75 |  | 11 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 76 |  | 12 |  | 総合試運転調整労務 | ,70超～90以下m3/min,４台,横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流,2,台数制御,0.00 | 1 | 式
|  |  | 77 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 78 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 79 | 14 | 6 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 80 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 81 | 46 | 5 |  | 据付間接費 |  | 1 | 式
|  |  | 82 | 158 | 3 |  | 設計技術費 |  | 1 | 式
|  |  | 83 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
|  |  | 84 |  | 0 |  | 新川排水機自家発電設備工事
|  |  | 86 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 87 | 6 | 3 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 88 | 168 | 4 |  | 直接工事費（仮設工を除く） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 89 |  | 9 |  | 地下タンク本体工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 90 |  | 10 |  | 地下タンク本体工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 91 |  | 11 |  | 地下タンク本体工 |  | 1 | 式
|  |  | 92 | 169 | 4 |  | 直接工事費（仮設工） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 93 |  | 9 |  | 排水工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 94 |  | 10 |  | 排水工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 95 |  | 11 |  | 排水ポンプ（仮設） | 0以上～6未満 | 1 | 箇所
|  |  | 96 | 8 | 3 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 97 | 9 | 4 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 98 | 14 | 5 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 99 | 23 | 4 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 100 | 220 | 5 |  | 現場管理費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 101 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 85 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事価格（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 消費税額及び地方消費税額（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事費計（合計） |  |  |  | 0
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル