## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 07-7310800010745
79 |  | 新川排水機場電気設備工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20250804090840 | [5 empty] | 許可区分（大臣・知事）
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 年度 | 令和7年度 | 建 設 業 許 可 番 号
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 起工番号 | 1号 | 業 者 名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 事業名 | 湛水防除事業
M_数量 | 積上げ無し文字色 | 年度,1,20,1 |  |  |  | 地区名 | 大刀洗川・陣屋川流域地区
N_単位 | 工事名称行背景色 | 起工番号,1,20,1 |  |  |  | 工事番号 | 07-7310800010745
O_金額 | 工事価格行背景色 | 事業名,1,80,1 |  |  |  | 工事名 | 新川排水機場電気設備工事
地区名,1,80,1
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 新川排水機場電気設備工事
|  |  | 2 | 41 | 2 |  | 製作工事価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 67 | 3 |  | 機器単体費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 |  | 9 |  | 機器設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 10 |  | 機器設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 11 |  | 受変電設備工（機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 12 |  | 引込開閉器盤 | 屋外装柱形(SUS)、B600×D200×H1200 | 1 | 面
|  |  | 8 |  | 12 |  | 動力配電盤 | 屋内自立閉鎖形、B1200×D1000×H2300 | 1 | 面
|  |  | 9 |  | 12 |  | 排水ポンプ配電盤 | 屋内自立閉鎖形、B1000×D1000×H2300 | 1 | 面
|  |  | 10 |  | 12 |  | 自家発受電盤 | 屋内自立閉鎖形、B1000×D1000×H2300 | 1 | 面
|  |  | 11 |  | 12 |  | 照明配電盤 | 屋内自立閉鎖形、B1200×D1000×H2300 | 1 | 面
|  |  | 12 |  | 12 |  | 1号排水ポンプ盤 | 屋内自立閉鎖形、B1400×D1000×H2300 | 1 | 面
|  |  | 13 |  | 12 |  | 2～4号排水ポンプ盤 | 屋内自立閉鎖形、B1400×D1000×H2300 | 3 | 面
|  |  | 14 |  | 12 |  | 主ポンプ用機側操作盤 | 屋外自立閉鎖形(SUS)、B900×D600×H2000 | 1 | 面
|  |  | 15 |  | 11 |  | 水位計 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 16 |  | 12 |  | 内水位計 | 投込式 | 1 | 台
|  |  | 17 |  | 12 |  | 外水位計 | 電波式 | 1 | 台
|  |  | 18 |  | 12 |  | 電極式水位計 | 電極式 | 2 | 組
|  |  | 19 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 20 |  | 12 |  | 無停電電源装置 | 据置型 3kVA | 1 | 台
|  |  | 21 |  | 11 |  | 水管理設備工（機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 22 |  | 12 |  | ITVカメラ | 雲台一体型webカメラ | 2 | 台
|  |  | 23 |  | 12 |  | ITVカメラ中継箱 | 屋外装柱型 | 2 | 面
|  |  | 24 |  | 12 |  | ITV操作卓 | デスクトップ型 | 1 | 組
|  |  | 25 |  | 10 |  | 鋼製付属設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 26 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工(直接制作費) |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 27 |  | 12 |  | 鋼製付属設備製作工 | ピット蓋,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,ピット,2678.38 | 1 | 基
|  |  | 28 |  | 12 |  | 鋼製付属設備製作工 | 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,５基以上,0.91,盤架台,350.6 | 1 | 基
|  |  | 29 |  | 12 |  | 鋼製付属設備製作工 | 受台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,４基,0.92,水位計架台･受台,127.04 | 1 | 基
|  |  | 30 |  | 12 |  | 鋼製付属設備製作工 | 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,２基,0.95,監視ｶﾒﾗ架台,173.93 | 1 | 基
|  |  | 31 |  | 12 |  | 鋼製付属設備工（材料費） |  | 1 | 式
|  |  | 32 |  | 12 |  | 補助材料費(製作) | 鋼製付属設備,,13％ | 1 | 式
|  |  | 33 | 30 | 2 |  | 据付工事価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 34 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 35 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 36 | 171 | 5 |  | 直接工事費（共通仮設費対象） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 37 |  | 9 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 38 |  | 10 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 39 |  | 11 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 40 |  | 12 |  | 輸送費（電気通信設備）長崎県時津市 | 6.359ton,136km | 1 | 式
|  |  | 41 |  | 9 |  | 据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 42 |  | 10 |  | 受変電設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 43 |  | 11 |  | 低圧受変電設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 44 |  | 12 |  | 引込開閉器盤取付工 | 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出 | 1 | 面
|  |  | 45 |  | 12 |  | 動力配電盤据付工 | ,低圧配電盤,分岐盤,無 | 1 | 面
|  |  | 46 |  | 12 |  | 排水ポンプ配電盤据付工 | ,低圧配電盤,分岐盤,無 | 1 | 面
|  |  | 47 |  | 12 |  | 自家発受電盤据付工 | ,低圧配電盤,受電盤,無 | 1 | 面
|  |  | 48 |  | 12 |  | 照明配電盤取付工 | 自立形分電盤,自立形分電盤, | 1 | 面
|  |  | 49 |  | 12 |  | 排水ポンプ盤据付工 | No1,低圧配電盤,分岐盤,無 | 1 | 面
|  |  | 50 |  | 12 |  | 排水ポンプ盤据付工 | No2,3,4,低圧配電盤,分岐盤,有 | 3 | 面
|  |  | 51 |  | 12 |  | 排水ポンプ現場操作盤 | 電動機3台以上(同機種),No1,2,3,4,18kw以上,無 | 1 | 面
|  |  | 52 |  | 12 |  | 配電盤調整工 | ,継電器盤,自立形制御盤,無 | 1 | 面
|  |  | 53 |  | 12 |  | 配電盤調整工 | ,継電器盤,自立形制御盤,有 | 6 | 面
|  |  | 54 |  | 10 |  | 計装設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 55 |  | 11 |  | 計装設備工（電気通信） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 56 |  | 12 |  | 内水位計 | フロート式水位計,無 | 1 | 台
|  |  | 57 |  | 12 |  | 外水位計 | 超音波式水位計,無 | 1 | 台
|  |  | 58 |  | 12 |  | 電極式水位計 | 静電容量式水位計,無 | 2 | 台
|  |  | 59 |  | 10 |  | 電源設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 60 |  | 11 |  | 電源装置 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 61 |  | 12 |  | 無停電電源装置据付工 | 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 62 |  | 10 |  | 移動通信・CCTV設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 63 |  | 11 |  | 移動通信・ＣＣＴＶ設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 64 |  | 12 |  | ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 | ＣＣＴＶ装置,簡易型カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無 | 1 | 台
|  |  | 65 |  | 12 |  | ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 | ＣＣＴＶ装置,簡易型カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有 | 1 | 台
|  |  | 66 |  | 12 |  | ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 | ＣＣＴＶ装置,カメラ架台,壁面用,無 | 1 | 台
|  |  | 67 |  | 12 |  | ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 | ＣＣＴＶ装置,カメラ架台,壁面用,有 | 1 | 台
|  |  | 68 |  | 12 |  | ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 | ＣＣＴＶ装置,簡易型カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無 | 1 | 台
|  |  | 69 |  | 12 |  | ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 | ＣＣＴＶ装置,簡易型カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有 | 1 | 台
|  |  | 70 |  | 11 |  | 情報処理設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 71 |  | 12 |  | 情報処理・監視制御設備据付工 | 監視制御設備,操作卓,-,無 | 1 | 台
|  |  | 72 |  | 12 |  | 情報処理・監視制御設備調整工 | 監視制御設備(単体),操作卓,-,無 | 1 | 台
|  |  | 73 |  | 10 |  | 共通設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 74 |  | 11 |  | 配線工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 75 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CET 200sq,ピット配線,60mm以下 | 39 | ｍ
|  |  | 76 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CET 200sq,管内配線,60mm以下 | 28 | ｍ
|  |  | 77 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CET 200sq,管内配線,60mm以下 | 34 | ｍ
|  |  | 78 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 60sq-3c,ピット配線,40mm以下 | 8.3 | ｍ
|  |  | 79 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 60sq-3c,管内配線,40mm以下 | 8.1 | ｍ
|  |  | 80 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 60sq-3c,管内配線,40mm以下 | 12 | ｍ
|  |  | 81 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 38sq-3c,ピット配線,40mm以下 | 4.9 | ｍ
|  |  | 82 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 38sq-3c,管内配線,40mm以下 | 8.1 | ｍ
|  |  | 83 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 38sq-3c,管内配線,40mm以下 | 12 | ｍ
|  |  | 84 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 14sq-3c,ピット配線,20mm以下 | 7.7 | ｍ
|  |  | 85 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 14sq-3c,管内配線,20mm以下 | 12 | ｍ
|  |  | 86 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 5.5sq-2c,ピット配線,20mm以下 | 5.2 | ｍ
|  |  | 87 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 5.5sq-2c,管内配線,20mm以下 | 2 | ｍ
|  |  | 88 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 3.5sq-3c,ピット配線,20mm以下 | 28 | ｍ
|  |  | 89 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 3.5sq-3c,管内配線,20mm以下 | 16 | ｍ
|  |  | 90 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 3.5sq-3c,管内配線,20mm以下 | 105 | ｍ
|  |  | 91 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 2sq-3c,ピット配線,20mm以下 | 17 | ｍ
|  |  | 92 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 2sq-3c,管内配線,20mm以下 | 48 | ｍ
|  |  | 93 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 2sq-3c,管内配線,20mm以下 | 34 | ｍ
|  |  | 94 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 2sq-2c,ピット配線,20mm以下 | 2.2 | ｍ
|  |  | 95 |  | 12 |  | 低圧ケーブル | EM-CE 2sq-2c,管内配線,20mm以下 | 8.1 | ｍ
|  |  | 96 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 3.5sq-2c,ピット配線,5mm以下 | 17 | ｍ
|  |  | 97 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 3.5sq-2c,管内配線,5mm以下 | 32 | ｍ
|  |  | 98 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-20c,ピット配線,5mm以下 | 19 | ｍ
|  |  | 99 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-20c,管内配線,5mm以下 | 41 | ｍ
|  |  | 100 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-10c,ピット配線,5mm以下 | 32 | ｍ
|  |  | 101 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-10c,管内配線,5mm以下 | 43 | ｍ
|  |  | 102 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-10c,管内配線,5mm以下 | 58 | ｍ
|  |  | 103 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-5c,ピット配線,5mm以下 | 11 | ｍ
|  |  | 104 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-5c,管内配線,5mm以下 | 8.1 | ｍ
|  |  | 105 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-4c,ピット配線,5mm以下 | 17 | ｍ
|  |  | 106 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-4c,管内配線,5mm以下 | 28 | ｍ
|  |  | 107 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-4c,管内配線,5mm以下 | 34 | ｍ
|  |  | 108 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-3c,ピット配線,5mm以下 | 10 | ｍ
|  |  | 109 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-3c,管内配線,5mm以下 | 28 | ｍ
|  |  | 110 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE 2sq-3c,管内配線,5mm以下 | 17 | ｍ
|  |  | 111 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2sq-2c,ピット配線,5mm以下 | 57 | ｍ
|  |  | 112 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2sq-2c,管内配線,5mm以下 | 57 | ｍ
|  |  | 113 |  | 12 |  | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2sq-2c,管内配線,5mm以下 | 164 | ｍ
|  |  | 114 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 100sq,ピット配線,20mm以下 | 42 | ｍ
|  |  | 115 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 100sq,管内配線,20mm以下 | 12 | ｍ
|  |  | 116 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 60sq,ピット配線,20mm以下 | 27 | ｍ
|  |  | 117 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 60sq,管内配線,20mm以下 | 9.5 | ｍ
|  |  | 118 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 38sq,ピット配線,20mm以下 | 6.6 | ｍ
|  |  | 119 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 38sq,管内配線,20mm以下 | 41 | ｍ
|  |  | 120 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 14sq,ピット配線,10mm以下 | 0.5 | ｍ
|  |  | 121 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 5.5sq,ピット配線,5mm以下 | 1.9 | ｍ
|  |  | 122 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 5.5sq,管内配線,5mm以下 | 53 | ｍ
|  |  | 123 |  | 12 |  | その他電線 | EM-IE 3.5sq,管内配線,5mm以下 | 43 | ｍ
|  |  | 124 |  | 12 |  | 通信ケーブル | LANｹｰﾌﾞﾙ EM-UTP ｶﾃｺﾞﾘｰ5以上,管内配線,5mm以下 | 4.6 | ｍ
|  |  | 125 |  | 11 |  | 配管工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 126 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,硬質ビニル管,-,54,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 | 1 | ｍ
|  |  | 127 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,硬質ビニル管,-,28,屋外･屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無 | 21 | ｍ
|  |  | 128 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,硬質ビニル管,-,22,屋外･屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無 | 13 | ｍ
|  |  | 129 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,硬質ビニル管,-,16,屋外･屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無 | 32 | ｍ
|  |  | 130 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,波付硬質合成樹脂管,-,150,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 | 17 | ｍ
|  |  | 131 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,波付硬質合成樹脂管,-,80,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 | 24 | ｍ
|  |  | 132 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,波付硬質合成樹脂管,-,65,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 | 17 | ｍ
|  |  | 133 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 | 33 | ｍ
|  |  | 134 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 | 25 | ｍ
|  |  | 135 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 | 297 | ｍ
|  |  | 136 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | 厚鋼電線管 92,その他,-,-,屋外･屋内(露出),35.00,0.15,無,無,無 | 28 | ｍ
|  |  | 137 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,厚鋼電線管,-,54,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 | 8.1 | ｍ
|  |  | 138 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,厚鋼電線管,-,42,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 | 8.1 | ｍ
|  |  | 139 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 | 29 | ｍ
|  |  | 140 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 | 107 | ｍ
|  |  | 141 |  | 12 |  | 電線管敷設工 | ,厚鋼電線管,-,22,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 | 113 | ｍ
|  |  | 142 |  | 11 |  | プルボックス設置工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 143 |  | 12 |  | プルボックス取付工 | 400□×300WP SUS | 2 | 個
|  |  | 144 |  | 12 |  | プルボックス取付工 | 300□×300WP SUS | 2 | 個
|  |  | 145 |  | 12 |  | プルボックス取付工 | 200□×300WP SUS | 4 | 個
|  |  | 146 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 147 |  | 12 |  | 鋼製付属設備据付工 | ピット蓋,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,ピット,2678.38 | 1 | 基
|  |  | 148 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 鋼製付属設備,,1％ | 1 | 式
|  |  | 149 |  | 10 |  | 複合工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 150 |  | 11 |  | 築造工・埋設工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 151 |  | 12 |  | 築造工・埋設工 |  | 1 | 箇所
|  |  | 152 |  | 10 |  | 光ケーブル配線工（労務費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 153 |  | 11 |  | 光ケーブル配線工（労務費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 154 |  | 12 |  | 光ケーブル配線工 | ピット,11mm以下,屋外･屋内,sm-2c | 28 | ｍ
|  |  | 155 |  | 12 |  | 光ケーブル配線工 | 管 内,11mm以下,屋外･屋内,sm-2c | 16 | ｍ
|  |  | 156 |  | 12 |  | 光ケーブル配線工 | 管 内,11mm以下,屋外･屋内,sm-2c | 105 | ｍ
|  |  | 157 |  | 12 |  | 光ケーブル接続工 | 光ケーブル直線接続・成端,直線接続,5テープ(心)以下,,, | 4 | 箇所
|  |  | 158 |  | 10 |  | 直接経費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 159 |  | 11 |  | 機械経費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 160 |  | 12 |  | 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] | ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出 | 30 | 日
|  |  | 161 |  | 12 |  | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり | 4 | 日
|  |  | 162 |  | 12 |  | 雑器具損料 |  | 1 | 式
|  |  | 163 | 172 | 5 |  | 直接工事費（共通仮設費対象外） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 164 |  | 9 |  | 光ケーブル材料費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 165 |  | 10 |  | 光ケーブル工（材料費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 166 |  | 11 |  | 光ケーブル工（材料費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 167 |  | 12 |  | 光ケーブル | sm-2c | 148 | ｍ
|  |  | 168 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 169 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 170 | 14 | 6 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 171 | 203 | 6 |  | 現場環境改善費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 172 | 204 | 7 |  | 現場環境改善費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 173 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 174 | 192 | 5 |  | 機器間接費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 175 | 48 | 6 |  | 技術者間接費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 176 | 134 | 7 |  | 技術者間接費（技術者） |  | 1 | 式
|  |  | 177 | 193 | 6 |  | 機器管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 178 | 25 | 3 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
|  |  | 179 |  | 0 |  | 舗装工事
|  |  | 181 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 182 | 6 | 3 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 183 | 168 | 4 |  | 直接工事費（仮設工を除く） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 184 |  | 9 |  | 舗装工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 185 |  | 10 |  | アスファルト舗装工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 186 |  | 11 |  | 上層路盤（車道・路肩部） |  | 1956 | ㎡
|  |  | 187 |  | 11 |  | 表層（車道・路肩部） |  | 1956 | ㎡
|  |  | 188 | 8 | 3 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 189 | 9 | 4 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 190 | 14 | 5 |  | 運搬費～営繕費等 |  | 1 | 式
|  |  | 191 | 203 | 5 |  | 現場環境改善費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 192 | 204 | 6 |  | 現場環境改善費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 193 | 23 | 4 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 194 | 220 | 5 |  | 現場管理費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 195 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 180 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事価格（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 消費税額及び地方消費税額（合計） |  |  |  | 0
[7 empty] | 工事費計（合計） |  |  |  | 0
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル