## チェック表 (修正後)
認可外保育施設指導監督基準チェック表 | [5 empty] | 保育施設名 | 〇〇保育園 |  |  | 連絡先 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
※水色箇所及び「チェック」欄に記入すること。なお、チェックに当たっては、詳細、解釈等について、認可外保育施設指導監督基準（令和６年３月29日付けこ成保第206号の最終改正版）を必ず参照すること | [5 empty] | 住所 | 福岡市〇〇・・・・ |  |  | 記入者名 | 〇〇 〇〇
分類 |  |  | チェック |  | 項 目
1 | 保育に従事する者の数及び資格 ※申請機関は、「保育従事者配置数」に記入すること。 ※「利用対象児童数」は、募集後の状況により各都道府県能開施設で確認すること。 |  | 必須 | ☑ | 保育に従事する者の数は、主たる開所時間である11時間については、概ね以下に定める数以上である （ただし２人を下回ってはならない） | 児童１人当たりの保育従事者数 | 利用対象 児童数 | 保育従事 者必要数 |  | 保育従事者配置数
[9 empty] | うち保育士又は看護師必要数 |  | うち保育士又は看護師 | うち その他
[5 empty] | 乳児３人につき保育に従事する者１人 | 0.33333 | 1 | 0.3
[5 empty] | １、２歳児６人につき保育に従事する者１人 | 0.16667 | 1 | 0.1
[5 empty] | ３歳児２０人につき保育に従事する者１人 | 0.05 | 1 | 0
[5 empty] | ４歳児以上３０人につき保育に従事する者１人 | 0.033333 | 1 | 0
|  |  | 必須 | ☑ | 保育に従事する者の概ね１／３が保育士か看護師 （保育に従事する者が２人の場合１人） | 合計 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
|  |  | 必須 | ☑ | 保育に従事する者が常時２人を下回っていない
|  |  |  | □ | 食事の世話など特に児童に手がかかる時間帯についての保育従事者の配置に留意している（※食事の世話を保育の内容に含む場合必須）
|  |  | 必須 | ☑ | 常時、保育に従事する者が複数配置されている（現に保育されている児童が１人である場合を除く）
|  |  |  | □ | 常時、保育士又は看護師の資格を有する者が配置されている
|  |  | 必須 | ☑ | 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称を使用していない
2 | 保育室等の構造設備及び面積 ※保育室の必要面積等は、募集後の状況により各都道府県能開施設で確認すること | 保育室 | 必須 | ☑ | 乳幼児の保育を行う部屋があり、概ね乳幼児１人当たり１．６５㎡以上となっている |  | 必要面積 | 6.6 |  | 実面積 | 7.0㎡
|  |  | 必須 | ☑ | 乳児（概ね1歳未満の児童をいう）の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されており、かつ安全性が確保されている（事故防止の観点から、別の部屋又はベビーフェンス等で区画されている）
|  |  | 必須 | ☑ | 保育室は、採光が確保されている
|  |  | 必須 | ☑ | 保育室は、換気が確保されている
|  |  | 必須 | ☑ | 保育室は、安全が確保されている
|  |  | 必須 | ☑ | 乳幼児のベット使用に当たっては、同一の乳幼児ベットに2人以上の乳幼児を寝かせていない
|  | 便所 | 必須 | ☑ | 概ね幼児20人につき1以上ある |  | 必要な数 | 0.2 |  | 実際の数 | 1
|  |  | 必須 | ☑ | 手洗い設備がある
|  |  | 必須 | ☑ | 保育室及び調理室と区画されている
|  |  | 必須 | ☑ | 子供が安全に使用できる（幼児が安全に使用するのに適当なものである）
|  |  | 必須 | ☑ | 衛生面に配慮されている
|  | 調理室 |  | □ | 給食の調理が可能な調理室がある（※施設内で調理した給食の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 加熱・保存・配膳等のために必要な調理機能を有した調理室がある （※施設外で調理した給食（仕出し弁当など）や家庭からの持参弁当による提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 保育室と簡単に出入りできないように区画されている（※調理室がある場合必須）
|  |  |  | □ | 衛生的状態が保たれている（※調理室がある場合必須）
|  |  |  | □ | 調理室は、当該施設内にあって専用のものか、又は施設外共用であるが、必要なときに利用できる（※調理室がある場合必須）
3 | 非常災害に対する措置 |  | 必須 | ☑ | Ａ 消火用具が設置されている
|  |  | 必須 | ☑ | Ｂ 非常口は、火災等非常時に入所乳幼児の避難に有効な位置に適切に設置されている
|  |  | 必須 | ☑ | Ｃ 消火器具の使用方法や設置場所について、保育従事者全員が理解している
|  |  |  | □ | Ｄ 消防計画が適正に作成され届出が行われている（※消防法上30人以上の施設の場合、作成及び届出の義務があるので必須）
|  |  |  | □ | Ｅ 防火責任者の選任届出が行われている（※消防法上30人以上の施設の場合、作成及び届出の義務があるので必須）
|  |  | 必須 | ☑ | Ｆ 避難消火等の訓練（消火活動、通報連絡及び避難誘導等の実地訓練を原則）を毎月1回以上実施している
4 | 保育室を２階以上に設ける場合の条件 | 災害避難の観点から、保育室は原則として１階に設けることが望ましい | [6 empty] | 設置階数 |  | 1階
|  | 保 育 室 を 2 階 に 設 け る 建 物 | 必須 | ☑ | 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられている
|  |  | 必須 | ☑ | イ 建築基準法第2条第9号の２に規定する耐火建築物又は同法同号の３に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）である
|  |  | 必須 | ☑ | ロ 乳幼児の避難に適した構造の以下に掲げる（い）欄及び（ろ）欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ１以上設けられている
（い） □屋内階段 □屋外階段
（ろ） □建築基準法施行令第１２３条第１項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 □待避上有効なバルコニー □建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 □屋外階段
|  |  |  | □ | 上記イ及びロ満たさない場合は、上記３のＡ～Ｆに特に留意する必要がある（※上記イ及びロを満たさない場合必須）
|  | 保育室を３階に設ける建物 | 必須 | ☑ | イ 建築基準法第2条第9号の２に規定する耐火建築物である（準耐火建物は不可）
|  |  | 必須 | ☑ | ロ 乳幼児の避難に適した構造の以下に掲げる（い）欄及び（ろ）欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ１以上設けられていて、これらの施設又は設備待避上有効な位置に設けられ、かつ保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられている
（い） □建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する屋内特別避難階段 □屋外階段
（ろ） □建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 □建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 □屋外階段
|  |  |  | □ | ハ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられている。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。（※調理室がある場合必須）
□保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合 □保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合
|  |  | 必須 | ☑ | ニ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている
|  |  | 必須 | ☑ | ホ 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられている
|  |  | 必須 | ☑ | ヘ 非常警報器具（警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等）又は非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、放送設備等）及び消防機関へ火災を通報する設備（電話で可）が設けられている
|  |  | 必須 | ☑ | ト 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されている
|  | 保育室を４階に設ける建物 | 必須 | ☑ | イ 建築基準法第2条第9号の２に規定する耐火建築物である（準耐火建物は不可）
|  |  | 必須 | ☑ | ロ 乳幼児の避難に適した構造の以下に掲げる（い）欄及び（ろ）欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ１以上設けられていて、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられている
（い） □建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 □建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段
（ろ） □建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段（ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同上第3項第2号に規定する構造を有する場所を除き、同号に規定する構造を有する者に限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第４号及び第10号を満たすものとする。） □建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 □建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段
|  |  |  | □ | ハ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられている。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。（※調理室がある場合必須）
□保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合 □保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合
|  |  | 必須 | ☑ | ニ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている
|  |  | 必須 | ☑ | ホ 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられている
|  |  | 必須 | ☑ | ヘ 非常警報器具（警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等）又は非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、放送設備等）及び消防機関へ火災を通報する設備（電話で可）が設けられている
|  |  | 必須 | ☑ | ト 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されている
5 | 保育の内容 | 保育の内容 | 必須 | ☑ | 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫している
|  |  | 必須 | ☑ | 乳幼児の安全で清潔な環境や健康的な生活リズム（遊び、運動、睡眠等）に十分配慮がなされた保育の計画を定めている
|  |  | 必須 | ☑ | 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定するだけでなく、実行している
|  |  | 必須 | ☑ | 漫然と児童にテレビやビデオを見せ続けるなど、児童への関わりが少ない「放任的」な保育になっていない
|  |  | 必須 | ☑ | 必要な遊具、保育用品等を備えている（テレビは含まない）
|  | 保育姿勢等 | 必須 | ☑ | 児童の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢である
|  |  | 必須 | ☑ | 保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めている
|  |  | 必須 | ☑ | 児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等、児童の人権に十分配慮している
|  |  | 必須 | ☑ | 児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から、虐待等不適切な養育が疑われる場合は児童相談所等の専門機関と連携する等の体制をとっている
|  |  | 必須 | ☑ | 連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での乳幼児の様子を、施設からは施設での乳幼児の様子を連絡している
|  |  | 必須 | ☑ | 緊急時に保護者へ早急に連絡できるよう緊急連絡表が整備され、全ての保育従事者が容易に分かるようにされている
|  |  | 必須 | ☑ | 消防署、病院等の連絡先一覧表等も整備され、全ての保育従事者が容易に分かるようにされている
|  |  | 必須 | ☑ | 保護者や利用希望者等から児童の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、児童の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるように適切に対応する
6 | 給食 |  |  | □ | 調理室の衛生管理を適切に行う（※調理室がある場合必須）
|  |  |  | □ | 調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行う（※施設内で調理した給食又は、施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 食器類や哺乳ビンは使用するごとによく洗い、定期的に煮沸消毒を行う（※食事の世話を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 食事時、食器類や哺乳ビンは、乳幼児や保育従事者間で共用されていない（※食事の世話を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 食品の保存（持参による弁当、仕出し弁当、離乳食も含む）について、腐敗、変質しないよう冷蔵庫を利用する等適切な措置を講じている（※施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供又は、家庭からの持参弁当による提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 乳児の食事を幼児の食事と区別して実施している（※施設内でを調理した給食又は、施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 児童の年齢や発育、健康状態（アレルギー疾患等を含む）等に配慮した食事内容とする（※施設内でを調理した給食又は、施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 市販の弁当等の場合、乳幼児に適した内容か（※施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  | 必須 | ☑ | 乳児にミルクを与えた場合は、ゲップをさせるなどの授乳後の処置が行われている
|  |  |  | □ | 離乳食摂取後の乳児について、食事後の状況に注意が払われている（※食事の世話を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 栄養所要量、乳幼児の嗜好を踏まえ変化のある献立により、一定期間の献立表を作成し、この献立に基づき調理されている（※施設内でを調理した給食又は、施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
7 | 健康管理・安全確保 |  | 必須 | ☑ | 登園の際、健康状態の観察及び、保護者からの乳幼児状態の報告を受けている（体温・排便・食事・睡眠・表情・皮膚の異常の有無・機嫌等）
|  |  | 必須 | ☑ | 降園の際、登園時と同様の健康状態の観察が行われ、保護者へ乳幼児の状態を報告している
|  |  | 必須 | ☑ | 身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行う
|  |  | 必須 | ☑ | 継続して保育している児童の健康診断を入所時及び１年に２回実施する（直接実施できない場合は、保護者からの健康診断書の提出を受ける、母子手帳の写しを提出させるなどにより、児童の健康状態の確認を行っている場合はこれに代えることができる）
|  |  | 必須 | ☑ | 職員の健康診断を採用時及び年に１回実施する
|  |  |  | □ | 調理に携わる職員には、概ね月１回検便を実施する（※施設内で調理した給食の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  | 必須 | ☑ | 必要な医薬品その他医療品を備えられている（最低必要なもの：体温計・水まくら・消毒薬・絆創膏類）
|  |  | 必須 | ☑ | 感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に指示する
|  |  | 必須 | ☑ | 感染症にかかっていた児童の再登園については、かかりつけ医の「治癒証明書」、かかりつけ医とのやりとりを記載した書面の提出などについて保護者の協力を求めている
|  |  | 必須 | ☑ | 感染症予防のため、歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどは、一人一人のものを準備している
|  |  | 必須 | ☑ | 乳幼児突然死症候群の予防のため、睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察する |  |  | ※医学上の理由から医師がうつぶせ寝を勧める場合もあるため、入所時に保護者に確認するなどの配慮が必要
|  |  | 必須 | ☑ | 乳幼児突然死症候群の予防のため、乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせる
|  |  | 必須 | ☑ | 保育室では禁煙を厳守する
|  |  | 必須 | ☑ | 児童の安全確保に配慮した保育の実施を行う
|  |  | 必須 | ☑ | 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図る
|  |  | 必須 | ☑ | 不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制を整備する
|  |  | 必須 | ☑ | 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施している
|  |  | 必須 | ☑ | 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えている
|  |  |  | □ | 過去の死亡事故等の重大事故については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置をとっている（※該当する場合必須）
8 | 利用者への情報提供 |  | 必須 | ☑ | 提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供している（ここdeサーチに掲載している）
|  |  | 必須 | ☑ | 利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付する
|  |  | 必須 | ☑ | 利用予定者から申し込みがあった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明するよう努める
9 | 備える帳簿 |  | 必須 | ☑ | 職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類（写）、採用年月日等が記載された帳簿を整備している
|  |  | 必須 | ☑ | 在籍乳幼児及び保護者の氏名、乳幼児の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、乳幼児の在籍記録並びに契約内容等が確認できる書類を整備している
【参考】主な建築基準法関係法令等
建築基準法
第２条
| 第７号 | 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能（通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
| 第７号の２ | 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能（通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第９号の３ロ及び第２７条第１項において同じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
| 第９号の２ | 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
|  | イ | その主要構造部が（１）又は（２）のいずれかに該当すること。
（１） 耐火構造であること。
（２） 次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあつては、（ｉ）に掲げる性能に限る。）に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
（ｉ） 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
（ｉｉ） 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
|  | ロ | その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（その構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を有すること。
| 第９号の３ | 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
|  | イ | 主要構造部を準耐火構造としたもの
|  | ロ | イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
建築基準法施行令
第１１２条 |  | 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第２条第９号の３ イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）が千五百平方メートルを超えるものは、床面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）の合計千五百平方メートル以内ごとに第１１５条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備（第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。）で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
|  | １号 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
|  | ２号 | 階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。）で第１１５条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
第１１５条の２の２ |  | 法第２７条第１項 ただし書（法第８７条第３項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の政令で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあつては次に掲げるもの、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては第１号から第４号までに掲げるものとする。
|  |  | 1号 | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
|  |  | イ | 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
|  |  |  | 壁 | 壁 間仕切壁（耐力壁に限る。）１時間
外壁（耐力壁に限る。）１時間
|  |  |  | 柱 | １時間
|  |  |  | 床 | １時間
|  |  |  | はり | １時間
|  |  | ロ | 壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。）、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
|  |  | ハ | 外壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。）にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
第１２３条 |  | 1項 | 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
|  |  | 1号 | 階段室は、第４号の開口部、第５号の窓又は第６号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
|  |  | 2号 | 階段室の天井（天井のない場合にあつては、屋根。第３項第３号において同じ。）及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
|  |  | 3号 | 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
|  |  | 4号 | 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々一平方メートル以内で、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第１１２条第１０項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
|  |  | 5号 | 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
|  |  | 6号 | 階段に通ずる出入口には、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備で第１１２条第１４項第２号 に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
|  |  | 7号 | 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
|  | 2項 | 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
|  |  | 1号 | 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部（開口面積が各々一平方メートル以内で、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）から二メートル以上の距離に設けること。
|  |  | 2号 | 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第６号の防火設備を設けること。
|  |  | 3号 | 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
|  | 3項 | 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
|  |  | 1号 | 屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備（国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。）を有する付室を通じて連絡すること。
|  |  | 2号 | 階段室、バルコニー及び付室は、第５号の開口部、第７号の窓又は第９号の出入口の部分（第１２９条の１３の３第３項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。）を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
|  |  | 3号 | 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
|  |  | 4号 | 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
|  |  | 5号 | 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々一平方メートル以内で、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第１１２条第１０項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
|  |  | 6号 | 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
|  |  | 7号 | 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
|  |  | 8号 | バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
|  |  | 9号 | 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第１項第６号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
|  |  | 10号 | 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
|  |  | 11号 | 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積（バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積）の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
Note on H5: 各児童数を入力すると、必要な保育士、保育室の必要面積等の数が自動計算されます。

## チェック表（修正前） (hidden)
認可外保育施設指導監督基準チェック表 | [5 empty] | 保育施設名 |  |  |  | 連絡先
※水色箇所及び「チェック」欄に記入すること。なお、チェックに当たっては、詳細、解釈等について、認可外保育施設指導監督基準（平成13年3月29日付け雇児発第177号の最終改正版）を必ず参照すること | [5 empty] | 住所 |  |  |  | 記入者名
分類 |  |  | チェック |  | 項 目
1 | 保育に従事する者の数及び資格 ※申請機関は、「保育従事者配置数」に記入すること。 ※「利用対象児童数」は、募集後の状況により各都道府県能開施設で確認すること。 |  | 必須 | □ | 保育に従事する者の数は、主たる開所時間である11時間については、概ね以下に定める数以上である （ただし２人を下回ってはならない） | 児童１人当たりの保育従事者数 | 利用対象 児童数 | 保育従事 者必要数 |  | 保育従事者配置数
[9 empty] | うち保育士又は看護師必要数 |  | うち保育士又は看護師 | うち その他
[5 empty] | 乳児３人につき保育に従事する者１人 | 0.33333 | 0 | 0
[5 empty] | １、２歳児６人につき保育に従事する者１人 | 0.16667 | 0 | 0
[5 empty] | ３歳児２０人につき保育に従事する者１人 | 0.05 | 0 | 0
[5 empty] | ４歳以上児３０人につき保育に従事する者１人 | 0.033333 | 0 | 0
|  |  | 必須 | □ | 保育に従事する者の概ね１／３が保育士か看護師 （保育に従事する者が２人の場合１人） | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 必須 | □ | 保育に従事する者が常時２人を下回っていない
|  |  |  | □ | 食事の世話など特に児童に手がかかる時間帯についての保育従事者の配置に留意している（※食事の世話を保育の内容に含む場合必須）
|  |  | 必須 | □ | 常時、保育に従事する者が複数配置されている（現に保育されている児童が１人である場合を除く）
|  |  |  | □ | 常時、保育士又は看護師の資格を有する者が配置されている
|  |  | 必須 | □ | 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称を使用していない
2 | 保育室等の構造設備及び面積 ※保育室の必要面積等は、募集後の状況により各都道府県能開施設で確認すること | 保育室 | 必須 | □ | 乳幼児の保育を行う部屋があり、概ね乳幼児１人当たり１．６５㎡以上となっている |  | 必要面積 | 0 |  | 実面積 | ㎡
|  |  | 必須 | □ | 乳児（概ね1歳未満の児童をいう）の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されており、かつ安全性が確保されている（事故防止の観点から、別の部屋又は明確な段差やベビーフェンス等で区画されている）
|  |  | 必須 | □ | 保育室は、採光が確保されている
|  |  | 必須 | □ | 保育室は、換気が確保されている
|  |  | 必須 | □ | 保育室は、安全が確保されている
|  |  | 必須 | □ | 乳幼児のベット使用に当たっては、同一の乳幼児ベットに2人以上の乳幼児を寝かせていない
|  | 便所 | 必須 | □ | 概ね幼児20人につき1以上ある |  | 必要な数 | 0 |  | 実際の数
|  |  | 必須 | □ | 手洗い設備がある
|  |  | 必須 | □ | 保育室及び調理室と区画されている
|  |  | 必須 | □ | 子供が安全に使用できる（幼児が安全に使用するのに適当なものである）
|  |  | 必須 | □ | 衛生面に配慮されている
|  | 調理室 |  | □ | 給食の調理が可能な調理室がある（※施設内で調理した給食の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 加熱・保存・配膳等のために必要な調理機能を有した調理室がある （※施設外で調理した給食（仕出し弁当など）や家庭からの持参弁当による提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 保育室と簡単に出入りできないように区画されている（※調理室がある場合必須）
|  |  |  | □ | 衛生的状態が保たれている（※調理室がある場合必須）
|  |  |  | □ | 調理室は、当該施設内にあって専用のものか、又は施設外共用であるが、必要なときに利用できる（※調理室がある場合必須）
3 | 非常災害に対する措置 |  | 必須 | □ | Ａ 消化用具が設置されている
|  |  | 必須 | □ | Ｂ 非常口は、火災等非常時に入所乳幼児の避難に有効な位置に適切に設置されている
|  |  | 必須 | □ | Ｃ 消火器具の使用方法や設置場所について、保育従事者全員が理解している
|  |  |  | □ | Ｄ 消防計画が適正に作成され届出が行われている（※消防法上30人以上の施設の場合、作成及び届出の義務があるので必須）
|  |  |  | □ | Ｅ 防火責任者の選任届出が行われている（※消防法上30人以上の施設の場合、作成及び届出の義務があるので必須）
|  |  | 必須 | □ | Ｆ 避難消化等の訓練（消火活動、通報連絡及び避難誘導等の実地訓練を原則）を毎月1回以上実施している
4 | 保育室を２階以上に設ける場合の条件 | 災害避難の観点から、保育室は原則として１階に設けることが望ましい | [6 empty] | 設置階数 |  | 階
|  | 保 育 室 を 2 階 に 設 け る 建 物 | 必須 | □ | 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられている
|  |  | 必須 | □ | イ 建築基準法第2条第9号の２に規定する耐火建築物又は同法同号の３に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）である
|  |  | 必須 | □ | ロ 乳幼児の避難に適した構造の以下に掲げる（い）欄及び（ろ）欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ１以上設けられている
（い） □屋内階段 □屋外階段
（ろ） □建築基準法施行令第１２３条第１項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 □待避上有効なバルコニー □建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備 □屋外階段
|  |  |  | □ | 上記イ及びロ満たさない場合は、上記３のＡ～Ｆに特に留意する必要がある（※上記イ及びロを満たさない場合必須）
|  | 保育室を３階に設ける建物 | 必須 | □ | イ 建築基準法第2条第9号の２に規定する耐火建築物である（準耐火建物は不可）
|  |  | 必須 | □ | ロ 乳幼児の避難に適した構造の以下に掲げる（い）欄及び（ろ）欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ１以上設けられていて、これらの施設又は設備待避上有効な位置に設けられ、かつ保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられている
（い） □建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する屋内特別避難階段 □屋外階段
（ろ） □建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 □建築基準法第2条第7号の２に規定する耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備 □屋外階段
|  |  |  | □ | ハ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられている。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。（※調理室がある場合必須）
□保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合 □保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合
|  |  | 必須 | □ | ニ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている
|  |  | 必須 | □ | ホ 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられている
|  |  | 必須 | □ | ヘ 非常警報器具（警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等）又は非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、放送設備等）及び消防機関へ火災を通報する設備（電話で可）が設けられている
|  |  | 必須 | □ | ト 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されている
|  | 保育室を４階に設ける建物 | 必須 | □ | イ 建築基準法第2条第9号の２に規定する耐火建築物である（準耐火建物は不可）
|  |  | 必須 | □ | ロ 乳幼児の避難に適した構造の以下に掲げる（い）欄及び（ろ）欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ１以上設けられていて、これらの施設又は設備待避上有効な位置に設けられ、かつ保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられている
（い） □建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 □建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段
（ろ） □建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段（ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同上第3項第2号に規定する構造を有する場所を除き、同号に規定する構造を有する者に限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第４号及び第10号を満たすものとする。） □検知器基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路 □建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段
|  |  |  | □ | ハ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられている。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。（※調理室がある場合必須）
□保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合 □保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合
|  |  | 必須 | □ | ニ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている
|  |  | 必須 | □ | ホ 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられている
|  |  | 必須 | □ | ヘ 非常警報器具（警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等）又は非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、放送設備等）及び消防機関へ火災を通報する設備（電話で可）が設けられている
|  |  | 必須 | □ | ト 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されている
5 | 保育の内容 | 保育の内容 | 必須 | □ | 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫している
|  |  | 必須 | □ | 乳幼児の安全で清潔な環境や健康的な生活リズム（遊び、運動、睡眠等）に十分配慮がなされた保育の計画を定めている
|  |  | 必須 | □ | 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定するだけでなく、実行している
|  |  | 必須 | □ | 漫然と児童にテレビやビデオを見せ続けるなど、児童への関わりが少ない「放任的」な保育になっていない
|  |  | 必須 | □ | 必要な遊具、保育用品等を備えている（テレビは含まない）
|  | 保育姿勢等 | 必須 | □ | 児童の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢である
|  |  | 必須 | □ | 保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めている
|  |  | 必須 | □ | 児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等、児童の人権に十分配慮している
|  |  | 必須 | □ | 児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から、虐待等不適切な養育が疑われる場合は児童相談所等の専門機関と連携する等の体制をとっている
|  |  | 必須 | □ | 連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での乳幼児の様子を、施設からは施設での乳幼児の様子を連絡している
|  |  | 必須 | □ | 緊急時に保護者へ早急に連絡できるよう緊急連絡表が整備され、全ての保育従事者が容易に分かるようにされている
|  |  | 必須 | □ | 消防署、病院等の連絡先一覧表等も整備され、全ての保育従事者が容易に分かるようにされている
|  |  | 必須 | □ | 保護者や利用希望者等から児童の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、児童の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるように適切に対応する
6 | 給食 |  |  | □ | 調理室の衛生管理を適切に行う（※調理室がある場合必須）
|  |  |  | □ | 調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行う（※施設内で調理した給食又は、施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 食器類や哺乳ビンは使用するごとによく洗い、定期的に煮沸消毒を行う（※食事の世話を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 食事時、食器類や哺乳ビンは、乳幼児や保育従事者間で共用されていない（※食事の世話を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 食品の保存（持参による弁当、仕出し弁当、離乳食も含む）について、腐敗、変質しないよう冷蔵庫を利用する等適切な措置を講じている（※施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供又は、家庭からの持参弁当による提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 乳児の食事を幼児の食事と区別して実施している（※施設内でを調理した給食又は、施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 児童の年齢や発育、健康状態（アレルギー疾患等を含む）等に配慮した食事内容とする（※施設内でを調理した給食又は、施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 市販の弁当等の場合、乳幼児に適した内容か（※施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  | 必須 | □ | 乳児にミルクを与えた場合は、ゲップをさせるなどの授乳後の処置が行われている
|  |  |  | □ | 離乳食摂取後の乳児について、食事後の状況に注意が払われている（※食事の世話を保育の内容に含む場合必須）
|  |  |  | □ | 栄養所要量、乳幼児の嗜好を踏まえ変化のある献立により、一定期間の献立表を作成し、この献立に基づき調理されている（※施設内でを調理した給食又は、施設外で調理した給食（仕出し弁当など）の提供を保育の内容に含む場合必須）
7 | 健康管理・安全確保 |  | 必須 | □ | 登園の際、健康状態の観察及び、保護者からの乳幼児状態の報告を受けている（体温・排便・食事・睡眠・表情・皮膚の異常の有無・機嫌等）
|  |  | 必須 | □ | 降園の際、登園時と同様の健康状態の観察が行われ、保護者へ乳幼児の状態を報告している
|  |  | 必須 | □ | 身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行う
|  |  | 必須 | □ | 継続して保育している児童の健康診断を入所時及び１年に２回実施する（直接実施できない場合は、保護者からの健康診断書の提出を受ける、母子手帳の写しを提出させるなどにより、児童の健康状態の確認を行っている場合はこれに代えることができる）
|  |  | 必須 | □ | 職員の健康診断を採用時及び年に１回実施する
|  |  |  | □ | 調理に携わる職員には、概ね月１回検便を実施する（※施設内で調理した給食の提供を保育の内容に含む場合必須）
|  |  | 必須 | □ | 必要な医薬品その他医療品を備えられている（最低必要なもの：体温計・水まくら・消毒薬・絆創膏類）
|  |  | 必須 | □ | 感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に指示する
|  |  | 必須 | □ | 感染症にかかっていた児童の再登園については、かかりつけ医の「治癒証明書」、かかりつけ医とのやりとりを記載した書面の提出などについて保護者の協力を求めている
|  |  | 必須 | □ | 感染症予防のため、歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどは、一人一人のものを準備している
|  |  | 必須 | □ | 乳幼児突然死症候群の予防のため、睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察する |  |  | ※医学上の理由から医師がうつぶせ寝を勧める場合もあるため、入所時に保護者に確認するなどの配慮が必要
|  |  | 必須 | □ | 乳幼児突然死症候群の予防のため、乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせる
|  |  | 必須 | □ | 保育室では禁煙を厳守する
|  |  | 必須 | □ | 児童の安全確保に配慮した保育の実施を行う
|  |  | 必須 | □ | 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図る
|  |  | 必須 | □ | 不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制を整備する
|  |  | 必須 | □ | 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えている
|  |  |  | □ | 過去の死亡事故等の重大事故については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置をとっている（※該当する場合必須）
8 | 利用者への情報提供 |  | 必須 | □ | 提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示する
|  |  | 必須 | □ | 利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付する
|  |  | 必須 | □ | 利用予定者から申し込みがあった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明するよう努める
9 | 備える帳簿 |  | 必須 | □ | 職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類（写）、採用年月日等が記載された帳簿を整備している
|  |  | 必須 | □ | 在籍乳幼児及び保護者の氏名、乳幼児の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、乳幼児の在籍記録並びに契約内容等が確認できる書類を整備している
【参考】主な建築基準法関係法令等
建築基準法
第２条
| 第７号 | 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能（通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
| 第７号の２ | 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能（通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第９号の３ロ及び第２７条第１項において同じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
| 第９号の２ | 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
|  | イ | その主要構造部が（１）又は（２）のいずれかに該当すること。
（１） 耐火構造であること。
（２） 次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあつては、（ｉ）に掲げる性能に限る。）に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
（ｉ） 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
（ｉｉ） 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
|  | ロ | その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（その構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を有すること。
| 第９号の３ | 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
|  | イ | 主要構造部を準耐火構造としたもの
|  | ロ | イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
建築基準法施行令
第１１２条 |  | 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第２条第９号の３ イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）が千五百平方メートルを超えるものは、床面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）の合計千五百平方メートル以内ごとに第１１５条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備（第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。）で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
|  | １号 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
|  | ２号 | 階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。）で第１１５条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
第１１５条の２の２ |  | 法第２７条第１項 ただし書（法第８７条第３項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の政令で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあつては次に掲げるもの、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては第１号から第４号までに掲げるものとする。
|  |  | 1号 | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
|  |  | イ | 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
|  |  |  | 壁 | 壁 間仕切壁（耐力壁に限る。）１時間
外壁（耐力壁に限る。）１時間
|  |  |  | 柱 | １時間
|  |  |  | 床 | １時間
|  |  |  | はり | １時間
|  |  | ロ | 壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。）、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
|  |  | ハ | 外壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。）にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
第１２３条 |  | 1項 | 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
|  |  | 1号 | 階段室は、第４号の開口部、第５号の窓又は第６号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
|  |  | 2号 | 階段室の天井（天井のない場合にあつては、屋根。第３項第３号において同じ。）及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
|  |  | 3号 | 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
|  |  | 4号 | 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々一平方メートル以内で、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第１１２条第１０項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
|  |  | 5号 | 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
|  |  | 6号 | 階段に通ずる出入口には、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備で第１１２条第１４項第２号 に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
|  |  | 7号 | 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
|  | 2項 | 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
|  |  | 1号 | 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部（開口面積が各々一平方メートル以内で、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）から二メートル以上の距離に設けること。
|  |  | 2号 | 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第６号の防火設備を設けること。
|  |  | 3号 | 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
|  | 3項 | 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
|  |  | 1号 | 屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備（国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。）を有する付室を通じて連絡すること。
|  |  | 2号 | 階段室、バルコニー及び付室は、第５号の開口部、第７号の窓又は第９号の出入口の部分（第１２９条の１３の３第３項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。）を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
|  |  | 3号 | 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
|  |  | 4号 | 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
|  |  | 5号 | 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々一平方メートル以内で、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第１１２条第１０項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
|  |  | 6号 | 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
|  |  | 7号 | 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
|  |  | 8号 | バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
|  |  | 9号 | 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第１項第６号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
|  |  | 10号 | 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
|  |  | 11号 | 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積（バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積）の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
Note on H5: 各児童数を入力すると、必要な保育士、保育室の必要面積等の数が自動計算されます。