## 設計書
仕 様 書
令和７年度
起工番号 | 第507-22008号
工事箇所名 | 木屋発電所、大渕発電所
工事地名 | 八女市黒木町北木屋、北大渕
工 期 | 令和９年３月１２日まで
工 事 名 | 木屋・大渕発電所遠方監視制御装置更新工事
契約方法
| 1.大渕・松瀬ダム遠方監視盤 更新 （木屋発電所） | １式
| 2.遠方監視制御盤（制側）親局 更新 （木屋発電所） | １式
| 3.遠方監視制御盤（被側）子局 更新 （大渕発電所） | １式
工事概要 | 4.遠方補助継電器盤 更新 （大渕発電所） | １式
| 5.大渕ＰＳ机盤 改造（木屋発電所） | １式
| 6.上記に伴う試験調整 | １式
Note on B7: ここに工事地名を入力します。
Note on B12: ここに工事名を入力します。

## 内訳
費 目 |  | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
請負工事費
工事価格
| 購入機器費 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第１号明細書
工事原価
据付工事原価
直接工事費
材料費
|  |  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 第２号明細書
|  |  |  | 補助材料費 | 式 | 1
計（材料費）
労務費
|  |  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 第３号明細書
|  |  |  | 据付工労務費 | 式 | 1 |  |  | 第４号明細書
計（労務費）
|  |  | 複合工費 | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 第５号明細書
|  |  | 直接経費 | 機械経費 | 式 | 1 |  |  | 第６号明細書
計（直接工事費）
間接工事費
[10 empty] | 0 | 純工事費＝直接工事費＋共通仮設費
|  |  | 共通仮設費 | 共通仮設費（率） | 式 | 1
|  |  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  |  | 据付間接費 |  | 式 | 1
|  |  | 計（間接工事費） | [6 empty] | 17.8%
計（据付工事原価)
計（工事原価)
| 一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1
| 産業廃棄物処理費 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第７号明細書
| スクラップ費 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第８号明細書
小計(工事価格)
| 消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1
合計(請負工事費)

## 第1号明細
第 １ 号 明 細 書
費 目 |  | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
購入機器費
木屋発電所
|  | 大渕・松瀬ダム遠方監視盤 |  | 予備品・付属品共 | 式 | 1
|  | 遠方監視制御盤（制側）親局 |  | 〃 | 式 | 1
|  | 大渕ＰＳ机盤 |  | 改造 | 式 | 1
小計（木屋発電所）
大渕発電所
|  | 遠方監視制御盤（被側）子局 |  | 予備品・付属品共 | 式 | 1
|  | 遠制補助継電器盤 |  | 〃 | 式 | 1
小計（大渕発電所）
計（購入機器費）
小計（直接材料費） | [7 empty] | #REF!

## 第２号明細
第 ２ 号 明 細 書
費 目 |  | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接材料費
大渕発電所
|  | 低圧ケーブル | EM-CE5.5sq×2C |  | ｍ | 12
|  | 制御ケーブル | EM-CEE2.0sq×20C |  | ｍ | 12
|  | 制御ケーブル | EM-CEES1.25sq×8C |  | ｍ | 6
|  | 制御ケーブル | EM-CEES1.25sq×2C |  | ｍ | 6
|  | 制御ケーブル | KPEV-S1.25sq×5P |  | ｍ | 8
|  | ケーブル付属材料 |  |  | 式 | 1
計（直接材料費）
小計（直接材料費） | [7 empty] | 0

## 第３号明細
第 ３ 号 明 細 書
費 目 |  | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般労務費 | [9 empty] | 大渕据付 | 木屋据付 | 大渕撤去 | 木屋撤去
木屋発電所
[10 empty] | 17.45 | 7.32 | 5.204 | 4.38
|  | 電工 | 据付 |  | 人 |  |  |  | 工数表 | 17 | 7 | 5 | 4
|  | 電工 | 撤去 |  | 人 |  |  |  | 〃
小計（木屋発電所）
大渕発電所
|  | 電工 | 据付 |  | 人 |  |  |  | 工数表
|  | 電工 | 撤去 |  | 人 |  |  |  | 〃
小計（大渕発電所）
木屋・大渕共通
|  | 電工 | 現地試験 |  | 人 |  |  |  | 工数表
計（一般労務費）

## 第4号明細
第 ４ 号 明 細 書
費 目 |  | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
据付工労務費
木屋発電所
|  | 技術者 |  |  | 人 |  |  |  | 工数表
大渕発電所
|  | 技術者 |  |  | 人 |  |  |  | 工数表
木屋・大渕共通
|  | 技術者 |  |  | 人 |  |  |  | 工数表
計（据付工労務費）

## 第5号明細
第 ５ 号 明 細 書
費 目 |  | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
複合工費
大渕発電所
|  | コア抜き | 床 100φ 厚140㎜ |  | 箇所 | 3
計（複合工費）

## 第6号明細
第 ６ 号 明 細 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械経費
油圧伸縮ジブ型
| トラッククレーン | 4.9t吊り |  | 日
| ラフテレーンクレーン | 13t吊り |  | 日
[9 empty] | 0 | 0
| 軽微な機械器具 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 単体調整、組み合わせ試験等に係る労務費は除く。
計（機械経費）
小計（直接材料費） | [6 empty] | 0

## 第7号明細
第 ７ 号 明 細 書
費 目 |  | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
産業廃棄物処分費
| 産業廃棄物処分費 |  |  |  | 式 | 1
計（産業廃棄物処分費）
小計（直接材料費） | [7 empty] | 0

## 第8号明細
第 ８ 号 明 細 書
費 目 |  | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ費
木屋発電所
|  | 鉄くず |  |  | ｔ
大渕発電所
|  | 鉄くず |  |  | ｔ
計（スクラップ費）
小計（直接材料費） | [7 empty] | 0

## 工数表(据付)木屋
工 数 表（据付） 木屋発電所
[6 empty] | 技術者 |  |  | 電工 | [5 empty] | 備考
| 作 業 内 容 | 規 格 | 単位 | 純積算 | 補正率 | 標準歩掛 | 補正 | 計 | 標準歩掛 | 補正 | 計 | 標準歩掛 | 補正 | 計
|  |  |  | 数量 | （公営） | （人） |  | （人） | （人） | (撤去) | （人） | （人） |  | （人）
| 大渕・松瀬ダム遠方監視盤 |  | 面 | 1
| 遠方監視制御盤（制側） |  | 面 | 1
| 大渕ＰＳ机盤 改造 | 押釦取外し（再使用なし） | 個 | 19
| 〃 | 押釦取付 | 個 | 19
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CV 5.5sq-2C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 1
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 1
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CVV 2sq-4C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 1
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 1 | [11 empty] | CV | CVV |  | CE | CEE |  | KPEV-S
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CVV 2sq-10C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 1 | [11 empty] | 5.5sq | 2sq |  | 5.5sq | 2sq |  | 1.25sq
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 1 | [11 empty] | 2C | 4C | 10C | 2C | 2C | 15C | 4P | 10P
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CE 5.5sq-2C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 8
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 8
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CEE 2sq-2C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 3
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 3
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CEE 2sq-15C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 1
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 1
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 KPEV-S 1.25sq-4P | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 4
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 4
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 KPEV-S 1.25sq-10P | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 記録計 移設 |  | 個 | 1
| 記録計 取外し | 再使用する | 個 | 1
小計
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ再布設 CE3.5-3C | 管内
| 〃 | 盤内
| 〃 | ピット内
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CE3.5-3C | 管内 撤去再使用
| 〃 | 盤内 撤去再使用
| 〃 | ピット内 撤去再使用
| LANｹｰﾌﾞﾙ再布設 | 管内
| 〃 | 盤内
| 〃 | ピット内

## 工数表(据付)大渕
工 数 表（据付） 大渕発電所
[6 empty] | 技術者 |  |  | 電工 | [5 empty] | 備考
| 作 業 内 容 | 規 格 | 単位 | 純積算 | 補正率 | 標準歩掛 | 補正 | 計 | 標準歩掛 | 補正 | 計 | 標準歩掛 | 補正 | 計
|  |  |  | 数量 | （公営） | （人） |  | （人） | （人） | (撤去) | （人） | （人） |  | （人）
| 遠方監視制御盤（被側） |  | 面 | 1
| 遠制補助継電器盤 |  | 面 | 1 | [11 empty] | CV | CVV | [5 empty] | CVVS
| 〃 D3ユニット取外し | 再使用する | 式 | 1
| 〃 D3ユニット再取付 |  | 式 | 1 | [11 empty] | 5.5sq | 2sq | [5 empty] | 1.25sq
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CV 5.5sq-2C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 6 | [11 empty] | 2C | 2C | 4C | 6C | 10C | 15C | 20C | 2C | 8C | 10C
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 6
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ敷設 EM-CE5.5sq-2C | 盤内・ころがし | ｍ | 12
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CVV 2sq-2C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 8
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 8
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CVV 2sq-4C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 10
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 10
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CVV 2sq-6C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 4
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 4
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CVV 2sq-10C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CVV 2sq-15C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 4
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 4
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CVV 2sq-20C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 4
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 4
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ敷設 EM-CEE2sq-20C | 盤内・ころがし | ｍ | 12
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CVVS 1.25sq-2C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ敷設 EM-CEE-S1.25sq-2C | 盤内・ころがし | ｍ | 6
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ敷設 EM-CEE1.25sq-8C | 盤内・ころがし | ｍ | 6
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CVVS 1.25sq-10C | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ引戻し JKPEV 1.25sq-1P | 再使用する 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 2
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 KPEV-S 1.25sq-5P | 再使用しない 盤内・ころがし | ｍ | 8
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ再敷設 〃 | 盤内・ころがし | ｍ | 8
小計
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ再布設 CE3.5-3C | 管内
| 〃 | 盤内
| 〃 | ピット内
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CE3.5-3C | 管内 撤去再使用
| 〃 | 盤内 撤去再使用
| 〃 | ピット内 撤去再使用
| LANｹｰﾌﾞﾙ再布設 | 管内
| 〃 | 盤内
| 〃 | ピット内

## 工数表(撤去)木屋
工 数 表（撤去） 木屋発電所
[6 empty] | 技術者 |  |  | 電工 | [5 empty] | 備考
| 作 業 内 容 | 規 格 | 単位 | 純積算 | 補正率 | 標準歩掛 | 補正 | 計 | 標準歩掛 | 補正 | 計 | 標準歩掛 | 補正 | 計
|  |  |  | 数量 | （公営） | （人） |  | （人） | （人） | (撤去) | （人） | （人） |  | （人）
| 大渕・松瀬ダム遠方監視盤 | 再使用しない | 面 | 1
| 遠方監視制御盤（制側） | 再使用しない | 面 | 1
| 小計 | [13 empty] | 有効数字3桁及び小数点以下切捨・1人未満は1人とする
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ再布設 CE3.5-3C | 管内
| 〃 | 盤内
| 〃 | ピット内
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CE3.5-3C | 管内 撤去再使用
| 〃 | 盤内 撤去再使用
| 〃 | ピット内 撤去再使用
| LANｹｰﾌﾞﾙ再布設 | 管内
| 〃 | 盤内
| 〃 | ピット内

## 工数表(撤去)大渕
工 数 表（撤去） 大渕発電所
[6 empty] | 技術者 |  |  | 電工 | [5 empty] | 備考
| 作 業 内 容 | 規 格 | 単位 | 純積算 | 補正率 | 標準歩掛 | 補正 | 計 | 標準歩掛 | 補正 | 計 | 標準歩掛 | 補正 | 計
|  |  |  | 数量 | （公営） | （人） |  | （人） | （人） | (撤去) | （人） | （人） |  | （人）
| 遠方監視制御盤（被側） | 再使用しない | 面 | 1
| 遠制補助継電器盤 | 再使用しない | 面 | 1 | [11 empty] | CV | CVV | [5 empty] | CVVS
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CV 5.5sq-2C | 再使用しない 盤内・ころがし | ｍ | 12
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CVV2sq-20C | 再使用しない 盤内・ころがし | ｍ | 12 | [11 empty] | 5.5sq | 2sq | [5 empty] | 1.25sq
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CVV-S1.25-8C | 再使用しない 盤内・ころがし | ｍ | 6 | [11 empty] | 2C | 2C | 4C | 6C | 10C | 15C | 20C | 2C | 8C | 10C
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CVV-S1.25-2C | 再使用しない 盤内・ころがし | ｍ | 6
CVV2-20C
CVV2-20C
CVV-S1.25-8C
CVV-S1.25-2C
小計
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ再布設 CE3.5-3C | 管内
| 〃 | 盤内
| 〃 | ピット内
| 電源ｹｰﾌﾞﾙ引戻し CE3.5-3C | 管内 撤去再使用
| 〃 | 盤内 撤去再使用
| 〃 | ピット内 撤去再使用
| LANｹｰﾌﾞﾙ再布設 | 管内
| 〃 | 盤内
| 〃 | ピット内

## 工数表(試験)
工 数 表（試験） 木屋・大渕共通
[6 empty] | 技術者 |  | 電工 |  |  |  | 備考
| 作 業 内 容 | 規 格 | 単位 | 純積算 | 補正率 | 歩掛 | 計 | 歩掛 | 計 | 歩掛 | 計
|  |  |  | 数量 | （公営） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人）
| 現地試験 |  | 式 | 1
小計