日向神ダムＣＣＴＶ設備
保守点検業務委託

特 記 仕 様 書
[image: image1.emf]
福岡県八女県土整備事務所
日向神ダム管理出張所
　（適用）
第1条　本特記仕様書は、福岡県八女県土整備事務所において発注する「日向神ダムＣＣＴＶ設備保守点検業務委託」（以下「業務委託」という。）に適用する。
　（目的）
第2条　業務委託は、福岡県日向神ダム管理出張所及び日向神ダムに設置されたＣＣＴＶ設備について、保守点検を実施し、各機能を正常な状態に維持することを目的とする。

　（用語の定義）
第3条　この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるものとする。
　(1)　「監督職員」とは、発注者の意図する業務を完了させるために、受注者または管理技術者との間で、指示、承諾及び協議を行う者であり、総括監督員、主任監督員、及び監督員を総称していう。
　(2)　「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行うもので、受注者が定めたものをいう。
　(3)　「指示」とは、発注者の発議により監督職員が受注者に対し監督職員の所掌事務に関する方針基準及び計画等を示し履行させることをいう。
　(4)　「承諾」とは、受注者の発議により受注者が監督職員に報告し、監督職員が了承することをいう。
　(5)　「協議」とは、監督職員と受注者とが対等の立場で合議することをいう。
　（一般的義務）
第4条　受注者は業務の目的及び内容を理解し、業務の履行に必要な技術を有する点検者を当てるものとする。
　2　点検者は業務の履行に専念し、かつ円滑に履行しなければならない。
　3　点検者は業務の履行上知り得た内容を漏らし、利用若しくは窃用してはならない。
　4　点検者は業務の履行に直接関係ない場所に出入りしてはならない。
　5　点検者は業務の履行において、安全の確保並びに火気などの取扱いに留意しなくてはならない。
　6　点検者は、別途履行中の他の業務と履行場所が同一、又は業務内容が関係する場合は、相互に協調を図るものとする。
　（点検者）
第5条　点検は、基礎的な技術知識を有し、かつ相当程度の経験を有する技術員及び高度な専門技術を修得し熟練した技術者により行うものとする。また、技術員及び技術者は必要な法的資格を有しなければならない。
　（管理技術者）
第6条　受注者は管理技術者を定め、業務に関する一切の事項を処理させるものとする。
　2　管理技術者は、業務の履行に関し必要な能力と経験を有するものでなくてはならない。
　（打ち合わせ）
第7条　管理技術者は、監督職員と常に密接な連絡を行い、連絡事項はその都度記録し打ち合わせの際、相互に確認するものとし、所定の書式（業務打合せ簿）により書面にて提出する。
　（点検業務内容）
第8条　点検業務内容は、電気通信施設点検業務共通仕様書（案）に基づくものとする。
　(1)　定期保守点検

 　内容は、別紙「保守点検対象機器一覧表」及び「点検項目一覧表」によるものとする。ただし、この項目以外にも必要と認められる箇所については協議の上、実施するものとする。
　　　なお、点検時期は原則下記の月に実施するものとする。
　　　・　６ケ月点検は、５月とする。
　　　・　１２カ月点検は、１１月とする。
　(2)　緊急保守
受注者は、常に連絡体制を確立しておき、発注者から障害復旧の要請があったときは速やかに応じ復旧に努めるものとする。また、発注者と十分な連絡をとり指示を受けるとともに障害復旧に関する報告書を速やかに提出するものとする。
　(3)　官公庁の検査の立会い
法規に基づく検査には、事前にデータ等の関係資料を作成し、立ち会うこと。
　2　受注者は、常に設備の保全と事故防止に留意し、装置等が損傷を受ける恐れがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
　3　受注者は、委託業務を実施する時は事前に工程表及び点検様式を発注者に提出し、点検実施時期、点検内容等について承認を受けるものとする。
　4　受注者は、委託業務を実施の際に発見した故障箇所及び修理を要する箇所について、故障の程度及び修理に要する時間、必要部品等を調査の上、発注者に報告するものとする。
　5　受注者は、委託業務の性質上当然行わなければならない事項及び役務のみで実施できる軽微な調査等については、行わなければならない。
　（点検材料）
第9条　点検材料項目は、仕様書等に基づくものとする。ただし、この項目以外にも必要と認められる箇所については、発注者受注者協議の上実施するものとする。
　（経費の負担）
第10条　保守点検に要する消耗品、安価な部品、簡易なユニット等並びに軽微な故障に係る経費は本委託業務に含むものとする。
　（実施基準等）
第11条　委託業務の実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、次の各号によるものとする。
　(1)　電波法及びこれに基づく政令等
　(2)　電気事業法及びこれに基づく政令等
  (3)　電気通信事業法、有線電気通信法及びこれに基づく政令等
　(4)　電気通信施設点検業務共通仕様書(案)(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室)
(5)　その他、関係諸法令
　（測定器等）
第12条　業務に使用する測定器具等は、受注者の負担とし、点検整備、校正を行ったものを使用するものとする。
　（貸与品等）
第13条　業務に直接必要な図書、予備品等は、発注者の所有するものを使用できるものとする。
　2　受注者は、前項の規定により発注者の予備品又は付属品等を使用する場合は、事前に監督職員の許可を得るものとし、その内容を打ち合わせ簿に記載するものとする。
　3　使用を許可された予備品・付属品に受注者が損傷を与えた場合は、受注者の責において無償修理を行うものとする。
　（履行上の責任）
第14条　業務の履行後生じた不良箇所で明らかに受注者の責に起因すると認められるものについては、受注者の責任において速やかに措置するものとする。
　（業務の履行）
第15条　点検者は、業務の履行に適した服装とし腕章などにより身分を明確にあらわすものとする。また、常に環境整備等に留意するものとする。
　2　業務の履行に当たっては、施設等の運用を休止させてはならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、この限りではない。

　3　点検者は、常に設備等の表示及び警報音等に留意し、その状態を把握しておくものとする。

　4　受注者は、台風、豪雨、積雪、暴風、洪水、地震、落雷、高潮、津波、地すべり、落盤等の災害

　　やその他の天災（以下、「自然災害等」という。）に対しては、平素から予報等に充分な注意を払
い、常にこれに対処できるよう準備しておくものとする。
　（業務の一時停止）
第16条　業務の履行中、監督職員から業務の一時停止の指示を受けた場合は、それに従うものとする。
　（臨時の処置）
第17条　点検者は、業務の履行中において施設等に異常状態が発生し、若しくは発生が予想される場合は、速やかに監督職員に報告し、その指示を受けるものとする。
　2　前項の場合又は業務の履行中において監督職員が臨時に業務を指示した場合は、受注者はこれに応ずるものとする。なお、これによって生じる費用は、第10条に規定する消耗品等及び受注者の責に帰するものを除き発注者が負担するものとする。
　（検査）
第18条　受注者は、出来高検査及び完了検査を受ける場合は、あらかじめ点検記録簿並びに関係資料等の成果品を提出し、管理技術者が立ち会いの上検査を受けるものとする。
　（安全等の確保）
第19条　受注者は、業務を履行するにあたり常に安全管理を心掛け、感電、墜落事故等に十分注意するものとし、必要に応じて保安防具等を着用するものとする。
　2　受注者は、道路に関わる作業にあたっては交通安全について、監督職員及び必要に応じて、道路管理者及び所轄警察署と打合せするとともに、安全対策を行わなければならない。
　3　受注者は、作業中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、別に定める事故報告書を監督職員が指示する期日までに、監督職員に提出しなければならない。
　4　受注者は、作業期間中安全巡視を行い、作業区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
　5　受注者は、点検現場に点検関係者以外の者の立入りを禁止する場合は、板囲、ロープ等により囲うとともに、立入禁止の標示をしなければならない。
　6　受注者は、契約後速やかに、点検者に対し本業務における安全に関する教育を実施しなければならない。
　7　受注者は、業務の実施にあたっては自然災害等に対して、常に被害を最小限にくい止めるための
　　防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び従事者の安全確保に
　　努めなければならない。
　8　受注者は、業務の実施にあたっては安全の確保に努めると共に、労働安全衛生法等関係法令に基

づく措置を講じておくものとする。
(再委託)

第20条　契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者
は、これを再委託することは出来ない。
(1) 業務における総合的業務計画、業務遂行管理、点検手法の決定及び技術的判断等

(2) 点検結果に基づくデータ解析及び技術的所見等

2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理などの軽微な業務の再
委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
　（提出図書及び部数）
第21条　受注者は、契約期間の間、次に掲げる書類を作成し、提出するものとする。
　(1)　業務計画書　　1部　（契約後速やかに監督員に提出のこと。）
　　　　１．業務内容
　　　　２．全体工程表
　　　　３．履行体制（点検組織、連絡体制）
　　　　４．安全管理　　
　　　　５．その他（準備測定器一覧、点検報告書様式雛形等）
なお、業務計画書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更事項を記載した書面を提出す
ること。監督職員が特に指示した事項については、さらに詳細な業務計画にかかる資料を提出しな
ければならない。
　(2)　詳細工程表　　1部　（各定期点検実施前に監督職員に提出のこと。）
　(3)　点検報告書　　ファイル2部及び電子データ1式
　　　　１．業務履行結果の概要及び技術的所見
　　　　　なお、技術的所見のとりまとめについては、下記についてとりまとめる。
・施設毎のデータを判定基準値と比較し機器の状態等を所見にとりまとめる。
・完成図書及び過去の点検データと比較をし、現状の機器機能の変化傾向について分析・解
析を行い技術的所見に取りまとめる。
　　　　２．点検報告書（点検記録簿及びデータ類）
　　　　３．点検写真（一連の点検進捗の流れが把握できるよう、整理・編集すること。）
　　　　　　点検作業状況及び障害状況等を撮影箇所とし、撮影頻度は施設毎を原則とする。なお、写
真の大きさ、提出形式等については、電気通信設備工事写真管理基準（案）によるものとす
る。
　　　　４．緊急保守にかかる履行報告
　　　　５．監督職員が指示した事項及びこれに対する措置事項
　(4)　その他発注者が必要と認める図書  
　　　　１．業務における指示、承諾及び協議に関する書類
　　　　２．点検対象設備の年間障害発生件数報告書
３．その他必要と認める図書

（委託業務料の請求）

第22 条　業務委託料は、検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができるものとし、受注者が請求できる回数は年度に一回とする。

（その他）

第23 条　本特記仕様書に明記のない事項又は疑義が生じた事項については協議の上で決定するものと

する。
