県道板付牛頸筑紫野線道路排水設備点検整備業務委託特記仕様書

（適用）

- この仕様書は、県が発注する県道板付牛頸筑紫野線大佐野アンダ－の道路排水

設備に係る点検整備業務（以下「業務」という。）に適用する。

（目的）

- 本業務は、福岡県那珂県土整備事務所（以下「甲」という。）が管理する大佐

野アンダ－に設置された道路排水設備を維持し、障害発生の予防を図る事を目

的とする。

（委託業務）

第３条　甲は、本業務を請負者（以下「乙」という。）に委託し、乙はこれを受注する。

２　乙は、業務を本特記仕様書により実施するものとする。

（点検場所及び対象設備）

第４条　県道板付牛頸筑紫野線　　太宰府市大佐野　地内

大佐野アンダ－

・水中ポンプ（φ４００）　　　　　　　　　２台

・自家発電設備（１２５ｋＶＡ×７５ｄｂ）　１台

（点検回数及び期間）

第５条　業務の履行期間は、契約日から令和１３年３月３１日までとする。

２　点検回数

年１回

３　乙は、点検整備に当たって、点検整備基準によるほか、点検対象設備等の清掃

整備を行わなければならない。

（点検実施条件）

第６条　点検に従事する技術者は、第４条の設備等保守点検に関する技術に精通し、

熟知している者でなければならない。

２　点検業務は、日常の運用に支障をきたさないことを原則とする。

３　本特記仕様書に明示なき事項であっても、業務の履行上、当然必要と思われる

ものについては、乙の負担において処理するものとする。

４　設備の点検測定の結果、測定値を外れている場合は、監督職員の承諾を得た後、

規定値に調整するものとする。

５　保守点検の時期については、甲乙協議により業務計画書に記載する。

また、原則、梅雨時期前に点検実施出来るように協議するものとする。

（安全対策）

第７条　業務の実施に当たっては、交通安全に留意すると共に、作業の安全にも十分

注意を払い、安全確保に努めなければならない。

２　作業点検中、非常事態が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるように

しなければならない。

（障害修理）

第８条　点検対象設備に故障が生じた場合又は、保守点検時に故障等が発見された場合

は、監督職員の指示により、乙は速やかに修理調整を行わなければならない。

なお、時間外において異常発生等があった場合にも、直ちにしかるべき対応の

上、報告するものとする。

２　乙は、軽微な故障については、本契約の範囲内で修理を行うものとする。

ただし、次に掲げるものについては、協議の上、適当な処置を講ずるものと

する。

（１）　故障装置を製作工場に持ち帰り、修理を要するもの。

（２）　製作工場から技術者を別途派遣し、修理するもの。

（３）　天災等、不可抗力によるもの。

（４）　その他、重大な障害修理を要するもの。

３　故障修理において、現場での修理が不可能な場合は、監督職員の指示による

ものとする。

４　甲が乙に対し、設備の破損等で緊急対応の要請をした時は、乙は甲の指示に

従い、所要の補修を行うものとする。なお、乙は、緊急時に対応できる体制を

整えておかなければならない。

緊急時の作業等に要した費用及び機器等の不良取り替え費用は、別途協議する。

（部品交換）

第９条　乙は、本特記仕様書に基づき点検及び修理を実施するに当たり、部品交換の

必要が生じた場合は、事前に監督職員に申し出て指示に従い、部品交換を行う

ものとする。

なお、安価な部品の交換については、乙の負担とする。

（履行確認）

第１０条　乙は、業務完了後「保守点検記録表」により報告し、甲の確認を受けなけ

ればならない。

（再委託の禁止）

第１１条　乙は、この契約の履行について、受託業務の全部又は一部を第三者に委託し、

又は請け負わせてはならない。

ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

（秘密の保持）

第１２条　乙は、業務の処理上、知り得た情報を他人に漏らしてはならない。

（協議事項）

第１３条　本特記仕様書に明示なき事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して、これ

を決定する。