## 鏡 (金抜き)
8 | 年度 第 | 508-11002 | 号
|  | 鞍手浄水場中央監視設備更新工事 | [9 empty] | 仕 様 書
工期 |  | 契約締結日 ～ 令和１０年３月２４日まで
工事概要
|  | 監視・制御用ＰＬＣ盤更新 |  |  |  | 1式
|  | 継電器盤・変換器盤・中継端子盤更新 一式 |  |  |  | 1式
|  | 水位計更新 |  |  |  | 1式
|  | 計器盤更新 |  |  |  | 1式
|  | UPS更新 |  |  |  | 1式
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
線
工事個所名 |  | 0 | 0 | 0 | 鞍手 | 0 | 郡 | 0 | 鞍手 | 町 | 大字木月外１箇所
筋
工 |  |  |  | 内 | 工事価格 |  |  |  |  | 円也
事
費 | 金 |  | 円也 | 訳 | 消費税相当額 |  |  |  |  | 円也
0

## 内訳（金抜き）
本 工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鞍手浄水場中央監視設備更新工事 | 本 工 事 費 内 訳 書 備 考: １号明細書
| 機器費 |  |  | 1 | 式
直接工事費
|  | 輸送費 |  | 1 | 式
２号明細書
|  | 材料費 | 直接材料費 | 1 | 式
|  |  | 補助材料費 | 1 | 式
３号明細書
|  | 労務費 | 一般労務費 | 1 | 式
４号明細書
|  |  | 技術労務費 | 1 | 式
|  | 直接経費 | 機械経費 | 1 | 式
|  | 産廃処分費 |  | 1 | 式
５号明細書
|  | 複合工事費 |  | 1 | 式
|  | 仮設費 |  | 1 | 式
直接工事費計
| 間接工事費 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費計
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 据付間接費 |  | 1 | 式
間接工事費計
| 据付工事原価 |  |  | 1 | 式
|  | 設計技術費 |  | 1 | 式
工事原価
|  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
産廃処分費
複合工事費
工事価格
|  | 消費税等相当額 |  | 1 | 式
請負工事費

## 明細書
１号明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鞍手浄水場中央監視設備更新工事
機器費
|  | 監視用PLC盤 |  | 1 | 面
|  | 制御用PLC盤 |  | 1 | 面
|  | UPS分電盤 |  | 1 | 面
|  | LCD監視装置機能増設 |  | 1 | 式
|  | 継電器盤 |  | 1 | 面
|  | 変換器盤 |  | 1 | 面
|  | 中継端子盤 |  | 1 | 面
|  | 鞍手調整池水位計 |  | 1 | 組
|  | 宮田調整池水位計 |  | 1 | 組
|  | 仮設UPS(7.5KVA) | リース | 1 | 台
|  | 計器盤 |  | 1 | 面
|  | UPS(1kVA) |  | 1 | 台
0
合計
２号明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鞍手浄水場中央監視設備更新工事
直接材料費
|  | EM-CE | 38sq-2C | 56 | m
|  | EM-CE | 22sq-2C | 14 | m
|  | EM-CE | 14sq-2C | 14 | m
|  | EM-CE | 5.5sq-2C | 12 | m
|  | EM-CE | 3.5sq-2C | 221 | m
|  | EM-CEE | 1.25sq-30C | 670 | m
|  | EM-CEE | 1.25sq-20C | 38 | m
|  | EM-CEE | 1.25sq-15C | 191 | m
|  | EM-CEE | 1.25sq-10C | 8 | m
|  | EM-CEE | 1.25sq-5C | 17 | m
|  | EM-CEE-S | 1.25sq-20C | 177 | m
|  | EM-CEE-S | 1.25sq-10C | 24 | m
|  | EM-CEE-S | 1.25sq-2C | 159 | m
|  | 専用ケーブル |  | 16 | m
|  | 厚鋼電線管 | G22 | 3 | m
|  | プルボックス | (SUS) 150*150*150 | 2 | 個
合計
３号明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鞍手浄水場中央監視設備更新工事
一般労務費
|  | 電工 |  |  | 人
合計
４号明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鞍手浄水場中央監視設備更新工事
技術労務費
|  | 電気通信技術者 |  |  | 人
合計
5号明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鞍手浄水場中央監視設備更新工事
複合工費
|  | 縞鋼板 | 4.5t | 27.86 | kg
|  | 無筋コンクリート | 18-8-25 | 0.09 | m3
|  | 型枠工 |  | 0.81 | m2
|  | モルタル仕上げ | t=30mm | 0.49 | m2
|  | コンクリートカッター | t=30mm | 2.85 | m
|  | コンクリートはつり | t=330mm | 0.75 | m2
がれき類
|  | 建設副産物処理 | コンクリート塊 | 0.25 | m3
|  | 銅線くず | 2号銅線 | -185 | ㎏
|  | ナゲット処理 |  | 252 | ㎏
|  | 鉄くず | ヘビーH1 | -3950 | ㎏
|  | 鉄くず | ヘビーH3 | -46 | ㎏
|  | 鉄くず | ヘビーH4 | -43.7 | ㎏
|  | 非鉄スクラップ | アルミ 新切一級 | -8.4 | ㎏
|  | アスベスト事前調査 |  | 1 | 式
|  | アスベスト分析調査 |  | 1 | 式
|  | 鋼製戸撤去 |  | 1.8 | ㎡
|  | ガラス撤去 |  | 5.38 | ㎡
|  | 壁合板・ボード撤去 |  | 8.9 | ㎡
|  | 壁下地撤去 |  | 1.96 | ㎡
|  | 建設副産物処理 | ガラスくず | 40.4 | ㎏
合計

## 労務
労務工数表
[6 empty] | 歩 掛 り |  |  |  |  | 労 務 工 数
名 称 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 撤去率 | 補正率 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員
浄水場
機器設置
監視用PLC盤
|  | 面 | 1
制御用PLC盤
|  | 面 | 1
UPS分電盤
|  | 面 | 1
継電器盤
|  | 面 | 1
変換器盤
|  | 面 | 1
中継端子盤
|  | 面 | 1
鞍手調整池水位計
|  | 組 | 1
宮田調整池水位計
|  | 組 | 1
仮設UPS(7.5kVA)
|  | 台 | 1
計器盤
|  | 面 | 1
UPS(1kVA)
|  | 台 | 1
小計 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
労務工数 計 | [10 empty] | 0 | 20 | 0 | 27 | 0
労務工数表
[6 empty] | 歩 掛 り |  |  |  |  | 労 務 工 数
名 称 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 撤去率 | 補正率 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員
浄水場
機器撤去
変換器盤撤去
|  | 式 | 1
継電器盤1撤去
|  | 式 | 1
継電器盤2撤去
|  | 式 | 1
インバータ盤撤去
|  | 面 | 1
バッテリー盤撤去
|  | 面 | 1
鞍手調整池水位計撤去
|  | 組 | 1
宮田調整池水位計撤去
|  | 組 | 1
計器盤撤去
|  | 面 | 1
無停電電源装置撤去
(200VA) |  | 面 | 1
名 称: 小計 2; 労 務 工 数 配管工: 0; 労 務 工 数 技術者: 0; 労 務 工 数 技術員: 0; 労 務 工 数 普通作業員: 0 | 0
労務工数 計 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
労務工数表
[6 empty] | 歩 掛 り |  |  |  |  | 労 務 工 数
名 称 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 撤去率 | 補正率 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員
浄水場
配線工事
600V EM-CE 38sq-2c
| 屋内管内 | m | 1.43
600V EM-CE 38sq-2c
| ピット | m | 54.3
600V EM-CE 22sq-2c
| 屋内管内 | m | 2.86
600V EM-CE 22sq-2c
| ピット | m | 10.8
600V EM-CE 14sq-2c
| 屋内管内 | m | 2.86
600V EM-CE 14sq-2c
| ピット | m | 10.8
600V EM-CE 5.5sq-2c
| 屋内管内 | m | 1.43
600V EM-CE 5.5sq-2c
| ピット | m | 10.3
600V EM-CE 3.5sq-2c
| 屋内管内 | m | 7.15
600V EM-CE 3.5sq-2c
| ピット | m | 213
EM-CEE 1.25sq-30c
| ピット | m | 670
EM-CEE 1.25sq-20c
| ピット | m | 37.8
EM-CEE 1.25sq-15c
| ピット | m | 191
EM-CEE 1.25sq-10c
| ピット | m | 7.48
EM-CEE 1.25sq-5c
| ピット | m | 16.5
EM-CEE-S 1.25sq-20c
| ピット | m | 177
EM-CEE-S 1.25sq-10c
| ピット | m | 23.4
小計 3
労務工数 計 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
労務工数表
[6 empty] | 歩 掛 り |  |  |  |  | 労 務 工 数
名 称 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 撤去率 | 補正率 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員
浄水場
配線工事
EM-CEE-S 1.25sq-2c
| 屋内管内 | m | 2.2
EM-CEE-S 1.25sq-2c
| ピット | m | 61.4
EM-CEE-S 1.25sq-2c
| FEP | m | 95.2
専用ケーブル
| ピット | m | 15.8
GP 22
|  | m | 2.2
プルボックス（SUS)
| 150*150*150 | 個 | 2
0
小計 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
労務工数 計 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
労務工数表
[6 empty] | 歩 掛 り |  |  |  |  | 労 務 工 数
名 称 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 撤去率 | 補正率 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員
浄水場
配線移設工事
600V CV 3.5sq-2c
品質・規格: ピット; 単位: m; 数量: 27.3 | 0
CVV 2sq-30c
品質・規格: ピット; 単位: m; 数量: 20.5 | 0
0 | CVV 2sq-20c
品質・規格: ピット; 単位: m; 数量: 13.6 | 0
0 | CVV 2sq-10c
品質・規格: ピット; 単位: m; 数量: 17.1 | 0
0 | CVV 2sq-5c
品質・規格: ピット; 単位: m; 数量: 3.41 | 0
0 | CVV 2sq-2c
品質・規格: ピット; 単位: m; 数量: 6.82 | 0
0 | EM-KPEE-S 0.75sq-30p
品質・規格: ピット; 単位: m; 数量: 6.82 | 0
0 | CVV-S 2sq-2c
| ピット | m | 23.9
0
|  | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
小計 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
労務工数 計 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
労務工数表
[6 empty] | 歩 掛 り |  |  |  |  | 労 務 工 数
名 称 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 撤去率 | 補正率 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員
浄水場
配線再利用撤去工事
600V CV 3.5sq-2c
| ピット | m | 118
CVV 2sq-30c
| ピット | m | 97.1
CVV 2sq-20c
| ピット | m | 65.8
CVV 2sq-10c
| ピット | m | 65
CVV 2sq-5c
| ピット | m | 16.8
CVV 2sq-2c
| ピット | m | 32.1
EM-KPEE-S 0.75sq-30p
| ピット | m | 32.1
CVV-S 2sq-10c
| ピット | m | 16.8
CVV-S 2sq-2c
| ピット | m | 118
0
小計 6
労務工数 計 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
労務工数表
[6 empty] | 歩 掛 り |  |  |  |  | 労 務 工 数
名 称 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 撤去率 | 補正率 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員
浄水場
配線撤去工事
600V CV 14sq-2c
| ピット | m | 110
600V CV 8sq-2c
| ピット | m | 33
600V CV 5.5sq-2c
| ピット | m | 17.5
600V CV 3.5sq-3c
| ピット | m | 108
600V CV 3.5sq-3c
| 屋内管内 | m | 8.36
600V CV 3.5sq-3c
| FEP | m | 283
600V CV 3.5sq-2c
| ピット | m | 61.8
CVV 2sq-12c
| ピット | m | 108
CVV 2sq-12c
| 屋内管内 | m | 8.36
CVV 2sq-12c
| FEP | m | 283
CVV 2sq-10c
| ピット | m | 23.9
CVV-S 2sq-20c
| ピット | m | 24.6
CVV-S 2sq-10c
| ピット | m | 12.3
CVV-S 2sq-2c
| ピット | m | 108
CVV-S 2sq-2c
| 屋内管内 | m | 8.36
CVV-S 2sq-2c
| FEP | m | 283
専用ケーブル
| ピット | m | 25
撤去工数
名 称: 小計 7 | 0
労務工数 計 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
労務工数表
[6 empty] | 歩 掛 り |  |  |  |  | 労 務 工 数
名 称 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 撤去率 | 補正率 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員 | 配管工 | 技術者 | 技術員 | 電工 | 普通作業員
浄水場
配線撤去工事
光ケーブル
| ピット | m | 108
光ケーブル
| 屋内管内 | m | 2.2
光ケーブル
| FEP | m | 95.2
CPEV 0.9mm-5p
| ピット | m | 16.1
IV 3.5sq
| 屋内管内 | m | 8.36
GP 28mm
|  | m | 8.36
GP 22mm
|  | m | 18.9
プルボックス（SUS)
| 150*150*150 | 個 | 2
撤去工数
名 称: 小計 8 | 0
小計 1
小計 2
小計 3
小計 4
小計 5
小計 6
小計 7
小計 8
労務工数 総計
Note on E4: 再使用しない０．４ 再使用する０．６
Note on E48: 再使用しない０．４ 再使用する０．６
Note on E92: 再使用しない０．４ 再使用する０．６
Note on E136: 再使用しない０．４ 再使用する０．６
Note on E180: 再使用しない０．４ 再使用する０．６
Note on E224: 再使用しない０．４ 再使用する０．６
Note on E268: 再使用しない０．４ 再使用する０．６
Note on E312: 再使用しない０．４ 再使用する０．６