【施工業者の皆様へ】「承認工事竣工届」提出時の重要なお願い

道路の施工承認工事（道路法第２４条工事）が完了した際は、速やかに「承認工事竣工届」の提出をお願いいたします。書類の不備や写真の撮り直しを防ぐため、着工・施工中から以下の点にご注意ください。

- 提出書類

・「承認工事竣工届」様式

・工事完了箇所の図面

・写真（詳細は②に記載。）

- 添付写真の撮影について📸

以下の3つの段階を同じアングル（定点）で撮影してください。

⚠️ 着工前：工事着手前の現況がはっきりわかるもの。

⚠️ 施工中：路盤の厚さ、埋設物の深さ等が、スタッフ（標尺）及び黒板の数値で確認でき

るもの。※路盤の厚みが分かるよう近景・遠景の写真をお願いします。

⚠️ 完了後：舗装や復旧がすべて綺麗に終わった状態のもの。

💡 不備の典型例：

「完了後の写真しかない」「黒板の文字が反射して読めない」「施工中の掘削深さが測定されていない」「スタッフ（標尺）のメモリが見えない」といった場合は、再施工や書類の再提出をお願いすることがあります。

- 書類作成時のチェックポイント✍️

提出前に、以下の項目が正しく記載されているかもう一度ご確認ください。

〇復旧面積・寸法申請時の図面（計画）通りの寸法で復旧されていますか？

〇位置図・図面施工箇所を特定できる地図や、施工図面が添付されていますか？

- 現場復旧の注意点🛑

（路面の清掃）

工事区間およびその周辺の清掃、側溝への土砂流入がないか確認してください。

（安全施設の撤去）

カラーコーンや看板など、工事用資機材の置き忘れがないか確認してください。

【お問い合わせ・提出先】

北九州県土整備事務所 用地課管理係

電話番号：093-691-2764