## 表紙
令和７年度
社 会 福 祉 施 設 指 導 監 査 資 料
災 害 ・ 防 犯 対 策
（高齢者施設用）
（注）
※ 貴施設の消防計画（消防署に届出たもの）の避難経路、
消火栓、消火器等を明記した図面（コピー）を添付して
ください。
|  |  | 施 設 名 |  | 施 設 種 別
※ この資料は、原則、施設ごとに作成してください。
ただし、同一建物内の併設施設等、取組内容が同じ場合は、
上記の施設名欄に追記し、作成しても差し支えありません。

## 調書
質 問 ・ 回 答 | [20 empty] | 関係法令・特記事項
防災対策の充実強化
|  | (1) 消防署の直近の立入検査について | [18 empty] | － 消防法第4条
|  |  |  | ① | 直近検査日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  |  | ② | 指示事項 |  |  |  | （ | あり |  |  | ・ | なし |  |  | ）
ある場合、指示内容
③ ②の指示事項に対する改善状況（②が「あり」のとき）
[9 empty] | （ | 対応済み |  |  | ・ | 未対応 |  |  | ）
|  | (2) 消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓、非常通報装置、 | [18 empty] | ＜特養＞
|  |  | 防災カーテン、寝具等の設備が整備され、また、これらの設備に | [17 empty] | － 「特別養護老人ホームの設備及び 運営に関する基準」（平成11年3月 31日厚生省令第46号）第8条
ついて専門業者より定期的に点検が行われていますか。以下の事
項について記入してください。
－ 「特別養護老人ホームの設備及び 運営に関する基準について」（平 成12年3月17日老発第214号） 第1-7
ア 業者による法定点検を行い、記録を整備していますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
|  |  |  | 令和６年度の実施状況 | [5 empty] | 第１回 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | ＜養護＞
[10 empty] | 第２回 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | － 「養護老人ホームの設備及び運営 に関する基準」（昭和41年7月1日 厚生省令第19号）第8条
|  |  |  | 令和７年度の実施状況 | [5 empty] | 第１回 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  |  | （※実施済の場合） | [5 empty] | 第２回 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
－ 「養護老人ホームの設備及び運営 に関する基準について」（平成12 年3月30日老発第307号）第1-7
イ 業者による法定点検の結果は消防署へ報告していますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
|  |  |  | （直近の消防署届出年月日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | ＜軽費＞
－ 「軽費老人ホームの設備及び運営 に関する基準」（平成20年5月9日 厚生労働省令第107号）第8条
ウ 消防計画に沿った自主点検を行い、記録を整備していますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
－ 「軽費老人ホームの設備及び運営 に関する基準について」（平成20年 5月30日老発0530002号）第1-7
(3) 非常時の際の連絡・避難体制及び地域の協力体制は、確保されて
いますか。次の事項を記入してください。
ア 災害時における職員の役割分担を定めていますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない |  | － 消防法施行規則第31条の6第1項
|  |  | イ 緊急時の連絡体制は整備していますか。 | [17 empty] | － 平成16年5月31日消防庁告示第9号
[15 empty] | いる |  |  |  | いない |  | － 消防法施行規則第31条の6第2項
|  |  | ウ 各部署の火元取締責任者を定めていますか。 | [17 empty] | － 昭和48年4月13日社施第59号「社会 福祉施設における火災防止対策の強 化について」６
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
－ 昭和62年9月18日社施第107号「社 会福祉施設における防火安全対策の 強化について」３
緊急連絡体制（図）は、最新の職員配置で作成しておくこと。
質 問 ・ 回 答 | [20 empty] | 関係法令・特記事項
|  | (4) 消防計画について | [18 empty] | ※ 消防計画
|  |  | 消防計画を作成し、消防署に届け出ていますか。 | [17 empty] | 参照：消防法第8条 消防法施行令第3条の2 消防法施行規則第3条 （届出書保存）
|  |  | いる |  | （直近届出日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日） |  |  | いない
(5) 防火管理者について
|  |  | 防火管理者 |  |  |  | 職名 | [6 empty] | 氏名 | [6 empty] | 増築等を行った場合、消防計画 の見直し及び変更届の提出の必要 性について、所轄消防署に確認す ること。
|  | (6) 非常災害対策について | [18 empty] | －福岡県養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年10月12日福岡県条例第54号）第13条に準用される第6条、13条、第17条
ア 風水害、地震等の発生に備え、県が定める条例に基づく非常災害に
関する具体的計画を立てていますか。
|  |  | （ |  | ）いる
-「高齢者福祉施設等防災計画策定マ ニュアル」(平成24年３月福岡県保 健医療介護部)
|  |  | （ |  | ）いない
|  |  | イ 非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を | [17 empty] | － 「特別養護老人ホームの設備及び 運営に関する基準」（平成11年3月 31日厚生省令第46号）第8条
行っていますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
|  |  | ウ 自然災害のための物資、資器材等として、準備しているものにつ | [17 empty] | － 「養護老人ホームの設備及び運営 に関する基準」（昭和41年7月1日 厚生省令第19号）第8条
いて、【別表１-１】及び【別表１-２】へ記入してください。
エ 災害対応のための備蓄について、全ての職員が入所者に食事等を
|  |  | 提供できるよう、情報（災害時用献立、備蓄場所、調理マニュアル等） | [17 empty] | －「社会福祉施設における防災対策の 強化について」（昭和58年12月17日 社会局施設課児童家庭局企画課長通 知）
及び意識の共有に努めていますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
|  |  | オ 災害対応のための備蓄について、全ての職員が入所者に食事等を | [17 empty] | －福岡県備蓄基本計画(平成26年３月(令和５年３月修正)) https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/plan/
提供できるよう レトルト食品等の導入を行っていますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
(7) 避難確保計画について
|  |  | ア 貴施設は、浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒 | [17 empty] | － ｢社会福祉施設における地震防災 応急計画の作成について｣(昭和55 年1月16日社会局施設課長等連名 通知)
区域内の要配慮者利用施設又は避難促進施設（市町村地域防災計画に
名称及び所在地が定められた施設）ですか。
[15 empty] | はい |  |  |  | いいえ
|  |  | ※ | わからない場合は市町村の防災担当部局へ問い合わせてください。
【根拠法令】（避難確保計画作成義務、訓練の実施義務等）
水防法第15条の３、土砂災害防止法第８条の２、津波防災地域づくり法第71条
＜アで「はい」と回答された施設のみお答えください。＞
|  |  | イ 水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域づくり法に基づく避難 | [17 empty] | －既存の具体的計画が、「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」（平成29年６月 厚生労働省 国土交通省）に記載の避難計画チェックリスト（１ページ）の項目が全て満たされている場合は、新たに当該避難確保計画を作成する必要はない。
確保計画を作成していますか。
|  |  | （ |  | ）はい
|  |  | （ |  | ）いいえ
＜イで「はい」と回答された施設のみエ及びオをお答えください。＞
ウ 市町村の防災担当部局へ水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域
づくり法に基づく避難確保計画を提出していますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
質 問 ・ 回 答 | [20 empty] | 関係法令・特記事項
|  |  | エ 避難確保計画に基づく、避難訓練を実施し、市町村に報告して | [17 empty] | －令和3年7月15日から報告義務
いますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
(8) 業務継続計画について
|  |  | ア 風水害、地震等の発生時において、入所者に対するサービスの提供 | [17 empty] | ＜特養＞
|  |  | を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開 | [17 empty] | － 「特別養護老人ホームの設備及び 運営に関する基準」（平成11年3月 31日厚生省令第46号）第24条の2 － 「特別養護老人ホームの設備及び 運営に関する基準について」（平 成12年3月17日老発第214号） 第4-13
を図るための「業務継続計画」を策定していますか。
（令和６年３月３１日までは経過措置：努力義務）
|  |  |  | ⅰ)感染症対策分 | [6 empty] | （ | いる |  |  | ・ | いない |  |  | ）
|  |  |  | ⅱ)非常災害対策分 | [6 empty] | （ | いる |  |  | ・ | いない |  |  | ）
|  |  | イ 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修 | [17 empty] | ＜養護＞
|  |  | （年２回以上及び新規採用時）及び訓練（年２回以上）を実施 | [17 empty] | － 「養護老人ホームの設備及び運営 に関する基準」（昭和41年7月1日 厚生省令第19号）第23条の2 － 「養護老人ホームの設備及び運営 に関する基準について」（平成12 年3月30日老発第307号）第5-10
していますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない
|  | 定期的な 研修及び訓練 |  |  |  | 感染症対策分 | [6 empty] | 非常災害対策分
|  | Ｒ６ 年度 |  | 研修 |  | 月 日 | [6 empty] | 月 日
|  |  |  | 訓練 |  | 月 日 | [6 empty] | 月 日 | [7 empty] | ＜軽費＞ － 「軽費老人ホームの設備及び運営 に関する基準」（平成20年5月9日厚 生労働省令第107号）第24条の2 － 「軽費老人ホームの設備及び運営 に関する基準について」（平成20年 5月30日老発0530002号）第5-11
|  | Ｒ７ 年度 |  | 研修 |  | 月 日 | [6 empty] | 月 日
|  |  |  | 訓練 |  | 月 日 | [6 empty] | 月 日
－ 消防法施行規則第3条第11項
※ 防火管理者は、消火訓練及び避難 訓練を実施する場合には、あらか じめ、その旨を所轄消防署に通報 すること。
（9） 各種訓練について、本資料作成月の前月から遡って２年間の
実施状況を記載してください。※【別表２】へ記入してください。
－ 消防法施行規則第3条第10項
|  | (10) 停電時における電力供給対応について | [18 empty] | ※ 避難訓練及び消火訓練を年２回 以上実施すること。
停電があった場合の準備を行っていますか。
－ 昭和62年9月18日社施第107号「社 会福祉施設における防火安全対策の 強化について」6-(1)
[16 empty] | いる |  |  |  | いない
－ 昭和62年9月18日社施第107号「社 会福祉施設における防火安全対策の 強化について」6-(1)
|  |  |  | いる場合 | [16 empty] | ※ 避難訓練の実施にあたっては消防機関の協力を得て行うよう努め、特に自力避難困難者の避難・救出訓練及び夜間における避難に重点を置いた訓練等実態に即した訓練を定期的に実施すること。この場合、職員には消火訓練等も併せて行わせ、平素から消防設備等の操作に熟知させておくこと。
具体的な準備内容について記入してください。
※ 年２回以上の避難訓練の内、夜間 又は夜間想定訓練を年１回以上、実 施すること。
－ 平成元年3月31日消防予第36号「社 会福祉施設及び病院における夜間の 防火管理体制指導マニュアルについ て」
-「高齢者福祉施設等防災計画策定マ ニュアル」(平成24年３月福岡県保 健医療介護部) 第１章-３-(3)
質 問 ・ 回 答 | [20 empty] | 関係法令・特記事項
防犯対策の充実強化
|  | (1) 不審者侵入に備え、防犯マニュアル（対応規程等）を作成して | [18 empty] | -「高齢者福祉施設等における防犯 マニュアル作成ガイドライン（平 成29年５月福岡県介護保険課、福 岡県ホームページ掲載。以下「ガ イドライン」という。）
いますか。
[8 empty] | いる |  |  |  | いない |  |  |  | 作成中
|  | (2) 不審者侵入に備えた、防犯（避難）訓練や職員研修を実施して | [18 empty] | －ガイドライン第２章４、第３章
いますか。
[15 empty] | いる |  |  |  | いない

## 【別表１－１】
別表１－１
老人福祉施設災害対応備蓄品
※災害対応のため備蓄（整備）している物品について〇を記載してください。
| 品 名 | 備蓄（整備）の有無
食糧等 | 飲料水
米
非常食
鍋
カセットコンロ
入所者関係 | 入所者の医薬品情報
医薬品等 | 医薬品
血圧計
体温計
おむつ
情報機器 | ラジオ
照明 | 懐中電灯
ローソク
携帯用発電機
電池
暖房資材 | 石油ストーブ
灯油
携帯カイロ
移送用具 | 車椅子
リヤカー
おんぶ紐
担架
避難用具 | 非難先の地図
テント
ビニールシート
毛布
ゴザ
ヘルメット
搬送用ゴムボート
ロープ
タオル
ダスター
ビニール袋
簡易トイレ
感染症対策 | マスク
消毒液
使い捨て手袋
感染防護服
段ボールベッド
その他 （施設で防災用に準備している物品について記入してください。）

## 【別表１-2】
別表１－２
※災害対策として確認・準備している項目は〇を入力ください。
項目 | 状況
地盤、地形等のリスク
建築物が耐震基準を満たしているか。
水道の停止時の対応
ガスの停止時の対応
電気の停止時の対応
自家発電装置の設置（非常灯用の装置以外のもの）
自家発電装置が浸水のおそれがないか及びその浸水対策
消火器の設置場所、有効期限
転倒のおそれのある棚などはないか及びその転倒対策
棚などからテレビ等が落下するおそれはないか及びその落下防止対策
避難方法、避難場所
地域防災訓練への参加
火災・災害時の避難の際の地元からの支援

## 【別表２】
別表２
非難訓練等の実施状況（本資料作成月の前月から遡って２年間）
実 施 日 時 | [9 empty] | 訓練内容・項目
※該当する（ ）に○を記入ください。 | [9 empty] | 通報、消火、避難、地震、風水害等の区分
|  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 記録の有無 |  | 有り | （ |  | ） | 無し | （ | ）
| 夜間 又は 夜間想定 |  |  |  | （ |  | ）
|  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 記録の有無 |  | 有り | （ |  | ） | 無し | （ | ）
| 夜間 又は 夜間想定 |  |  |  | （ |  | ）
|  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 記録の有無 |  | 有り | （ |  | ） | 無し | （ | ）
| 夜間 又は 夜間想定 |  |  |  | （ |  | ）
|  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 記録の有無 |  | 有り | （ |  | ） | 無し | （ | ）
| 夜間 又は 夜間想定 |  |  |  | （ |  | ）
|  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 記録の有無 |  | 有り | （ |  | ） | 無し | （ | ）
| 夜間 又は 夜間想定 |  |  |  | （ |  | ）
|  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 記録の有無 |  | 有り | （ |  | ） | 無し | （ | ）
| 夜間 又は 夜間想定 |  |  |  | （ |  | ）
|  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 記録の有無 |  | 有り | （ |  | ） | 無し | （ | ）
| 夜間 又は 夜間想定 |  |  |  | （ |  | ）
※行が足りない場合は追加してください。